## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 15/2019 | Oprava sociálních koutů v kabinetech a učebnách ZŠ B.Němcové II.etapa - 1.-3.NP
| Objednatel: |  | Město Sokolov |  |  |  | IČO: | 00259586
|  |  | Rokycanova 1929 |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
|  |  | 35601 | Sokolov-Sokolov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ryška Radomír
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-04-08
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-00 | VRN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-01 | Stavební a instalatérské práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Úvod: | [8 empty] | Úvod:
#POPS
#POPS | Veškeré výrobky požadujeme ve vyšším standardu pro použití do prostor ve veřejných budovách. | [8 empty] | Veškeré výrobky požadujeme ve vyšším standardu pro použití do prostor ve veřejných budovách.
#POPS
#POPS | Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompaktibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. | [8 empty] | Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompaktibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.
#POPS | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací(tkzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.rts.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "cenová soustava" uveden žádný údaj ( nebo R položka), nepochází z cenové soustavy RTS. | [8 empty] | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací(tkzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.rts.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "cenová soustava" uveden žádný údaj ( nebo R položka), nepochází z cenové soustavy RTS.
#POPS | Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny moho být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr. | [8 empty] | Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny moho být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.
#POPS
#POPS | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
#POPS
#POPS | Preambule | [8 empty] | Preambule
#POPS
#POPS | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
#POPS | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
#POPS
#POPS | Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
#POPS
#POPS
#POPS | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
#POPS | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
#POPS | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
#POPS | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
#POPS | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
#POPS | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
#POPS
#POPS | Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
#POPS
#POPS | Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
#POPS | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
#POPS
#POPS | Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
#POPS | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
#POPS
#POPS | Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
#POPS | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
#POPS
#POPS | Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
#POPS
#POPS | Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
#POPS | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
#POPS
#POPS | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
#POPS
#POPS | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
#POPS | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
#POPS
#POPS | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
#POPS | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
#POPS | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
#POPS
#POPS | Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
#POPS | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
#POPS
#POPS | Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
#POPS | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
#POPS
#POPS
#POPS
#POPS | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
#POPS
#POPS | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
#POPS
#POPS
#POPS | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
#POPS
#POPS | Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
#POPS | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
#POPS | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
#POPS
#POPS | www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
#POPS
#POPS | Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
#POPS | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
#POPS
#POPS | Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
#POPS | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
#POPS
#POPS | Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
#POPS | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M209 | Montáže elektro |  |  | MON |  |  | 0
| M210 | Jističe |  |  | MON |  |  | 0
| M212 | Instalační přístroje |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-00 1 Naklady
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 15/2019 | Oprava sociálních koutů v kabinetech a učebnách ZŠ B.Němcové II.etapa - 1.-3.NP | [24 empty] | STA
O: | SO-00 | VRN | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005124010R | Koordinační činnost-součinnost dodavatelů, stěhování lavic a nábytku, vymezení prostoru pro práci | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-01 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 15/2019 | Oprava sociálních koutů v kabinetech a učebnách ZŠ B.Němcové I.etapa - 1.-3.NP | [24 empty] | STA
O: | SO-01 | Stavební a instalatérské práce | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.85 |  | 0 |  |  |  |  | 50.55 | [5 empty] | DIL
1 | 340271510R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 7.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76182 | 5.85 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.04 | 31.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
2 | 300100R00 | Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,09 m2 | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.22 | 19.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
3 | 300000001 | Instalační dvířka plast bílá 300x300mm - dodávka a montáž | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.25 |  | 0 |  |  |  |  | 131.34 | [5 empty] | DIL
4 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.08 | 29.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
5 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 84.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 3.62 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.88 | 74.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : (1,64*1,6)+(2,2*1,6)+(1,8*1,6)+(2,8*1,6)+(1,8*1,6) |  | 16.384 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1,8*1,5 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1,6*1,1 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1,8*1,6 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : (0,35+0,25+2,65+0,3+0,36+0,3+1,75+1,2+1,84+0,2+4,87+0,4+0,15)*1,6 |  | 23.392 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,4)*1,6 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3+3)*0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 2,6*1,6 |  | 4.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1,6*1,6 |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : (1,53+1)*1,6 |  | 4.048 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1,25*1,6 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
6 | 612403388RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zdicí maltou | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 1.23 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.29 | 9.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 5+5+2+2+2+2 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
7 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 108.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.17 | 18.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : (1,64+2,2+1,8+2,8+1,8+1,6+1,6)*1 |  | 13.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 9*1 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13*1 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6+1,6 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 1.34 | [5 empty] | DIL
8 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.72 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.66 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jen v případě zásahu do podlah : 15*0,2*0,6*0,16 |  | 0.288 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 7.14 | [5 empty] | DIL
9 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.21 | 7.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jen dle skutečnosti v případě potřeby : 17*2 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 43.4 | [5 empty] | DIL
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.31 | 43.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 9*7 |  | 63 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 952000001 | Zednické výpomoci v součinnosti se zdravotně technickými pracemi | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 11.3 |  |  |  |  | 69.18 | [5 empty] | DIL
12 | 971038531R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 15 cm | m2 | 7.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0.165 | 1.27 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.47 | 3.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
13 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 108.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.43 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : (1,64+2,2+1,8+2,8+1,8+1,6+1,6)*1 |  | 13.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 9*1 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13*1 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6+1,6 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
14 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 84.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.87 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 21.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : (1,64*1,6)+(2,2*1,6)+(1,8*1,6)+(2,8*1,6)+(1,8*1,6) |  | 16.384 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1,8*1,5 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1,6*1,1 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1,8*1,6 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : (0,35+0,25+2,65+0,3+0,36+0,3+1,75+1,2+1,84+0,2+4,87+0,4+0,15)*1,6 |  | 23.392 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,4)*1,6 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3+3)*0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 2,6*1,6 |  | 4.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1,6*1,6 |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : (1,53+1)*1,6 |  | 4.048 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1,25*1,6 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
15 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 84.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.73 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.48 | 40.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : (1,64*1,6)+(2,2*1,6)+(1,8*1,6)+(2,8*1,6)+(1,8*1,6) |  | 16.384 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1,8*1,5 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1,6*1,1 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1,8*1,6 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : (0,35+0,25+2,65+0,3+0,36+0,3+1,75+1,2+1,84+0,2+4,87+0,4+0,15)*1,6 |  | 23.392 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,4)*1,6 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3+3)*0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 2,6*1,6 |  | 4.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1,6*1,6 |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : (1,53+1)*1,6 |  | 4.048 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1,25*1,6 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.51 | [5 empty] | DIL
16 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 11.8959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.892 | 22.51 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.35 |  |  |  |  | 61.2 | [5 empty] | DIL
17 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 60.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.02 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP- kde bude nutno-vyúčtovat dle skutečnosti : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : (0,35+0,25+2,65+0,3+0,36+0,3+1,75+1,2+1,84+0,2+4,87+0,4+0,15)*1,6 |  | 23.392 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4+3+3 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
18 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 60.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.147 | 8.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 55.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.04 | 2.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 1,64+2,2+1,8+2,8+1,8 |  | 10.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1,1 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : (0,35+0,25+2,65+0,3+0,36+0,3+1,75+1,2+1,84+0,2+4,87+0,4+0,15) |  | 14.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,4) |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3+3) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 2,6 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 2,53 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1,25 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
20 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 66.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.14 | 9.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 1,64+2,2+1,8+2,8+1,8 |  | 10.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1,1 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : (0,35+0,25+2,65+0,3+0,36+0,3+1,75+1,2+1,84+0,2+4,87+0,4+0,15) |  | 14.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,4) |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3+3) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 2,6 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 2,53 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1,25 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | prořez a navíc : 55,74*0,2 |  | 11.148 | [22 empty] | VV | 0
21 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 | m2 | 60.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.281 | 17.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 776591940R00 | Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.03 | 0.01 | 0.29 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.77 | 22.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 77601 | Linoleum tl.2-2,5mm podobné vzhedem i vlastnostmi linoleu v dané místnosti školy | m2 | 69.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 0,7 nášlap, zátěžová třída 3341, hořlavost BFL S1 : 29*2*1,2 |  | 69.6 | [22 empty] | VV | 0
24 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.03986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.102 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 92.32 | [5 empty] | DIL
25 | 771578011R00 | Spára podlaha nebo kouty - stěna, silikonem | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [24 empty] | POP
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 6*1,6 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 15*1,6 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
26 | 781475115RV1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) | m2 | 84.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00375 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.02 | 85.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : (1,64*1,6)+(2,2*1,6)+(1,8*1,6)+(2,8*1,6)+(1,8*1,6) |  | 16.384 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 1,8*1,5 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 1,6*1,1 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 1,8*1,6 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : (0,35+0,25+2,65+0,3+0,36+0,3+1,75+1,2+1,84+0,2+4,87+0,4+0,15)*1,6 |  | 23.392 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,4)*1,6 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3+3)*0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 2,6*1,6 |  | 4.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 1,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 1,6*1,6 |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : (1,53+1)*1,6 |  | 4.048 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 1,25*1,6 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
27 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.12 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Učebna kuchyňka : 11*1,6 |  | 17.6 | [22 empty] | VV | 0
28 | 78101 | Obklad keram 20*20 bílá mat série např RAKO | m2 | 82.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 84,2*1,1 |  | 92.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | -10 |  | -10 | [22 empty] | VV | 0
29 | 78102 | Obklad keram 20*20 barva sytá mat série např RAKO COLOR | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 78103 | Lišta k obkladu nerez 8mm dl2,5m | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.31801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.265 | 0.4 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.65 | [5 empty] | DIL
32 | 783802822R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.5 | 2.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 1,6*0,5*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 1,6*0,5*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : 1,6*0,5*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
33 | 783812110R00 | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 46.51 | [5 empty] | DIL
34 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 352.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03 | 10.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP-jen opravy dle potřeby- vyúčtovat dle skutečnosti : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV1 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet TV2 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet zástupce ředitele : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sborovna : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Psychologický poradce : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Učebna PC2 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet jazyků : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Učebna kuchyňka : (9+9+7+7)*3,4 |  | 108.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -23-4,48-4,8 |  | -32.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,5*4) |  | -24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet ČJ : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet matematika : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet sklad PC : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kabinet VV : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Občanské výchovy : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet F : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet CH : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kabinet Asistentů pedagoga : 0 | [24 empty] | VV | 0
35 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 352.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.10191 | 35.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M209 | Montáže elektro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | 20902 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 20905 | Montáž elektro | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M210 | Jističe |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | 21005 | Vypínač vestavný 16A pro sporák | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | M212 | Instalační přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | Doutnavka | Doutnavka 3916 400V sporáková | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
40 | Kryt | Kryt 3558 ABB Tango, vodorovný, barva bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
41 | Vypínač | Vypínač ABB Tango, č 3 - 1011-0-0816 kompletní, barva bílá sporáková | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
42 | Vypínač | Vypínač ABB Tango, řazení 6+6, kompletní, barva bílá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
43 | Zásuvka | Zásuvka jednonásobná 5519A ABB Tango bílá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
44 | Rámeček | Rámeček jednonásobný ABB Tango, vodorovný, barva bílá | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36.39 | [5 empty] | DIL
45 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 11.6518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.933 | 10.87 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
46 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 11.6518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.653 | 7.61 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
47 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.6518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 5.71 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
48 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 116.5181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
49 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.6518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 10.98 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
50 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11.6518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 1.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
51 | 979990001T00 | Poplatek za skládku stavební suti a ostatního odpadu, PVC,dřevo,sklo suť vč příměsí | t | 11.6518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-01 1 P1
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 15/2019 | Oprava sociálních koutů v kabinetech a učebnách ZŠ B.Němcové II.etapa - 1.-3.NP | [24 empty] | STA
O: | SO-01 | Stavební a instalatérské práce | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Zdravotně technické instalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný / nepředvídané pracovní změny spojené se stavbou / | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
3 | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
4 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
5 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
6 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
7 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
8 | 7211942 | Prohlídka stávajícího potrubí | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
9 | 7211943 | Vyčištění stávájícího potrubí | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
10 | 7211944 | Pomocné bourací práce | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 722170942 | Oprava potrubí zaslepení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
12 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
13 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
14 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
15 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
16 | 7222205 | Pomocné bourací práce | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
18 | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Veškeré výrobky požadujeme ve vyšším standardu pro použití do prostor ve veřejných budovách. : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
19 | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
20 | 725330840 | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
21 | 7258203 | Náklady spojené s dem+montáží baterií / prodloužení,etážky,růžice/ | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
22 | 725820801 | Demontáž baterie umyvadlové + zpětná montáž | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
23 | 725822631 | Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a delším ramínkem | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Veškeré výrobky požadujeme ve vyšším standardu pro použití do prostor ve veřejných budovách. : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
24 | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
25 | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
26 | 725861312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
27 | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
28 | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
29 | 725869204 | Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
30 | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0.306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | … | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu