**ZŠ Pionýrů – oprava učeben – etapa 1 = 3.NP 2.stupně, jen místnosti č.1 (304 – třída 8.B), č.2 (305 – kuchyňka) a č.5 (306 – třída 7.C) – popis k rozpočtu části stavební, projekt pouze pro část elektro.**

**Místnost č. 1 (304 – třída 8.B)**

* Výměna PVC – demontáže, přebroušení podkladu, vyrovnání stávající podlahy, nové PVC, soklík a přechodová lišta
* Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
* Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
* Strop – nový SDK
* Nátěr topení a zárubní
* Výměna dveří

**Místnost č. 2 (305 – kuchyňka)**

* Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
* Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
* Strop – nový SDK
* Nátěr topení a zárubní
* Výměna dveří
* Výměna třídní tabule

**Místnost č. 5 (306 – třída 7.C)**

* Výměna PVC – demontáže, přebroušení podkladu, vyrovnání stávající podlahy, nové PVC, soklík a přechodová lišta
* Olejový sokl – otlučení v rozsahu 20%, oprava v rozsahu 20%, penetrace + 2x nátěr v rozsahu 100%
* Malované stěny – otlučení v rozsahu 10%, zbytek oškrabání, oprava v rozsahu 10%, penetrace + 2x malba barevná
* Strop – nový SDK
* Nátěr topení a zárubní
* Výměna dveří
* Výměna třídní tabule

