## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | OPRAVA ROZVODŮ VODY 6. ZŠ ŠVABINSKÉHO Sokolov - I. ETAPA |  | Objednatel: | Město Sokolov |  | IČO/DIČ: | 00259586/CZ00259586
Druh stavby: |  | Rekonstrukce ZTI vodovodu na základní škole |  | Projektant: | DD Služby s.r.o. |  | IČO/DIČ: | 29090849/CZ29090849
Lokalita: |  | Sokolov |  | Zhotovitel: | PRVNÍ INSTALATÉRSKÁ |  | IČO/DIČ: | 123456789
Začátek výstavby: |  | 29.06.2024 |  | Konec výstavby: | 01.09.2024 |  | Položek: | 104
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | David Draský |  | Datum: | 15.12.2023
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 |  |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 |  |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 |  |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet | [27 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | OPRAVA ROZVODŮ VODY 6. ZŠ ŠVABINSKÉHO Sokolov - I. ETAPA | Doba výstavby: | 65 dní |  | Objednatel: | Město Sokolov
Druh stavby: |  | Rekonstrukce ZTI vodovodu na základní škole | Začátek výstavby: | 29.06.2024 |  | Projektant: | DD Služby s.r.o.
Lokalita: |  | Sokolov | Konec výstavby: | 01.09.2024 |  | Zhotovitel: | PRVNÍ INSTALATÉRSKÁ
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 15.12.2023 |  | Zpracoval: | David Draský
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | I. ETAPA - PÁTEŘNÍ ROZVODY a budova C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 713551168RU1 | Protipožární přepážka typ P, požární odolnost EI 120, průřez do 0,8 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO-1_71_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 713
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 722110818R00 | Demontáž potrubí z litinových trub přírubových, DN 200 mm |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 722
3 | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 722
4 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm |  | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 722
5 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 722
6 | 722211817R00 | Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 150 mm |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 722
7 | 722260804R00 | Demontáž vodoměrů přírubových DN 150 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 722
8 | 722178618R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast,polyfuzně svařené, D 90 x 10,1 mm |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 722
9 | 722178617R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 75 x 8,4 mm |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 722
10 | 722178616R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 63 x 7,1 mm |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 722
11 | 722178615R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 50 x 5,6 mm |  | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 722
12 | 722178614R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 40 x 4,5 mm |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 722
13 | 722178613R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 32 x 3,6 mm |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 722
14 | 722174919R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 90 mm |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 722
15 | 722174918R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 75 mm |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 722
16 | 722174917R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 63 mm |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 722
17 | 722174916R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm |  | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 722
18 | 722174915R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 722
19 | 722174914R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 722
20 | 722239115R00 | Montáž kompenzátoru vodovodního, závitového, vlnovcového, osového G 6/4" |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 722
21 | 722260904R00 | Zpětná montáž vodoměrů přírubových DN 80 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 722
22 | 722269114R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G5/4" |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 722
23 | 722265163R00 | Vodoměr domovní TV Sensus AN 90 DN 20 x 190 mm, Qn 2,5 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 722
24 | 722235118R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 80 mm |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 722
25 | 722235528R00 | Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, IVAR FIV.08412, DN 80 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 722
26 | 722235658R00 | Ventil vodovodní, zpětný, EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA, DN 80 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 722
27 | 722235877R00 | Kompenzátor pryžový, IVAR.BRA.T8.500, DN 80 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 722
28 | 722235865R00 | Kompenzátor vodovodní, pryžový, IVAR.BRA.T8.500, DN 50 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 722
29 | 722235877R00 | Kompenzátor pryžový, IVAR.BRA.T8.500, DN 80 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 722
30 | 722235146R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, IVAR, DN 50 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 722
31 | 722172964R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 722
32 | 722172965R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 40 mm, vodovod |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 722
33 | 722172966R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 50 mm, vodovod |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 722
34 | 722172967R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 63 mm, vodovod |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 722
35 | 722172968R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 75 mm, vodovod |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 722
36 | 722172969R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 90 mm, vodovod |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 722
37 | 722235118R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 80 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 722
38 | 722235118R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 80 mm |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 722
39 | 722235117R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 65 mm |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 722
40 | 722235116R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 50 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 722
41 | 722235115R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 40 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 722
42 | 722235114R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 32 mm |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 722
43 | 722235113R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 25 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 722
44 | 722235648R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 80 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 722
45 | 722235648R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 80 mm |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |  | 722
46 | 722235647R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 65 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 722
47 | 722235646R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 50 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |  | 722
48 | 722235645R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 40 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 722
49 | 722235644R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 32 mm |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 722
50 | 722235643R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 25 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 722
51 | 722235816R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR.5350, DN 50 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 722
52 | 722235813R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR.5350, DN 25 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |  | 722
53 | 722202448R00 | Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 75 mm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 722
54 | 722202448R00 | Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 75 mm |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  | 722
55 | 722202447R00 | Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 63 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |  | 722
56 | 722202446R00 | Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 50 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 722
57 | 722202445R00 | Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 40 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |  | 722
58 | 722202444R00 | Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 32 mm |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 722
59 | 722202443R00 | Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 25 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 722
60 | 722175129R00 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 90 mm |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |  | 722
61 | 722175128R00 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 75 mm |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 722
62 | 722175127R00 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 63 mm |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  | 722
63 | 722175126R00 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 50 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |  | 722
64 | 722181215RY7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 722
65 | 722181215RY5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 722
66 | 722181215RY3 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 722
67 | 722181215RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 722
68 | 722181215RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |  | 722
69 | 722181215RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |  | 722
70 | 722182096R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80 mm |  | kus | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 722
71 | 722182094R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm |  | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 722
72 | 722249104R00 | Montáž armatury požární - hydrant G 6/4" |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |  | 722
73 | 722254115RT2 | Skříň hydrantová s výzbrojí D 25 mm (hadice Pyrotex) |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |  | 722
74 | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému D25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 722
75 | 722259991R00 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |  | 722
76 | 722259994R00 | Revize nástěnného požárního hydrantu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 722
77 | 722259995R00 | Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |  | 722
78 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm |  | m | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |  | 722
79 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm |  | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | SO-1_72_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |  | 722
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 |  | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO-1_73_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 733
81 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO-1_73_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 733
82 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 |  | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO-1_73_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 733
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 |  | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-1_8_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 89
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
84 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC |  | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  | 97
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H722_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
86 | 210020953RT2 | Tabulka informační - popis armatur |  | kus | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením |  | t | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
88 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m |  | t | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
89 | 979087313R00 | Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek |  | t | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
90 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek |  | t | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
91 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m |  | t | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0
92 | 979091211R00 | Vodorovné přemístění suti do 7 km |  | t | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
93 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění |  | t | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
94 | 979981104R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t |  | t | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0
95 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 |  | t | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
96 | 979990191R00 | Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 |  | t | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
97 | 979990265R00 | Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek |  | t | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-1_9_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 28654219 | Redukce vnitřní/vnější PPR d 90x75 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-1_Z_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
99 | 286542142 | Redukce vnitřní/vnější PPR d 75x50 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-1_Z_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
100 | 28654213 | Redukce vnitřní/vnější PPR d 63x50 mm |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-1_Z_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
101 | 28654207 | Redukce vnitřní/vnější PPR d 50x40 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-1_Z_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
102 | 28654014 | Koleno 90° PPR D 90 mm |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-1_Z_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
103 | 28654013 | Koleno 90° PPR D 75 mm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-1_Z_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
104 | 28654012 | Koleno 90° PPR D 63 mm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-1_Z_ | SO-1_ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | OPRAVA ROZVODŮ VODY 6. ZŠ ŠVABINSKÉHO Sokolov - I. ETAPA | Doba výstavby: | 65 dní | Objednatel: | Město Sokolov
Druh stavby: |  | Rekonstrukce ZTI vodovodu na základní škole | Začátek výstavby: | 29.06.2024 | Projektant: | DD Služby s.r.o.
Lokalita: |  | Sokolov | Konec výstavby: | 01.09.2024 | Zhotovitel: | PRVNÍ INSTALATÉRSKÁ
Zpracoval: |  | David Draský | Zpracováno dne: | 15.12.2023 | Zpracováno dne: | 15.12.2023
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
SO-1 |  | I. ETAPA - PÁTEŘNÍ ROZVODY a budova C |  | 0 | 0 | 0 | F | 0
SO-1 | 713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-1 | 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-1 | 733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-1 | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-1 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-1 | H722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-1 | M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-1 | S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-1 |  | Ostatní materiál |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | OPRAVA ROZVODŮ VODY 6. ZŠ ŠVABINSKÉHO Sokolov - I. ETAPA | Objednatel: | Město Sokolov | IČO/DIČ: | 00259586/CZ00259586
Druh stavby: | Rekonstrukce ZTI vodovodu na základní škole | Projektant: | DD Služby s.r.o. | IČO/DIČ: | 29090849/CZ29090849
Lokalita: | Sokolov | Zhotovitel: | PRVNÍ INSTALATÉRSKÁ | IČO/DIČ: | 123456789
Začátek výstavby: | 29.06.2024 | Konec výstavby: | 01.09.2024 | Položek: | 104
JKSO: |  | Zpracoval: | David Draský | Datum: | 15.12.2023
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  | 0
Celkem NUS |  |  |  |  | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | Základna | Kč
Dočasné úpravy/propojky/zaslepení |  |  | 0 |  | 0
Celkem ORN |  |  |  |  | 0