## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektroinstalace | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
ABB Jablonec/Nisou
Kopos Kolín
Modus Třebíč
Montážní ceník M21
Nezařazené
OEZ Letohrad
PRAKAB Praha silnoproud
Saltek
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2
Elektroinstalace
Rozvaděč PR6.1
1 | Rozvodnicová skříň pod omítku, 42 modulů | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR6.1
2 | Montážní úchyty | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vypínač, 3x40A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA | Ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič 1x10A/B | Ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Rozvaděč PR9.1
7 | Rozvodnicová skříň pod omítku, 42 modulů | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR4.1
8 | Montážní úchyty | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vypínač, 3x40A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA | Ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič 1x10A/B | Ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Rozvaděč PR12.1
13 | Rozvodnicová skříň pod omítku, 28 modulů | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR12.1
14 | Montážní úchyty | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Vypínač, 3x40A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič 3x16A/B | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Jistič 1x10A/B | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Rozvaděč PR13.1
20 | Rozvodnicová skříň nástěnná, 28 modulů | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR13.1
21 | Vypínač, 3x40A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Jistič 1x16A/B | Ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Svítidlo
24 | LED svítidlo přisazené, např. LLL4000RM2KVM4ND | Ks | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | A
25 | LED svítidlo asymetrické, např. ASTAP3000M4/ND | Ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | B
| LED svítidlo přisazené, např. LLL3000RM2KVM3ND | Ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | E
26 | LED svítidlo přisazené, např. LLL5000RL2KV4ND | Ks | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F
27 | LED svítidlo přisazené, např. KX8000L3KO/ND | Ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | G
28 | LED downlight vestavný, např. SPMI2000KO3V2DB/ND | Ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | K
29 | LED svítidlo nouzové, např. EXIT, 3W | Ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | L
[9 empty] | 0 | 0
Ovladače a zásuvky
30 | Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE | ks | 64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kryt spínače kolébkového | ks | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kryt spínače kolébkového, dělený | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Zásuvka 45x45 kódovaná, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy; řazení 2P+PE | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Adaptér odlišovací náhradní, na vidlice pro kódované zásuvky 45x45 | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
39 | Krabice rozvodná včetně svorkovnice | ks | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Krabice přístrojová | ks | 116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
41 | Lišta hranatá 20x10mm | m | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Parapetní kanál dutý, 90x55 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Silové a ovládací kabely
43 | CYKY-J 5x10 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | CYKY-J 3x1.5 | m | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | CYKY-J 3x2.5 | m | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | CYKY-O 2x1.5 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | CYKY-O 3x1.5 | m | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hlavní kabelová trasa 1.PP
48 | Žlab kabelový drátěný, 60x150mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Spojka kabelového žlabu | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Kotva požárně odolná | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Podpěra na stěnu 150mm | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
52 | 100x100x50 mm | ks | 166 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
53 | Sire 70 mm | m | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
54 | Jakekoliv sire | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZACISTENI A UHLAZENI RYH STUK
55 | Jakekoliv sire | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OPRAVA VYMALBY KOMPLET BILA
56 | Kompletni opravy vymalby bile - cely strop nebo stena | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OPRAVA VYMALBY KOMPLET BARVA/KOMBINACE BAREV
57 | Kompletni opravy vymalby barevne - cely strop nebo stena | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
58 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
59 | přes 100 do 500 tis.Kč | ks | 1 | 0 | 0 | 280002 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZŠ Rokycanova - OPRAVY VNITŘNÍCH INSTALACÍ - 2.etapa
Projekt | D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Investor | Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Ondřej Novotný
Kontroloval | Ing. Ondřej Novotný
Datum | 27.08.2021
Zpracovatel
CÚ | JKSO, Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS - položky nezatříděny
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00