OBSAH

1.	Identifikační údaje	2

1.1.	Údaje o stavbě	2

a.	název stavby:	2

b.	místo stavby:	2

c.	předmět projektové dokumentace:	2

1.2.	Údaje o stavebníkovi	2

a.	stavebník:	2

b.	zpracovatel dokumentace:	2

2.	Seznam vstupních podkladů	3

3.	Údaje o území	3

a.	Rozsah řešeného území	3

b.	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	3

c.	Údaje o odtokových poměrech	3

d.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	3

e.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou nebo 	územním souhlasem	3

f.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	3

g.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	3

h.	Seznam výjimek a úlevových řešení	3

i.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	4

j.	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby	4

4.	Údaje o stavbě	4

a.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	4

b.	Účel užívání stavby	4

c.	Trvalá nebo dočasná stavby	4

d.	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	4

e.	Údaje o splnění obecných technických požadavků na stavby a obecných 	technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	4

f.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 	jiných právních předpisů	4

g.	Seznam výjimek a úlevových řešení	4

h.	Navrhované kapacity stavby	4

i.	Základní bilance stavby	5

j.	Základní předpoklady výstavby	5

k.	Orientační náklady stavby	5

5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

## 1. Identifikační údaje

### 1.1. Údaje o stavbě

### název stavby:

Betonový skatepark v Sokolově

### místo stavby:

pozemek parc. č.           2439/3

### předmět projektové dokumentace:

Předmětem předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce stávající betonové nádrže na nový betonový skatepark.

V rámci nového návrhu se překryje stávající plocha betonové vodní nádrže, která již sloužila jako část plochy ve skateparku. Tato nádrž bude kompletně nově vybudována a v okrajích se částečně rozprostře i na horní asfaltovou plochu.

### 1.2. Údaje o stavebníkovi

### stavebník:

Je investor a v tomto momentě je to město Sokolov

### zpracovatel dokumentace:

architekt stavby:	Mystic Constructions s.r.o.

Římská 26, Praha 2, 120 00

Radomír Teichmann

tel.: +420 777820120

e-mail:  radomir@mysticonstructions.cz

generální projektant:		STUDIO DD+, s.r.o.

Žižkova 45

262 03 Nový Knín

zodpovědnýzástupce:Ing. Kamil Dvořáček

číslo autorizace ČKAIT: 0009326, obor 							pozemní stavby

tel.: +420 606 789 386

e-mail: dvoracek@studiodplus.cz

## 2. Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka místa stavby

- Konzultace s investorem stavby

- Architektonická studie zpracovaná p. Teichmannem 09/2013

## 3. Údaje o území

### Rozsah řešeného území

Dotčené území se nachází v katastrálním území Sokolov. V současné době je na dotčených pozemcích stávající část skateparku, který je předmětem rekonstrukce a stavby betonového skateparku. Plocha nového skateparku se rozprostírá na ploše stávající nádrže.

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Pozemek parc. č. 2439/3 v k. ú. Sokolov se nenachází v území ochranou území podle jiných právních předpisů.

### Údaje o odtokových poměrech

Navrhovaný skatepark má dvě odtokové vpústě na dešťovou vodu ve spodních dvou plochách a bude napojen do stávající vyčištěné vpústě na kraji  stávající betonové nádrže.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o stávající objekt typu sportoviště jako skatepark. Předmět užívání objektu se nemění. Záměr je v souladu s platným územním plánem města Sokolov.

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou nebo územním souhlasem

Jedná se o stávající betonovou nádrž jako část skateparku. Adaptace mění půdorysné i výškové rozměry stavby. Bylo vydáno územní rozhodnutí.

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jedná se o stávající objekt místního skateparku, který je na ploše stávajícího skateparku a nebude se měnit způsob využití .

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nebyly stanoveny žádné požadavky dotčených orgánů na řešené území.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Nebyly vydány žádné výjimky.

Jedná se o stávající stav a danou rekonstrukci betonového skateparku.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro adaptaci betonového skateparku není nutné řešit žádné související ani podmiňující investice.

### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Pro adaptaci betonového skateparku není nutné řešit žádné související seznamy pozemků a staveb dotčených prováděním stavby.

## 4. Údaje o stavbě

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o adaptaci stávajícího betonového skateparku.

### Účel užívání stavby

Stavby pro sport

### Trvalá nebo dočasná stavby

Trvalá stavba

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází pod ochranou podle jiných právních předpisů.

### Údaje o splnění obecných technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba se splňuje obecné technické požadavky na stavby a to zejména dodržení požadavků závazných norem, mechanickou odolnost a stabilitu. Přístup ke skateparku je  bezbariérový.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Nebyly stanoveny žádné požadavky dotčených orgánů.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Nebyly vydány žádné výjimky a není třeba řešit žádné úlevové opatření.

### Navrhované kapacity stavby

Stávající stav:

zastavěná plocha:		505,0 m2

Navrhovaný stav:

zastavěná plocha:	  	 861,5 m2

počet uživatelů:           ve skateparku se může současně pohybovat 6osob

### Základní bilance stavby

Této bilance není potřeba

### Základní předpoklady výstavby

Podání žádosti o ohlášení stavby:			únor 2014

Zahájení stavebních prací:				červen 2014

Dokončení stavebních prací:			srpen 2014

Stavba bude realizována jako jeden celek.

### Orientační náklady stavby

Odhad investičních nákladů:			4,5 mil Kč

## 5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je tvořena jedním objektem. V tomto druhu stavby se neřeší technologická zařízení. Odvod dešťové vody bude zajištěn odtokovými vpústěmi do stávajícího odtokového systému.

říjen 2013

Ing. Kamil Dvořáček

STUDIO DD+ S.R.O.

Radomír Teichmann

Mystic Constructions s.r.o.