## 15088_2 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | SOTES Sokolov - úprava parovodu | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Potrubí | [7 empty] | EČO
Místo
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
03.11.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0.020161 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0.020161 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0.020161
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0.020161 |  | 0.0042338
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0.024395
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## 15088_2 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: SOTES Sokolov - úprava parovodu
Objekt: Potrubí
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0.013647
| 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 0.013647
1 | 866211003 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm | m | 15.1 |  | 0 | 0.0013348
2 | 866261009 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 100 vnějšího průměru D 280 mm | m | 15.6 |  | 0 | 0.0027596
3 | 867211003 | Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0010613
4 | 867261009 | Spojka sdružená potrubí předizolovaného ocelového DN 100 vnějšího průměru D 250 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0021228
5 | 867211603 | Koncové víčko potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.0021226
6 | 867261609 | Koncové víčko potrubí předizolovaného ocelového DN 100 vnějšího průměru D 250 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.0042455
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0.020161 | 0.50173
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0.14166
7 | 713420811 | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm | m | 33 |  | 0 | 0
8 | 713420813 | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | m | 33 |  | 0 | 0
9 | 713463221 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými drátem 1x D do 100 mm | m | 13 |  | 0 | 4.836e-05
10 | 713463222 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými drátem 1x D přes 100 mm | m | 11 |  | 0 | 0.00016368
11 | 713463225 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými drátem 1x D do 100 mm | m | 4 |  | 0 | 2.232e-05
12 | 713463226 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými drátem 1x D přes 100 mm | m | 6 |  | 0 | 0.00013392
13 | 631546110 | pouzdro potrubní izolační PAROC HVAC 114/80 mm | m | 17 |  | 0 | 0.03077
14 | 631545350 | pouzdro potrubní izolační PAROC HVAC 60/30 mm | m | 17 |  | 0 | 0.00799
15 | 713490811 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m | 33 |  | 0 | 0
16 | 713490821 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm | m | 33 |  | 0 | 0
17 | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 15.135 |  | 0 | 0.0011064
18 | 713491112 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 7.061 |  | 0 | 0.0014249
19 | 138141850 | plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm | t | 0.1 |  | 0 | 0.1
Hmotnost: 4,8 kg/m2
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0.020161 | 0.020161
20 | 733121216 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 44,5x2,6 | m | 0 |  | 0 | 0.01366
21 | 733121219 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 60,3x2,9 | m | 0 |  | 0 | 0.0012173
22 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 0 |  | 0 | 0.0045414
23 | 733194916 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 44,5x2,6 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.000244
24 | 733194925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 89x3,6 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.000498
| 733_P | Provizorní potrubí |  |  |  | 0 | 0.1254
25 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 17 |  | 0 | 0.0034149
26 | 631546050 | pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 60/50 mm | m | 17 |  | 0 | 0.020587
27 | 733121158 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9 | m | 0 |  | 0 | 0.099906
28 | 733194918 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 57x2,9 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.000604
29 | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 17 |  | 0 | 0.000884
30 | 733850201 | Uložení potrubí | kpl | 4 |  | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | 0.18381
31 | 734111413 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně | soubor | 2 |  | 0 | 0.029877
32 | 734111613 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 400°C ovládaný ručně | soubor | 6 |  | 0 | 0.11738
33 | 734121613 | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 40 PN 40 do 400°C do svislého potrubí | soubor | 1 |  | 0 | 0.016199
34 | 734169413 | Montáž odvaděče kondenzátu přírubového DN 40 | soubor | 1 |  | 0 | 0.0059987
35 | 12847072 | KOMO 4 A ODVADĚČ KONDENZÁTU DN 40 PN 40 | ks | 0 |  | 0 | 0
ARMATURKA
36 | 734173413 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 40 | soubor | 1 |  | 779 | 0.0047203
37 | 734173417 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 | soubor | 1 |  | 1390 | 0.009631
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0.029014
38 | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 25 |  | 0 | 0.0015143
39 | 130108160 | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm | t | 0.025 |  | 0 | 0.025
Hmotnost: 10,60 kg/m
40 | 423916000 | třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0.0008
41 | 423916150 | třmen kotevní plochý ON 130860.1 DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 0.0017
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0.0016885
42 | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 21 |  | 0 | 0.00063063
43 | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 17 |  | 0 | 0.0010579
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0.26315
| 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | 0.26315
44 | 230011045 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 60,3 mm, tl 2,9 mm | m | 17 |  | 0 | 0.00038158
45 | 230011067 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 108 mm, tl 4,0 mm | m | 17 |  | 0 | 0.00064726
46 | 140110820 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 114 x 4,0 mm | m | 0 |  | 0 | 0.18445
47 | 140110340 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 2,9 mm | m | 0 |  | 0 | 0.06987
48 | 733124128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/100 | kus | 1 |  | 0 | 0.0047836
49 | 230082044 | Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 60,3 mm, tl 2,9 mm | kus | 10 |  | 0 | 0.0014094
50 | 230082069 | Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm, tl 6,3 mm | kus | 10 |  | 0 | 0.0016051
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0
| VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | 0
51 | 043124000 | Zkoušky ultrazvukové svarů | kpl | 1 |  | 0 | 0
52 |  | Ostatní náklady (PD, zaměření apod., dle SOD) | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0.020161 | 0.77852