MĚSTO SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01

Vysvětlení zadávací dokumentace

č. 1

Zadavatel: 		Město SOKOLOV

Se sídlem: 		Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 			259586,

DIČ: 			CZ259586

Zastoupený: 		Bc. Jan Picka  -  starosta města

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s VS 06.4 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov“

veřejná zakázka:

„Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 – odvětrání kuchyně, vzduchotechnika“

Upřesnění zadávací dokumentace

Vzdálenost odvodu kondenzátu od VZT jednotky je 18 metrů a vzdálenost od odvodního potrubí VZT k napojovacímu bodu k odpadu je 20 metrů.

V Sokolově dne 26.04.2017

Hana Špičková

vedoucí odboru rozvoje města