## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 08/2017 | MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov - oprava prádelny a sušárny
| Objednatel: |  | Město Sokolov |  |  |  | IČO: | 00259586
|  |  | Rokycanova 1929 |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
|  | 35601 | Sokolov-Sokolov
| Projektant: |  | Milan Babic |  |  |  | IČO: | 62636359
|  |  | Křížová 131 |  |  |  | DIČ: | CZ6804102316
|  | 35601 | Sokolov-Sokolov
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ryška Radomír
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-00 | VRN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-01 | Oprava prádelny a sušárny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Zdravotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | MON |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | MON |  |  | 0
| 7351 | Otopná tělesa-demontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M211 | Elektromontáže - kabely |  |  | MON |  |  | 0
| M212 | Elektromontáže - Přístroje koncové |  |  | MON |  |  | 0
| M213 | Elektromontáže - Instalační materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M214 | Elektromontáže - Svítidla |  |  | MON |  |  | 0
| M215 | Elektromontáže - Rozvaděče a dodávky |  |  | MON |  |  | 0
| M216 | Elektromontáže - Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-00 1 Naklady
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 08/2017 | MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov - oprava prádelny a sušárny | [23 empty] | STA
O: | SO-00 | VRN | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
2 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
4 | 005261030R | Finanční rezerva 2,5% | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 08/2017 | MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov - oprava prádelny a sušárny | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Oprava prádelny a sušárny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební práce | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.54 |  |  |  |  | DIL
1 | 139601102 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.533 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 zřízení nové odbočky kanalizace : 0,4 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
2 | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.011 | 0 |  |  |  |  | POL1_
3 | 162201201 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.868 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
4 | 162702199 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 167101201 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.938 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0 |  |  |  |  | 6.65 |  |  |  |  | DIL
6 | 317121047 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02752 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.242 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
7 | 340271610 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55282 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.0819 | 2.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.5 zazdění otvoru po dveřích : 2*0,1 |  | 0.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.4 a 1.5 a 1.6 dozdívky : 5,5*0,1 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
8 | 346244315 | Obezdívky van z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07758 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.819 | 4.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 instalační přizdívka v 1m : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  |  |  |  | 53.53 |  |  |  |  | DIL
9 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 1.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
10 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 69.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00412 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.19351 | 13.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek po oškrábání maleb - vrypy,rýhy... : 69,9 |  | 69.9 | [21 empty] | VV | 0
11 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.88293 | 8.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 a 1.5 a 1.6 opravy omítek na zazdívkách : 9,5 |  | 9.5 | [21 empty] | VV | 0
12 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.17016 | 22.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek po oškrábání maleb - vrypy,rýhy... : 133 |  | 133 | [21 empty] | VV | 0
13 | 612421411 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých | m2 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02192 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.377 | 4.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 oprava omítek stěn po odbourání obkladů : 12,6 |  | 12.6 | [21 empty] | VV | 0
14 | 612481113 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.24 | 2.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 a 1.5 a 1.6 dozdívky s přesahem 20cm : 9,5 |  | 9.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.18 |  | 0 |  |  |  |  | 4.27 |  |  |  |  | DIL
15 | 423321113 | Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 | m3 | 0.00878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5921 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.333 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.2 zabet otvoru po čističi obuvi : 0,45*0,65*0,030 |  | 0.00878 | [21 empty] | VV | 0
16 | 631311121 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.66 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 : 0,06 |  | 0.06 | [21 empty] | VV | 0
17 | 631311131 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.4 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 podkladní beton : 0,07 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
18 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 | t | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 15.231 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6*0,003 |  | 0.018 | [21 empty] | VV | 0
19 | 631571010 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.836 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 : 0,4 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
20 | 632411105 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.258 | 2.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.2 : 1,1 |  | 1.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.4 : 9,1 |  | 9.1 | [21 empty] | VV | 0
21 | 58337333 | Štěrkopísek frakce 0-32 A | t | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 0,4*1,8 |  | 0.72 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  |  | DIL
22 | 642944121 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06587 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.097 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
23 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.45 | 5.8 |  |  |  |  | POL1_
24 | 64201 | Dveře interiérové plné CPL bílé 80/197 L nebo P vč kování klika klika, fabkového zámku a fab | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
25 | 64202 | Dveře inter. plné CPL bílé 80/197 L nebo P s průvětrníkem, kování klika klika, fabkového zámku a fab | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  | DIL
26 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 80.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.177 | 14.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 10,43+2,19+3,27+18,98+34,02+11,31 |  | 80.2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | DIL
27 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.308 | 23.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 75 |  | 75 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.94 |  |  |  |  | 23.07 |  |  |  |  | DIL
28 | 962031132 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 5.4275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.131 | 0.71 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.207 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 a 1.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | bourání příček calsiloxových/keramických tl.100mm (armovaný porobeton ve svyslých pruzích š.cca 60cm, kotvení u stropu : | [23 empty] | VV | 0
|  | do plechových úhelníků s lokálními dozdívkami keramickým zdivem v prostoru dveří a nad dveřmi : 2,45*2,95-0,9*2 |  | 5.4275 | [21 empty] | VV | 0
29 | 965042121 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.0595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.13 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 13.24 | 0.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 zřízení nové odbočky kanalizace : 0,85*0,07 |  | 0.0595 | [21 empty] | VV | 0
30 | 965042221 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 0.14342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.32 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 11.22 | 1.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 základ pod pračku : 0,72*0,83*0,12*2 |  | 0.14342 | [21 empty] | VV | 0
31 | 965043421 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.22 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 12.05 | 1.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 zřízení nové odbočky kanalizace : 0,1 |  | 0.1 | [21 empty] | VV | 0
32 | 965049111 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 0.0595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.828 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 : 0,85*0,07 |  | 0.0595 | [21 empty] | VV | 0
33 | 965049112 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 0.11434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.029 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 : 0,1 |  | 0.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.4 : 0,014342 |  | 0.01434 | [21 empty] | VV | 0
34 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.04 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.165 | 3.47 |  |  |  |  | POL1_
35 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.4 : 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
36 | 965081702 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.2 : 1,7 |  | 1.7 | [21 empty] | VV | 0
37 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | m 1.4 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
38 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.24 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.939 | 3 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 2ks 80/197 : 0,8*2*2 |  | 3.2 | [21 empty] | VV | 0
39 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 25.0573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.7 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.3 | 7.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 : (4,03+4,03+4,71)*1,85 |  | 23.6245 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(2*0,9*1,85) |  | -3.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,41*1,08 |  | 4.7628 | [21 empty] | VV | 0
40 | 632441499 | Broušení betonových potěrů - snížení o 10mm | m2 | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.16 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.5 : 32,8 |  | 32.8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.34 |  |  |  |  | DIL
41 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3.5602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9385 | 3.34 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.66 |  |  |  |  | DIL
42 | 711111001 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0275 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | oprava podlahy po vybourání pro odbočku : 0,85 |  | 0.85 | [21 empty] | VV | 0
43 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral | m2 | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.22991 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | oprava podlahy po vybourání pro odbočku : 0,85 |  | 0.85 | [21 empty] | VV | 0
44 | 711212002 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 20.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.461 | 9.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [23 empty] | POP
|  | 1.4 izolace s vytažením na stěny 15cm : 20,6 |  | 20.6 | [21 empty] | VV | 0
45 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Shomburg Aso Dichtband 2000S š.12cm | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
46 | 711263242 | Těsnění prostupů podlah,manžeta pro DN do 125mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
47 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.08613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.567 | 0.13 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  | DIL
48 | 721210813 | Demontáž vpusti DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.03 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.507 | 0.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | m 1.4 demontáž vpusti litina vč vysekání z podlahy : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | DIL
49 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.382 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | m 1.4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
50 | 725751811 | Demontáž armatur vodovod.výtokových | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.041 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | m 1.4 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
51 | 725810811 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.114 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | m 1.4 ventil pro pračku : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.08 |  |  |  |  | 7.46 |  |  |  |  | DIL
52 | 767999801 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.001 | 0.08 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.097 | 7.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.5 2x ocelový poklop cca 650x950 vč rámu : 35*2 |  | 70 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.2 1x čistič obuvi cca 450x650/30 vč rámu : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
53 | 7670001 | Dodávka a montáž ocel poklopu pro zadláždění ker.dlažbou vel.650x950 vč rámu, žárový pozink | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.0545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.327 | 0.18 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  |  |  |  | 66.73 |  |  |  |  | DIL
55 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 54.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 2.72 |  |  |  |  | POL1_
56 | 771445014 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm , lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.236 | 6.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.2 : 2,5 |  | 2.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.5 : 23,5 |  | 23.5 | [21 empty] | VV | 0
57 | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) | m2 | 54.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00365 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.978 | 53.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.2 : 2,2 |  | 2.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.4 : 18,2 |  | 18.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.5 : 34 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
58 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem, Schomburg Asoflex PU45 | m | 41.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 2.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
|  | 2,5+15,7+23,5 |  | 41.7 | [21 empty] | VV | 0
59 | 597642209 | Dlažba např Taurus Granit 300x300x8 mm protiskluz | m2 | 63.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0182 | 1.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 54,4*1,1 |  | 59.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 26*0,15 |  | 3.9 | [21 empty] | VV | 0
60 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 1.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.265 | 1.75 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.08 |  |  |  |  | 20.51 |  |  |  |  | DIL
61 | 776101115 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.147 | 2.16 |  |  |  |  | POL1_
62 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 23.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1372 | 3.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.3 : 6,6 |  | 6.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.6 : 17,2 |  | 17.2 | [21 empty] | VV | 0
63 | 776511810 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky vč obvodového PVC soklíku | m2 | 82.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.105 | 8.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | demontáž vč obvodového soklíku : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.3 : 3,3 |  | 3.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.5 : 34*2 |  | 68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.6 : 11,3 |  | 11.3 | [21 empty] | VV | 0
64 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren vč svaření spojů, včetně podlahoviny PVC, min.tř.zátěže 31 | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.38 | 5.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.3 : 3,3 |  | 3.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.6 : 11,4 |  | 11.4 | [21 empty] | VV | 0
65 | 776981121 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.152 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.2 - 1.5 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
66 | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.05476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.091 | 0.06 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.06 |  | 0 |  |  |  |  | 32.01 |  |  |  |  | DIL
67 | 781475115 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x15 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASOFLEX PU45 (spára) | m2 | 27.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0165 | 28.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.4 : 27,7 |  | 27.7 | [21 empty] | VV | 0
68 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.12 | 2.52 |  |  |  |  | POL1_
69 | 59781538 | Obklad 20x15 cm lesk bílá (přizpůsobit dle požadavků investora) | m2 | 31.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 0.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 27,7*1,15 |  | 31.855 | [21 empty] | VV | 0
70 | 59781539 | Lišta plast rohová tl 8mm | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
71 | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 1.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.265 | 1.33 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | DIL
72 | 783101811 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním | m2 | 5.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.041 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | sušák prádla : 1,8 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | zárubně : 4*4,8*0,2 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
73 | 783215400 | Nátěr olejový kovových konstr. 2x zákl. + 2x email + tmel | m2 | 5.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.403 | 2.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | sušák prádla : 1,8 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | zárubně : 4*4,8*0,2 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 40.79 |  |  |  |  | DIL
74 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 193.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06971 | 13.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost - stěna + strop : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.2 : 10,4+2,2 |  | 12.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.3 : 20,3+3,3 |  | 23.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.4 : 18,1+19 |  | 37.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.5 : 51,1+34,1 |  | 85.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.6 : 24,1+11,3 |  | 35.4 | [21 empty] | VV | 0
75 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 202.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 6.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 133+69,9 |  | 202.9 | [21 empty] | VV | 0
76 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 202.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10191 | 20.68 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
77 | 79901 | Demontáž,odpojení, přesun do 30m a zpětná montáž zařiz.předmětů vč zpět. přesunu do 30m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Senzory a čidla bezpečnostního systému : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
78 | 79903 | Demontáž,odpojení, přesun do 30m a zpětná montáž zařiz.předmětů vč zpět. přesunu do 30m , zakrytí proti poškození | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěná skříňka 2370x560/800 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | EL.mandl cca 650x1800/1250 cca do 100kg : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Pec pro keramiku, rozm.700x700/570 cca do 75kg : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Automatická pračka 1, 600x600/850 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Automatická pračka 2, 700x700/850 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Dřevěná skříň 2960x700/2100 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Kovový regál šroubovaný 2840x600/2200 demontáž a montáž na místě : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Ocelová konstrukce pro sušení prádla - jackl.40x20x2 cca 15m, váha 20 kg : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Kovový regál 600x1000/2100 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | DIL
79 | 979087112 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 4.1543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.164 | 0.68 |  |  |  |  | POL8_
80 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.1543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.942 | 3.91 |  |  |  |  | POL8_
81 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.1543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.105 | 0.44 |  |  |  |  | POL8_
82 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 4.1543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.042 | 0.17 |  |  |  |  | POL8_
83 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 4.1543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
84 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti a ostatního odpadu, PVC,dřevo,sklo, suť vč příměsí | t | 4.1543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 2 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 08/2017 | MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov - oprava prádelny a sušárny | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Oprava prádelny a sušárny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M211 | Elektromontáže - kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol__1 | kabel CYKY, 3Ax1,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__2 | dtto, 3Cx1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__3 | dtto, 3Cx2,5 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__5 | dtto, 5Cx2,5 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__9 | dtto, 4Bx10 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__11 | Vodič, CYY4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__13 | Vodič, CYY10 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__14 | Vodič, CYY16 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__15 | ukončení vodičů, do 2,5mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__16 | ukončení vodičů, do 6mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__17 | ukončení vodičů, do 16mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | M212 | Elektromontáže - Přístroje koncové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | Pol__18 | spínač č.1 vypínač IP20, komplet | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__20 | spínač č.6 střídavý IP20, komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__21 | spínač č.7 křížový IP20, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__23 | spínač č.1 vypínač IP44, komplet | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__24 | spínač č.5 sériový IP44, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__25 | spínač č.6 střídavý IP44, komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__26 | zásuvka jednonásobná | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__28 | zásáuvka do vlhla IP44 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__30 | trojpólový spínač 25A, polozapuštěná montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | M213 | Elektromontáže - Instalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | Pol__31 | krabice universální, KU 68/2 1902 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__33 | krabice rozvodná, KR68 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__34 | trubka PVC, 2316 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__36 | svorka spojovací, SS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__37 | přípojnice EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__38 | svorka, WAGO | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__39 | svorka, BERNARD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__40 | vkládací lišta LV18x13 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__41 | vkládací lišta LV25x20 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__42 | vkládací lišta LV60x40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | M214 | Elektromontáže - Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | Pol__43 | sv. zářivkové 2x36W, IP43, montáž | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__44 | sv. zářivkové 2x36W, IP43, demontáž | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__45 | sv. zářivkové, malé IP20, montáž | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__46 | sv. zářivkové, malé IP20, demontáž | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__47 | trubuce zářivková, 36W, 830 T8 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__48 | recyklace zdrojů | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | M215 | Elektromontáže - Rozvaděče a dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | Pol__49 | rozvaděč, RS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__50 | ventilátor, montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__51 | ventilátor, demontáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | M216 | Elektromontáže - Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
40 | Pol__52 | jednání,koordinace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
41 | Pol__53 | práce mimo položky | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
42 | Pol__54 | skutečné provedení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
43 | Pol__55 | zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
44 | 99901 | Pomocný materiál a ztratné | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 3 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 08/2017 | MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov - oprava prádelny a sušárny | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Oprava prádelny a sušárny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Zdravotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | DIL
1 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100, vč tvarovek | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0252 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m 1.4 a 1.6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
2 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50, vč tvarovek | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00525 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m 1.4 : 3,5 |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
3 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
4 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
5 | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 + iz límec | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00444 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
6 | 721211497 | Tvarovka - sifon pro pračku podomítkový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00444 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
7 | 721211498 | Přechod kamenina na KG DN100 D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00444 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.048 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 99901 | Zednická výpomoc - sekání rýh a průrazů, sádrování, zahození maltou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  | DIL
10 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvod potrubí SV,TUV, cirkulace vč 2x napojení na starý rozvod : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
11 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4,8+1,5 |  | 6.3 | [21 empty] | VV | 0
12 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00442 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02964 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
15 | 734191981 | Zaslepení přírubového spoje do DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.133 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | zaslepení potrubí po vodovodní baterii : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 725311121 | Dvoudřez nerezový samost.stojící 1300x650/85 vč nohou a se zápachovou uzávěrkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00988 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 725339111 | Montáž stolu s dřezy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
18 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 725813112 | Ventil rohový pračkový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
20 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 4 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 08/2017 | MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov - oprava prádelny a sušárny | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Oprava prádelny a sušárny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Ústřední vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 722181106 | Vyvaření přechodu ocel potrubí na Cu vč materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
2 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 6+4+1 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
3 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m 1.4, 1.5 : 2+4 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
4 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02576 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m 1.5 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
5 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02898 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m 1.5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
6 | 7221813 | CU spojovací materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 734000001 | Připojení radiátorů VK | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
8 | 734000002 | Topná zkouška - vypuštění a nauštění systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
9 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
10 | 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01065 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 735152577 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0348 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m 1.4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
13 | 735152699 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1100 mm, Dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07324 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m 1.5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 7351 | Otopná tělesa-demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.02 |  |  |  |  | 12.72 |  |  |  |  | DIL
14 | 735111810 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 0.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.02 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.082 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,58*1,2 |  | 0.696 | [21 empty] | VV | 0
15 | 735291800 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.01 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.029 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
16 | 732110818 | Demontáž přípojného ocelového potrubí | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 10.5 |  |  |  |  | POL1_
17 | 732110819 | Demontáž topný registr (trojnásobný), ocel, DN70mm dl.3x3,75m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
18 | 735890801 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0.49522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.074 | 1.52 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END