**Stručný popis předmětu:**

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sociálního zařízení pro personál, úpravy přípravné kuchyňky a vybudování nové úklidové místnosti s výlevkou.

V rámci stavebních úprav dojde k demontáži stávajících zařizovacích předmětů, vybourání obkladů, dlažeb a betonových podlah, odstranění dožilých rozvodů teplé a studené vody, opravě, příp. provedení nových omítek. Dále bude provedeno osazení nových dveří, zařizovacích předmětů vč. vodovodních baterií, provedení nových keramických obkladů a dlažeb vč. hydroizolační stěrky, nových rozvodů teplé a studené vody, napojení na kanalizaci, elektroinstalace, snížení stropů SDK podhledem, příprava pro odvětrání místností, nové osvětlení a výmalba.

Mimo tyto nejrozsáhlejší úpravy bude také v přípravné kuchyňce demontován a následně zabetonován revizní otvor v podlaze, malování v této místnosti musí být provedeno malbou zdravotně nezávadnou vhodnou do kuchyňských provozů. V úklidových místnostech budou nově osazeny výlevky. V zázemí pro kuchyň bude mj. také upraven sprchový kout vč. instalace sprchové zástěny a stávající dvojice umyvadel bude nahrazena jedním. Stávající otopná tělesa budou demontována a po úpravě stěn bude provedena jejich zpětná montáž.