## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 11/2017 | MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí
| Objednatel: |  | Město Sokolov |  |  |  | IČO: | 00259586
|  |  | Rokycanova 1929 |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
|  | 35601 | Sokolov-Sokolov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ryška Radomír
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-05-11
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-00 | VRN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vedlejší roupočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-01 | Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Zdravotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M212 | Silnoproud a slaboproud kabeláže |  |  | MON |  |  | 0
| M213 | Přístroje koncové - standart |  |  | MON |  |  | 0
| M214 | Instalační materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M215 | Svítidla |  |  | MON |  |  | 0
| M216 | Rozvaděče a dodávky |  |  | MON |  |  | 0
| M217 | Ostatní práce na elektromontážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-00 1 Naklady
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11/2017 | MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí | [23 empty] | STA
O: | SO-00 | VRN | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Vedlejší roupočtové náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
2 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
4 | 005261030R | Finanční rezerva 2,5% | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11/2017 | MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební práce | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 17.08 |  |  |  |  | DIL
1 | 346244351 | Obezdívka koupelnových van tl. 10 cm, z tvárnic Ytong | m2 | 19.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02593 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.891 | 17.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | výlevka u kanceláře : (0,45*3)+(0,6*1,25) |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : (0,2+0,3)*3*2 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4X : (0,3+0,3)*3*4 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,8*1,25)*4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (0,85*1,25)+(1,45*1,25) |  | 2.875 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.19 |  | 0 |  |  |  |  | 141.92 |  |  |  |  | DIL
2 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 15.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna jídla : (0,85*1,7)+2 |  | 3.445 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : 0,9*1,75*4 |  | 6.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 0,7*1,7*4 |  | 4.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 0,85*1,7*1 |  | 1.445 | [21 empty] | VV | 0
3 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.71 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.88293 | 17.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | opravy po zásahu elektrikářů, rozvodů vody a odpadu a jiné v místnostech nezasažených rekonstrukcí : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
4 | 612421331 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s přeštukováním celé plochy 100%, s použitím suché maltové směsi | m2 | 160.428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 1.67 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.33688 | 54.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna jídla : (1,8+3,3+0,1+0,45+1,2+0,16+0,5+3,6+2,8+1,25+0,8+0,25+1,65+0,3+0,4+1,2)*2,8 |  | 55.328 | [21 empty] | VV | 0
|  | - pod obklady : -((3,3+0,1+0,45+0,6)*2) |  | -8.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | - dveře : -(0,8*2*4) |  | -6.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : (1,45+1,45+1,05+1,05)*1,4 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | -dveře : -(0,8*0,4) |  | -0.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : (2,05+2+1,3+1,1+0,9+0,9)*1,4*4 |  | 46.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : (1,0+0,8+0,8+1+1,1+1,6+0,8+0,1+0,3+1,7)*1,4*4 |  | 51.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | - dveře : -((0,6*0,4*3)*4) |  | -2.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (2,25+1,34+1,45+0,55+0,85+0,8)*1,0 |  | 7.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,25+1,25+0,85+0,85+1,2+0,6+0,6+0,35+0,85+1,2)*1,4 |  | 12.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*0,4*4) |  | -0.96 | [21 empty] | VV | 0
5 | 612474510 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová | m2 | 136.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01312 | 1.8 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.47 | 64.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna jídla - pod obklady : (3,3+0,1+0,45+0,6)*2 |  | 8.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : (1,45+1,45+0,25)*1,6 |  | 5.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : (2,05+2+1,3+1,1+0,9+0,9-0,7)*1,6*4 |  | 48.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : (0,4+0,8+0,8+0,4+1,1+0,2+0,2+1,6+0,8+0,1+0,3+1,1)*1,6*4 |  | 49.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : ((2,25-0,6+1,34+1,45+0,55+0,85+0,8)*2)+((1,25+1,25+0,85+0,25+0,25+0,6+0,35+0,6+1,2+0,6)*1,6) |  | 24.8 | [21 empty] | VV | 0
6 | 612481113 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím do lepidla | m2 | 19.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.24 | 4.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | výlevka u kanceláře : 2,1 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : (0,2+0,3)*3*2 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 11,2 |  | 11.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (0,85*1,25)+(1,45*1,25) |  | 2.875 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  |  |  |  | 13.26 |  |  |  |  | DIL
7 | 423321113 | Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 | m3 | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5921 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.333 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | výlevka u kanceláře : 0,3*0,5*0,2 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
8 | 631311131 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.32025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.4 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna jídla - zabetonování otvoru pod poklopem v podlaze : 0,8*1,2*0,20 |  | 0.192 | [21 empty] | VV | 0
|  | zabetonování podlahy ve sprše 0,8*0,9 do spádu + vytvoření stupínku do sprchy proti vytékající vodě : (0,8*0,9*0,15)+(0,9*0,15*0,15) |  | 0.12825 | [21 empty] | VV | 0
9 | 631319151 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 0.32025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.7 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
10 | 632411105 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa | m2 | 41.9835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.258 | 10.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : (1,8*3,3)+(0,45*1,2)+(2,8*1,5)-(0,8*0,25)-(0,4*0,3) |  | 10.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 1,45*1,05 |  | 1.5225 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : ((2*1,3)+(0,9*0,9))*4 |  | 13.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : ((1,1*1,8)+(1*0,8))*4 |  | 11.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (1,34*1,45)+(0,85*0,8)+(0,8*0,5)+(1,28*0,85)+(1,2*1,2)-(0,6*0,35) |  | 5.341 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.65 |  |  |  |  | DIL
11 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.45 | 24.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla - vrácení starých dveří : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
12 | 640 15 | Dveře dřev interiérové vč kování 800/1970 bílé, vč kování klika klika, FAB a větracího průvětrníku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | výlevka u kancekáře : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
13 | 640 16 | Dveře dřev interiérové vč kování 700/1970 bílé, vč kování klika klika, FAB | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
14 | 640 17 | Dveře dřev interiérové vč kování 600/1970 bílé, vč kování klika klika, FAB nebo WC zámek | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 8+3 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 7.43 |  |  |  |  | DIL
15 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 41.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.177 | 7.43 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.93 |  |  |  |  | DIL
16 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 41.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.308 | 12.93 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.25 |  |  |  |  | 83.22 |  |  |  |  | DIL
17 | 965042121 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.16 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 13.24 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | soc zázemí pro kuchyň : 0,8*0,9*0,1 |  | 0.072 | [21 empty] | VV | 0
18 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 71.6755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.13 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.165 | 11.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : (1,8*3,3)+(0,45*1,2)+(2,8*1,5)-(0,8*0,25)-(0,4*0,3) |  | 10.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 1,52 |  | 1.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : ((2*1,3)+(0,9*09))*4 |  | 42.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : ((1,1*1,8)+(1*0,8))*4 |  | 11.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (1,45*1,34)+(0,85*0,8)+(0,85*1,25)+(1,2+1,2)-(0,6*0,35) |  | 5.8755 | [21 empty] | VV | 0
19 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 71.678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.43 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 5.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : (1,8*3,3)+(0,45*1,2)+(2,8*1,5)-(0,8*0,25)-(0,4*0,3) |  | 10.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 1,45*1,05 |  | 1.5225 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : ((2*1,3)+(0,9*09))*4 |  | 42.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : ((1,1*1,8)+(1*0,8))*4 |  | 11.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (1,45*1,34)+(0,85*0,8)+(0,85*1,25)+(1,2+1,2)-(0,6*0,35) |  | 5.8755 | [21 empty] | VV | 0
20 | 965081702 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 13.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna jídla : 1,8+0,1+0,45+0,4+0,16+0,5+3,6+2,8+1,25+0,8+0,25+1,65+0,3+0,4+1,2-0,8-0,8-0,8 |  | 13.26 | [21 empty] | VV | 0
21 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
22 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 136.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 6.3 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.26 | 35.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : (3,3+0,6+0,1+0,45)*2 |  | 8.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : (1,45+1,45+0,25)*1,6 |  | 5.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : (1,35+2+1,3+1,1+0,9+0,9)*1,6*4 |  | 48.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : (0,4+0,8+0,8+0,4+1,1+0,2+0,2+1,6+0,8+0,1+0,3+1,1)*1,6*4 |  | 49.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : ((2,25-0,6+1,34+1,45+0,55+0,85+0,8)*2)+((1,25+1,25+0,85+0,25+0,25+0,6+0,35+0,6+1,2+0,6)*1,6) |  | 24.8 | [21 empty] | VV | 0
23 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 91.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.22 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.3 | 27.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna jídla : (3,3*1,1) |  | 3.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : (1,35+2+1,3+1,1+0,9+0,9)*1,6*4 |  | 48.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,9+0,9+0,9)*0,3 |  | 0.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : (0,3+0,8+0,2+0,8+0,1+0,3+1,1)*1,5*4 |  | 21.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (0,6*1,5)+((1,25+1,25+0,85)*1,5)+((0,8+0,85+0,85+0,55+1,45+1,34+1,65)*1,5) |  | 17.16 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.32 |  |  |  |  | DIL
24 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 5.9845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.892 | 11.32 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 30.91 |  |  |  |  | DIL
25 | 711212002 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 42.3436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.461 | 19.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [23 empty] | POP
|  | výlevka u kanceláře : (1,45*1,05)*1,2 |  | 1.827 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : ((0,9*0,9)+(2*1,3))*1,2*4 |  | 16.368 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : ((0,8*1)+(1,1*1,8))*1,2*4 |  | 13.344 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (1,34*1,45*1,2)+(0,8*0,85)+(0,85*1,25*1,2)+(1,2*1,2*1,2)-(0,6*0,35) |  | 5.8046 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,85+0,85+0,8)*2 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
26 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Shomburg Aso Dichtband 2000S š.12cm | m | 96.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 10.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | výlevka u kanceláře : 1,45+1,45+1,05+1,05 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : (0,9+0,9+2,05+2+1,3+1,1)*4 |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : (0,8+0,8+1+1+1,8+1,8+1,1+1,1)*4 |  | 37.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 1,2+1,2+0,85+0,6+0,35+1,25+1,25+0,85+0,8+0,85+2,25+1,34+1,45+0,55+2+2+2 |  | 20.79 | [21 empty] | VV | 0
27 | 711263242 | Těsnění prostupů podlah,manžeta pro DN do 125mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | výlevka u kanceláře : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
28 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.18787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.567 | 0.29 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  |  |  |  | 5.11 |  |  |  |  | DIL
29 | 725110814 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.17 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.465 | 2.33 |  |  |  |  | POL1_
30 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.12 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.382 | 2.29 |  |  |  |  | POL1_
31 | 725751811 | Demontáž armatur vodovod.výtokových | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.041 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 80.6 |  |  |  |  | DIL
32 | 347013123 | Kastlík SDK,1x ocel.kce,1x RBI nebo RB 12,5mm | m2 | 29.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01239 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.85 | 25.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [23 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [23 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [23 empty] | POP
|  | příprava jídla : (0,5+0,4)*3,6 |  | 3.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,2+0,4)*1 |  | 0.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,4+0,25)*2,8 |  | 1.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka - přívod vody : (0,6+0,3+0,3)*5*4 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
33 | 416022121 | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 | m2 | 24.5725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01236 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.95 | 23.34 |  |  |  |  | POL1_7
|  | příprava jídla : (1,8*3,75)+(2,8*1,5) |  | 10.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : ((0,8*1)+(1,1*1,8))*4 |  | 11.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC pro kuchyň : (1,2*1,2)+(0,85*1,25) |  | 2.5025 | [21 empty] | VV | 0
34 | 416022123 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 | m2 | 17.7855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01247 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.95 | 16.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | výlevka u kanceláře : 1,45*1,05 |  | 1.5225 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : ((1,3*2)+(0,9*0,9))*4 |  | 13.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,85*0,8)+(1,45*1,34) |  | 2.623 | [21 empty] | VV | 0
35 | 416091081 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 20.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.58 | 11.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,5+1,52+13,64+2,62 |  | 20.28 | [21 empty] | VV | 0
36 | 784111701 | Penetrace podkladu nátěreml sádrokarton 1x | m2 | 72.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.03248 | 2.34 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 29,66+24,57+17,78 |  | 72.01 | [21 empty] | VV | 0
37 | 763172313 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm | [23 empty] | POP
|  | Poznámka k souboru cen: | [23 empty] | POP
|  | 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [23 empty] | POP |  | 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
|  | příprava jídla : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : 1*4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
38 | 590307120 | dvířka revizní US zámek 400 x 400 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | systémy sádrokartonové RIGIPS dvířka revizní 400 x 400 s automat. zámkem | [23 empty] | POP
39 | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 0.90779 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.156 | 1.05 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 1.46 |  |  |  |  | DIL
40 | 767999801 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.097 | 1.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna jídla - vybourání poklopu v podlaze : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0 |  |  |  |  | 54.39 |  |  |  |  | DIL
41 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 41.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
42 | 771445014 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm , lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) | m | 12.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.236 | 3 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : 1,2-0,8+0,16+0,5+3,6-0,8+1,8+2,8-0,8+1,25+0,8+0,25+1,65+0,3+0,4+1,2-0,8 |  | 12.71 | [21 empty] | VV | 0
43 | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) | m2 | 41.9835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00365 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.978 | 41.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : (1,8*3,3)+(0,45*1,2)+(2,8*1,5)-(0,8*0,25)-(0,4*0,3) |  | 10.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 1,45*1,05 |  | 1.5225 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : ((0,9*0,9)+(1,3*2))*4 |  | 13.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : ((1,1*1,8)+(1*0,8))*4 |  | 11.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (1,34*1,45)+(0,85*0,8)+(0,8*0,5)+(1,28*0,85)+(1,2*1,2)-(0,6*0,35) |  | 5.341 | [21 empty] | VV | 0
44 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem, Schomburg Asoflex PU45 | m | 98.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 6.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
|  | příprava jídla : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 1,45+1,45+1,05+0,25+1,6+1,6+1,6+1,6 |  | 10.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : 2,05+2+1,3+1,1+0,9+0,9+1,6*5 |  | 16.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 1+0,8+0,8+1+1,1+1,1+1,8+1,8+10*1,6 |  | 25.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 1,45+1,34+2,25+0,8+0,85+0,55+8+1,6+1,25+1,25+0,85+0,85+1,2+1,2+0,6+0,35+0,6+1,6+1,6+1,6+1,6 |  | 31.39 | [21 empty] | VV | 0
45 | 597642209 | Dlažba např Taurus 300x300x8 mm protiskluz R10 barevná např modrá | m2 | 48.2751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0182 | 0.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 12,71*0,15*1,1 |  | 2.0972 | [21 empty] | VV | 0
|  | 41,98*1,1 |  | 46.178 | [21 empty] | VV | 0
46 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 1.0487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.265 | 1.33 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.74 |  | 0 |  |  |  |  | 148.07 |  |  |  |  | DIL
47 | 781475115 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x15 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASOFLEX PU45 (spára) | m2 | 138.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0165 | 141.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : (3,3+0,6+0,1+0,45)*2 |  | 8.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : (1,45+1,45+0,25+1,05)*1,6 |  | 6.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,6*0,3) |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : (1,35+2+1,3+1,1+0,9+0,9)*1,6*4 |  | 48.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : (0,4+0,8+0,8+0,4+1,1+0,2+0,2+1,6+0,8+0,1+0,3+1,1)*1,6*4 |  | 49.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : ((2,25-0,6+1,34+1,45+0,55+0,85+0,8)*2)+((1,25+1,25+0,85+0,25+0,25+0,6+0,35+0,6+1,2+0,6)*1,6) |  | 24.8 | [21 empty] | VV | 0
48 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.12 | 2.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 0,6+0,5 |  | 1.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka 4x : 1,6 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 1,6*3 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,8 |  | 0.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 1,45+0,85+1,6+0,6+2+0,8+0,8 |  | 8.1 | [21 empty] | VV | 0
49 | 59781537 | Obklad 20x20 cm lesk výrazně barevná (přizpůsobit dle požadavků investora) | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 0.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
50 | 59781538 | Obklad 20x20cm lesk bílá (přizpůsobit dle požadavků investora) | m2 | 129.666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 2.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 138,84*1,15 |  | 159.666 | [21 empty] | VV | 0
|  | -30 |  | -30 | [21 empty] | VV | 0
51 | 59781539 | Lišta nerez rohová tl 8mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
52 | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 3.743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.265 | 4.73 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 14.34 |  |  |  |  | DIL
53 | 783101811 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním | m2 | 17.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.041 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : 4,8*0,2*3 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 4,8*0,2*1 |  | 0.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : 4,7*0,2*4 |  | 3.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 4,6*0,2*2*4 |  | 7.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 4,6*0,2*3 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
54 | 783215400 | Nátěr olejový kovových konstr. 2x zákl. + 2x email + tmel | m2 | 17.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.403 | 7.14 |  |  |  |  | POL1_
55 | 783812100 | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email | m2 | 26.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.169 | 4.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : (1,2-0,8+0,16+0,5+3,6-0,8+1,8+2,8-0,8+1,25+0,8+0,25+1,65+0,3+0,4+1,2-0,8)*1,5 |  | 19.065 | [21 empty] | VV | 0
|  | zvenku oprava u soc zázemí pro kuchyň : (2,25+2,55)*1,6 |  | 7.68 | [21 empty] | VV | 0
56 | 783812190 | Nátěr olejový omítek stěn, napuštění | m2 | 26.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.073 | 1.95 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 51.98 |  |  |  |  | DIL
57 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 141.448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06971 | 9.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : 40,028-19,06 |  | 20.968 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 6,68 |  | 6.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : 46,2 |  | 46.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 51,52-2,8 |  | 48.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 12,6+7,24-0,96 |  | 18.88 | [21 empty] | VV | 0
58 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 313.458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 10.18 |  |  |  |  | POL1_
59 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 313.458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10191 | 31.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | příprava jídla : 40,028-19,06+10,95+5,66 |  | 37.578 | [21 empty] | VV | 0
|  | v místnosti příprava jídla malovat malbou zdravotně nezávadnou vhodnou do kuchyňských provozů : | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka u kanceláře : 6,68+1,52 |  | 8.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky 4x : 46,2+13,64+24 |  | 83.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | plochy opravené mimo místnosti zasažené rekonstrukcí : 100 |  | 100 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC 4x : 51,52-2,8+11,12 |  | 59.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 12,6+7,24-0,96+2,5+2,62 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31.82 |  |  |  |  | DIL
60 | 979087112 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 14.5543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.164 | 2.39 |  |  |  |  | POL8_
61 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 14.5543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.933 | 13.58 |  |  |  |  | POL8_
62 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.5543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.942 | 13.71 |  |  |  |  | POL8_
63 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 14.5543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.105 | 1.53 |  |  |  |  | POL8_
64 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 14.5543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.042 | 0.61 |  |  |  |  | POL8_
65 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 14.5543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
66 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti a ostatního odpadu, PVC,dřevo,sklo, suť vč příměsí | t | 14.5543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 2 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11/2017 | MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M212 | Silnoproud a slaboproud kabeláže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 21201 | Kabel CYKY 3*1,5, materiál + montáž | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky pro uklizečku : 5*5+5 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 35 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 10*4 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
2 | 21203 | Kabel CYKY 3C*2,5, materiál + montáž | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 0 | [23 empty] | VV | 0
3 | 21215 | Ukončení vodičů do 2,5mm2, materiál + montáž | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky pro uklizečku : 2*5 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | rezerva : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
4 | 21218 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
5 | 21219 | Prořez | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | M213 | Přístroje koncové - standart |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | 21301 | Přístroj spínače , dodávka+montáž | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevky pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 2*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
7 | 21305 | Přístroj spínače IP44, dodávka+montáž | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky pro uklizečku : 2*5 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 0 | [23 empty] | VV | 0
8 | 21307 | Zásuvka s přepěťovou ochranou , dodávka+montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
9 | 21308 | Zásuvka do vlhka IP44, dodávka+montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
10 | 21312 | Rámeček dvojnásobný , dodávka+montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M214 | Instalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
11 | 21401 | Krabice univerzální KU 68/2 1902, dodávka+montáž | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
12 | 21408 | Svítidlová svorkovnice, dodávka+ montáž | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevky pro uklizečku : 1*5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 2*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
13 | 21409 | Svorka WAGO , dodávka+ montáž | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
14 | 21412 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | M215 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
15 | 21503 | Svítidlo koupelna a WC, dodávka+montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevky pro uklizečku : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
16 | 21504 | Svítidlo plastové IP44, dodávka+montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
17 | 21505 | Svítidlo zářivkové 1x36W, IP43, dodávka+montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
18 | 21506 | Recyklace zdrojů | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | 21507 | Recyklace svítidel | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M216 | Rozvaděče a dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 21603 | Pomocná montáž | hod | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | 21604 | Ventilátor Decor 100, dodávka+montáž | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | WC 4x : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Úklidová místnost 4x a 1x : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
22 | 21605 | Relé k ventilátoru, dodávka+montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M217 | Ostatní práce na elektromontážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 21702 | Práce mimo položky, odpojení, demontážre, přepojení vč mat. | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
24 | 21703 | Projekt skutečného provedení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
25 | 21704 | Zednická výpomoc | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
26 | 21706 | Revize elektro komplet | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 3 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11/2017 | MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Zdravotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0455 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 726121001 | Instalační předstěna - klozet v 1150 mm závěsný do bytových jader mezi dně stěny | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0433 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | soc zázemí pro kuchyň : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 9901 | Zednické výpomoci - sekání a bourání prostupů, zahození, sádrování | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 9902 | Podružný materiál, spojovací materiál, upevnění pod potrubí strop nebo do žlabu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | sádra, spojovací materoál potřebný k upevnění potrubí vodovodního a kanalizačního : | [23 empty] | VV | 0
|  | zavěšení přívodu pro výlevky a WC pod strop v délce cca 24m : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
5 | 9903 | Úprava rozvodů SV a TUV DN25 u stropu v přípravně jídel-přizvednutí, nelze otevřít okno , dodávka a montáž vč kotvení a izolace | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2*2,5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 5.52 |  |  |  |  | DIL
6 | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00944 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
7 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 3,5+0,5+3,5+3,5+3,5+3,5+4 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 3,5+1 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4*2 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
8 | 721140935 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.261 | 4.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 2*5 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4*1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
9 | 721140932 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.167 | 1.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
10 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00525 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2+0,6+2+1,2+2 |  | 7.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,5*4 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
11 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
12 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
13 | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 + iz límec | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00444 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | soc zázemí pro kuchyň - sprcha : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
14 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
15 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 119.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05928 | 7.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : (1,2+3+0,6+2)*2 |  | 13.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : ((1,5+1)*2)+((1,5+2,1)*2*4) |  | 33.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : (0,6+0,5+0,5+0,6+1,25+0,5+1+0,85+1,5+0,6+2+0,6+2)*2 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : (2+0,5+0,1+0,3+0,5+1+0,5+1)*2*4 |  | 47.2 | [21 empty] | VV | 0
16 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | nové prívody pod stropem : | [23 empty] | VV | 0
|  | přípravna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 12*4 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 12*4 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
17 | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 0.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | případné přepojení, dopojení : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
18 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 143.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 119,6*1,2 |  | 143.52 | [21 empty] | VV | 0
19 | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 127.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00675 | 0.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | (96+10)*1,2 |  | 127.2 | [21 empty] | VV | 0
20 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 2*5 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 2*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
21 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00442 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1+4 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
22 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | rezerva : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
23 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 225.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02964 | 6.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 119,6+96+10 |  | 225.6 | [21 empty] | VV | 0
24 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
25 | 725119122 | Montáž klozetových mís závěsných | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00712 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08856 | 0.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4*1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
27 | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01302 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 725245124 | Zástěna sprchová do výšky 2000 mm a šířky 800 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm odpad DN100 na podlahu | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0147 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4*3 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
32 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4*1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
33 | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
35 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové + sprch set | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00552 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
36 | 725841312 | Baterie nástěnné pákové | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00552 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 0 | [23 empty] | VV | 0
37 | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
38 | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 až 40 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00138 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přípravna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4*1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
39 | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
40 | 7250199 | Zařízení soc zázemí - držák toalet papíru nerez | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4*1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
41 | 7250198 | Zařízení soc zázemí - mýdelník na tekuté mýdlo nerez | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přípravna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka pro uklizečku : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 4*1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
42 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 998726222 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 4 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11/2017 | MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Ústřední vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.08 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | DIL
1 | 735129140 | Montáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.362 | 2.61 |  |  |  |  | POL1_
2 | 735121810 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.08 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.082 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž otopných tělěs pro provedení oprav omítek a obkladů, zpětná montáž : (4+4+1)*0,8*1 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
3 | 73500001 | Vypuštění a napuštění soustavy pro odpojení a zpětnou montáž radiátorů | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 73500002 | Tlaková zkouška, kontrola po napuštění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 73500003 | Podružný mateiál pro zpětnou montáž otopných těles | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 5 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11/2017 | MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 5 | Vzduchotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 19.25 |  |  |  |  | DIL
1 | 970031130 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.01 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.5 | 19.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | soc zázemí pro kuchyň : 0,2+0,2+0,8 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,2+0,8)*4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka : 0,3 |  | 0.3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 21604 | Ventilátor Decor 100 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | WC 4x : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Soc zázemí pro kuchyň : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
3 | 751111012 | Mtž vent nástěnného základního D do 200 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
4 | 75114 | Spiro potrubí D 100 | m | 21.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | rozvody : (0,6+1,1+0,5)*4 |  | 8.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2+1,25+0,6+0,6 |  | 4.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4+2 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
5 | 75115 | Spiro potrubí D 125 | m | 4.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | rozvody : 1,25+0,6+0,6+0,8 |  | 3.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | ztratné : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
6 | 751231 | Redukce 125/100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
7 | 751261 | T-KUS 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
8 | 75135 | Krycí mřížka 125 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
9 | 75137 | Koleno 100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
10 | 75139 | Spojka 100 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 75140 | Spojka 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
12 | 75143 | Závěsný materiál a podružný materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 75144 | Montáž VZT | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 998728202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END