## rozpočet
Orientační výkaz výměr
Výměna střešní krytiny na objektu čp. 1677, ul. Slavíčkova, Sokolov
|  | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0
Hlavní střecha
1. | DMT | hromosvodu | kpl | 1 |  | 0
2. | DMT | stávající krytiny více vrstev (postupným rozebíráním) | m2 | 396 |  | 0
3. | DMT | stávající krytiny na detailech vč.ukončujících lišt | m2 | 41.6 |  | 0
4. | DMT | atikový plech +závětrné lišty | bm | 86.2 |  | 0
5. | DMT | oplechování VZT | m2 | 18.8 |  | 0
6. | DMT | nástavců odvětrání TZB | ks | 6 |  | 0
7. | DMT | odvětrávacích hlavic VZT | ks | 6 |  | 0
8. | DMT | demontáž střešních vpustí vč jejich mezistřešní části | kpl | 2 |  | 0
9. | DMT | demontáž ocelových úhelníků v rozích objektu | ks | 8 |  | 0
10. | DMT | krycích mřížek větracích otvorů ve fasádě | ks | 138 |  | 0
Střecha strojovny
1. | DMT | stržení stávající hydroizolace v ploše, v detailech a římse | m2 | 71.4 |  | 0
2. | DMT | stávajícího oplechování atik, okapnice a závětrné lišty římsy | bm | 33.8 |  | 0
3. | DMT | žlab vč.doplňků | bm | 15 |  | 0
4. | DMT | okapového svodu | ks | 2 |  | 0
5. | DMT | ventilační komínek TZB | ks | 3 |  | 0
Likvidace suti
1. | DMT | likvidace betonových podpěr hromosvodu | ks | 4 |  | 0
2. | DMT | likvidace demont.mat na skládku vč.skládkovného | kpl | 1 |  | 0
|  | KRYTINY POVLAKOVÉ (hydroizolace asfaltové pásy) montáže |  |  |  | 0
Hlavní střecha - nová skladba
1. | SPC+M | příprava podkladu - odsekání betonu, otryskání | m2 | 386.6 |  | 0
2. | SPC+M | spádový beton - rychletuhnoucí stěrka 50 mm | m2 | 386.6 |  | 0
3. | SPC+M | penetrace podkladu ALP | m2 | 386.6 |  | 0
4. | SPC+M | pojistná a parotěsná izolace Alu-Villatherm | m2 | 386.6 |  | 0
5. | SPC+M | pěnový polystyren EPS 100 S stabil, tl. 180mm | m2 | 342.1 |  | 0
6. | SPC+M | desky z minerálních vláken Orsil S, tl. 180mm | m2 | 26.4 |  | 0
7. | SPC+M | spádové desky EPS 100 S u vpusti 140-180 | m2 | 18 |  | 0
8. | SPC+M | spádové desky EPS 100 kozí hřbety 0-65 | ks | 24 |  | 0
9. | SPC+M | spádové desky EPS 100 kozí hřbety 0-32,5 | ks | 24 |  | 0
10. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene FM kotvený | m2 | 395.6 |  | 0
11. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Parafor Solo GS natavený | m2 | 369.1 |  | 0
12. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene 40.1.GS natavený | m2 | 26.4 |  | 0
13. | SPC+M | kotvení povlakové krytiny se zateplením tl.180mm | ks | 2290 |  | 0
14. | SPC+M | ventilační turbína TIP 14 | ks | 6 |  | 0
15. | SPC+M | nastavení trubního vedení z interiéru nad rovinu střechy | ks | 6 |  | 0
pro odvětrání kanalizace
Střecha strojovny - nová skladba
1. | SPC+M | příprava podkladu - odsekání betonu, otryskání | m2 | 52.9 |  | 0
2. | SPC+M | spádový beton - rychletuhnoucí stěrka 50 mm | m2 | 52.9 |  | 0
3. | SPC+M | penetrace podkladu ALP | m2 | 52.9 |  | 0
4. | SPC+M | pojistná a parotěsná izolace Alu-Villatherm | m2 | 52.9 |  | 0
5. | SPC+M | pěnový polystyren EPS 100 S stabil, tl. 60mm | m2 | 52.9 |  | 0
6. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene FM kotvený | m2 | 52.9 |  | 0
7. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Parafor Solo GS natavený | m2 | 52.9 |  | 0
8. | SPC+M | kotvení povlakové krytiny se zateplením tl.60mm | ks | 410 |  | 0
9. | SPC+M | ventilační turbína TIP 14 | ks | 1 |  | 0
10. | SPC+M | úprava povrchu žb desky horního pláště | m2 | 28.1 |  | 0
Římsy na strojovnách - nová skladba
1. | SPC+M | příprava podkladu - odsekání betonu, otryskání | m2 | 15.6 |  | 0
2. | SPC+M | spádový beton - rychletuhnoucí stěrka 50 mm | m2 | 15.6 |  | 0
3. | SPC+M | penetrace podkladu ALP | m2 | 19.9 |  | 0
4. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene 35 SR 4 (alt. Paradiena FM) | m2 | 19.9 |  | 0
5. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Parafor Solo GS natavený | m2 | 19.9 |  | 0
6. | SPC+M | kotvení povlakové krytiny se zateplením tl.180mm | ks | 200 |  | 0
| Det 03 | Atika
1. | SPC+M | příprava podkladu(kontrola stavu povrchu,vyrovnání) | m2 | 26.1 |  | 0
2. | SPC+M | penetrace podkladu ALP | m2 | 34.8 |  | 0
3. | SPC+M | pojistná a parotěsná izolace Alu-Villatherm | m2 | 43.5 |  | 0
4. | SPC+M | SM hranoly 180 x 80mm impregnovaný+dř klínky | ks | 142 |  | 0
5. | SPC+M | pěnový polystyren EPS 100 S stabil, tl. 180mm přířezy desek | m2 | 18.91 |  | 0
6. | SPC+M | deska OSB tl.22 š 400 | bm | 87 |  | 0
7. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene FM | m2 | 52.2 |  | 0
8. | SPC+M | TiZn závětrná lišta rš.600mm + příponkový plech FeZn tl.1mm | bm | 87 |  | 0
9. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene 35 SR4 | m2 | 52.2 |  | 0
10. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradial S | m2 | 52.2 |  | 0
11. | SPC+M | Těsnící páska | m2 | 87 |  | 0
12. | SPC+M | výplň větracích otvorů + osazení plastových krytek | ks | 138 |  | 0
| Det 04 | Na svislou strojovna
1. | SPC+M | příprava podkladu (odříznutí a demontáž. zatepleného pláště strojovny | m2 | 16 |  | 0
cca 500 mm nad úrovní stávající krytiny, začištění
2. | SPC+M | penetrace podkladu ALP | m2 | 16 |  | 0
3. | SPC+M | pojistná a parotěsná izolace Alu-Villatherm | m2 | 10.5 |  | 0
4. | SPC+M | pěnový polystyren EPS 100 S stabil, tl. 40mm | m2 | 6 |  | 0
5. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Plaster PF samolepicí | m2 | 9 |  | 0
6. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradial S | m2 | 13.5 |  | 0
7. | SPC+M | TiZn lišta rš. 330mm | bm | 30 |  | 0
8. | SPC+M | kotvení povlakové krytiny se zateplením tl.40mm | ks | 410 |  | 0
| Det 06 | Nástavby VZT
1. | SPC+M | tvarovka odvětrání Topwet s dešťovou krytkou | ks | 6 |  | 0
2. | SPC+M | úprava vany VZT - vyrovnání povrchu, úprava vrchní hrany, | ks | 6 |  | 0
penetrace, parotěsná izolace
3. | SPC+M | zakrytí otvorů deskou OSB tl. 25 mm | m2 | 15 |  | 0
| Det 07 | Vpusť
1. | SPC+M | vpusť Topwet + část demontovaného svodu | ks | 2 |  | 0
| Det 08 | Atika strojovna
1. | SPC+M | příprava podkladu(kontrola stavu povrchu,vyrovnání) | m2 | 4.5 |  | 0
2. | SPC+M | penetrace podkladu ALP | m2 | 6 |  | 0
3. | SPC+M | pojistná a parotěsná izolace Alu-Villatherm | m2 | 7.5 |  | 0
4. | SPC+M | SM hranoly 60 x 80mm impregnovaný+dř klínky | ks | 26 |  | 0
5. | SPC+M | pěnový polystyren EPS 100 S stabil, tl. 60mm přířezy desek | m2 | 3.23 |  | 0
6. | SPC+M | deska OSB tl.22 š 400 | bm | 15 |  | 0
7. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene FM | m2 | 9 |  | 0
8. | SPC+M | TiZn závětrná lišta rš.480mm + příponkový plech FeZn tl.1mm | bm | 15 |  | 0
9. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene 35 SR4 | m2 | 9 |  | 0
10. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradial S | m2 | 9 |  | 0
11. | SPC+M | Těsnící páska illmod | bm | 15 |  | 0
12. | SPC+M | TiZn maska římsy strojovny | m | 19.4 |  | 0
| Det 09 | Odtoková hrana - strojovna
1. | SPC+M | TiZn okapnice rš.220mm + příponkový plech FeZn tl.1mm | bm | 14.5 |  | 0
2. | SPC+M | penetrace podkladu ALP | m2 | 4.4 |  | 0
3. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene 35 SR4 | m2 | 4.4 |  | 0
4. | SPC+M | deska OSB tl.22 š 350 | bm | 14.2 |  | 0
5. | SPC+M | TiZn okapnice rš.220mm + příponkový plech FeZn tl.1mm | bm | 14.5 |  | 0
6. | SPC+M | žlab vč.doplňků | bm | 14.2 |  | 0
7. | SPC+M | okapového svodu | ks | 2 |  | 0
| Det 10 | Odvětrání TZB strojovna
1. | SPC+M | pojistná a parotěsná izolace Alu-Villatherm | m2 | 2.5 |  | 0
2. | SPC+M | sklolaminátová tvarovka odvětrání Topwet s dešťovou krytkou | ks | 3 |  | 0
Kontejner operátora
1. | SPC+M | příprava podkladu(kontrola stavu povrchu,vyrovnání) | m2 | 10.1 |  | 0
2. | SPC+M | asfaltový penetrační nátěr Siplast Primer | m2 | 10.1 |  | 0
3. | SPC+M | pojistná a parotěsná izolace Alu-Villatherm | m2 | 2.5 |  | 0
4. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Plaster PF | m2 | 5.3 |  | 0
5. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradiene 35 SR4 | m2 | 3.8 |  | 0
6. | SPC+M | SBS modif.asfalt.pás Paradial S | m2 | 3.8 |  | 0
7. | SPC+M | desky Tl z EPS 100 S (vyplnění pod buňkou + 10% | m3 | 2.1 |  | 0
na vyrovnání po obvodě
8. | SPC+M | spádové desky EPS 100 S tl. 0-65 mm, 1x1 m | ks | 5 |  | 0
9. | SPC+M | deska Tl z EPS 100 S tl. 70 mm (podložení horní části | ks | 1 |  | 0
přespádování
10. | SPC+M | řešení detailu hromosvodu - stěrka Triflex | kpl | 1 |  | 0
11. | SPC+M | FeZn ukončující lišta 60/1 mm, mechanicky kotvená | bm | 12.6 |  | 0
po 250 mm + PUR tmel
|  | ELEKTROMONTÁŽE - HROMOSVOD - oprava |  |  |  | 0
1. | SPC+M | FeZn hromosvodová síť na střeše vč. napojení kontejneru a revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
|  | Lešení |  |  |  | 0
1. | R | Montáž a demontáž lešení a stavebního výtahu | kpl | 1 |  | 0
|  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0
1. |  | VRN | % |  | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 15% |  |  |  | 0
|  | CELKEM vč. DPH |  |  |  | 0
V Sokolově 26.6.2017