# A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH :

A.1	Identifikace stavby

A.3	Údaje o území

A.4	Údaje o stavbě

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1	Identifikace stavby

A.1.1

Název stavby :

MŠ, ul. Pionýrů - oprava terasy

Místo stavby : 	p.p.č. 953/1 k.ú. Sokolov

Předmět dokumentace : 	Dokumentace  pro stavební povolení

A.1.2

Stavebník : 			Město Sokolov

Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov

IČ:		00259586

A.1.3

Zpracovatel dokumentace :	Stavební , a koordinační část :

Ing. Roman Michálek

ČKAIT : 0301293

Sokolovská 36, Staré Sedlo

Datum:				prosinec 2017

A.2	Seznam vstupních podkladů

- Konzultace se stavebníkem

- Zaměření objektu

A.3	Údaje o území

- Objekt terasy se nachází na pozemku č.p. 953/1 k.ú. Sokolov. Jedná se o pochozí plně podsklepenou terasu MŠ Pionýrů ve městě Sokolov.

Objekt MŠ a terasy je ve vlastnictví města Sokolov..

Pozemek p.č. 953/1 má charakter zastavěné plochy a nádvoří. Jedná se o zastavěné území.

- Dosavadní využití dotčeného území je mateřská školka. Stavebními úpravami k lepšení stávajícího stavu terasy.

- Dotčený pozemek není chráněný podle jiných právních předpisů

- Dotčený pozemek a objekt je odvodněn stávající dešťovou kanalizací

- Předmět záměru stavebníka je v souladu s ÚP dotčeného území.

- Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území

- Jsou splněny požadavky dotčených orgánů

- Seznam pozemků dotčených stavbou :  p.č. 953/1 k.ú. Sokolov

A.4	Údaje o stavbě

- Jedná se o :

- MŠ, ul. Pionýrů - oprava terasy  –  Jedná se o opravu vnějších povrchů terasy ( pochozí vrstvy, omítky, hydroizolace) , opravu vnějšího zábradlí. Provedení nového schodiště, dále výměně vnějších výplní otvorů.

Po dokončení stavebních úprav budou vnější plochy kolem terasy uvedeny do původního stavu.

- Jedná se o trvalou stavbu

- Nejedná se o chráněné stavby

- Stavba splňuje technické požadavky na stavby, Objekt svým charakterem splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Jedná se o rekonstrukci.

- Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů

- Seznam výjimek : ---------

- Zastavěná plocha stávajícího objektu  je : 53,7 m2

Zastavěná plocha objektu po úpravách  je : 67,8 m2

Užitná plocha objektu nebude měněna.

Počet stávajících funkčních jednotek : 1

Počet funkčních jednotek po úpravách : 1

Počet uživatelů po úpravách = nezměnen

- Základní bilance stavby :

Doba používání : 12 měsíců v roce

El. Energie – vzhledem k rozsahu stavebních úprav neřešeno

Plyn - 	vzhledem k rozsahu stavebních úprav neřešeno

Hospodaření s dešťovou vodou : vzhledem k rozsahu stavebních úprav neřešeno

- Základní předpoklady výstavby

- Stavební úpravy budou provedeny v časovém horizontu 4 měsíců

- Celkové orientační náklady stavby viz samostatný rozpočet

A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

- Stavba není členěna na objekty a technologická zařízení

Staré Sedlo, prosinec 2017

Ing. Roman Michálek