# průvodní zpráva

#### Akce : Mateřská škola ul. K. H. Borovského 1527, Sokolov. Výměna jídelních výtahů.

### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby : Mateřská škola ul. K. H. Borovského 1527, Sokolov. Výměna jídelních výtahů.

Jedná se o stavební práce podle zákona 183/2006 , které vyžadují ohlášení.

b) Místo stavby : Mateřská škola ul. K. H. Borovského 1527, Sokolov.

c) Předmět projektové dokumentace : Vestavba malého jídelního výtahu o nosnosti 100 kg, se strojem nad kabinu, do prostoru stávajícího ručního výtahu, napojení na elektrickou energii.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

a) Mateřská škola ul. K. H. Borovského 1527, Sokolov. IČ 60611693

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c)

Iveta Charousková, 8488 Požárně bezpečnostní řešení

Ing. František Kolář, 0300539 Elektroinstalace

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Projekty původní a z r. 2015 ( zateplení ), vizuální prohlídka

Podklady dodavatelů obvyklé technologie

Informace z internetu

## A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území : -

b) Údaje o ochraně území : -

c) Údaje o odtokových poměrech : -

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : -

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : -

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :

PBŘ je součástí dokumentace a jeho požadavky jsou přeneseny do projektu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic : nejsou

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby : stavba MŠ č.p. 1527 na parcele č. 3158

## A.4 Údaje o stavbě

a) Vestavba technologie výtahu.

b) Občanské vybavení.

c) Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně – nejsou

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : Výtah není určen pro osoby.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – schválení certifikační osobou před uvedením do provozu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení -

h) Navrhované kapacity stavby – beze změny

Zastavěná plocha

Obestavěný prostor

Užitná plocha

Počet funkčních jednotek

Počet uživatelů

i) Základní bilance stavby -

j) Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby 2018

Členění na etapy : jedna etapa

k) Orientační náklady stavby : 0,45 mil. Kč

## A.5 Členění stavby na objekty

Jeden objekt.

V Karlových Varech, 9.10.2017

**Ing. Roman GAJDOŠ**