## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Vestavba tříd do podkroví |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
94 |  | Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Klícha Jan
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 94
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 01 Vestavba tříd do podkroví
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Všeobecné konstrukce a práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Krytiny tvrdé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M25 | Elektro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Ostatni
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 94 Umělecká škola Staré náměstí 37, Sokolov |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 01 Vestavba tříd do podkroví |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 1
1 | 009027VD | Informační tabule, zpracování PD sk. stavu, kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 0 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
2 | 139700010RAC | Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku | m3 | 0.94 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
3 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.62 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7392
4 | 342261211RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05286
5 | 342261211RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 13.31 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05286
6 | 342263310RT3 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0085
7 | 342265122RX1 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 189.85 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02193
8 | 342265132RV6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 124.11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02076
9 | 342267113RT2 | Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 15 mm | m | 133.54 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02606
10 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.04 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1656
|  | 6,8*0,15*2 |  | 2.04 |  |  | 6,8*0,15*2
11 | 317100012RAA | Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm vybourání rýhy, dodávka překladu | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.14918
12 | 317940911RAA | Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů I 100 | t | 0.0624 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0971
|  | 6,8*8,34*0,001*1,1 |  | 0.0624 |  |  | 6,8*8,34*0,001*1,1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
13 | 430320030RA0 | Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 | m3 | 0.044 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0195
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
14 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 183.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04414
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
15 | 631320031RAB | Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm | m2 | 2.45 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.20722
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
16 | 642942212R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00238
17 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05401
18 | 55330319 | Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55330319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.01186
19 | 55330321 | Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55330321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.01214
20 | 55330323 | Zárubeň ocelová H 110 1100x1970x110 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55330323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.01271
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
21a | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 212.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00592
21b | 941955004R01 | Lešení lehké pomocné pro podepření strop. konstrukcí | m2 | 84.88 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00592
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 232.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
23 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 232.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
24 | 965031131R00 | Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 | m2 | 194.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 18.58 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
27 | 967021112R00 | Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených | m2 | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,3*2,0*2*5 |  | 6 |  |  | 0,3*2,0*2*5
28 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7.56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
29 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 1.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
30 | 971024561R00 | Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC | m3 | 4.12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
31 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 26.8752 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
32 | 711140014RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x Sklobit | m2 | 2.45 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00592
|  | pod schody:2,45 |  | 2.45 |  |  | pod schody:2,45
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
33 | 713111111RV3 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky MV tl. 80 mm | m2 | 214 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00571
34 | 713111130RV8 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - včetně dodávky MV 160+60 mm | m2 | 342.35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00696
35 | 713111211RK3 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. dodávky | m2 | 342.35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
36 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 3.656 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
37 | 721140912R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
38 | 721273100R00 | Hlavice ventilační | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
39 | 721274124U00 | Přivzdušňovací ventil vnitřní DN110 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
40 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 49.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | 721900001 | Zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 721200002RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 | m | 23.5 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00131
43 | 721200003RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 70 | m | 23 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00131
44 | 721200004RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 125 | m | 3 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00131
45 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.00044 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
46 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
47 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 69.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
48 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 17.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
49 | 722230101 | Armatura se 2 závity - ventil přímý, G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
50 | 722230102 | Armatura se 2 závity - ventil přímý, G 3/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 87.35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
54 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 87.35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
55 | 72291001 | Zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 722300011RA0 | Vodovod, potrubí PPR PN 20, D 20 mm | m | 69.95 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00433
57 | 722300022RA0 | Vodovod, potrubí PPR PN 16, D 26 mm | m | 17.4 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00577
58 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.021339 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
59 | 725212510R00 | Sloup k umyvadlu | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.012
60 | 725810405R00 | Ventil rohový s přípoj. trubičky TE 67 G 1/2 | soubor | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
61 | 725829301RT2 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové včetně baterie G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00104
62 | 725860201R00 | Sifon dřezový | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00026
63 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový D 50, 40 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
64 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka bezdotykový dávkovač mýdka | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01867
65 | 725100002RA0 | Dřez, baterie, zápachová uzávěrka s odkládací plochou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00721
66 | 725100006RA0 | Klozet kombi nádrž s armaturou podomítkový | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.03212
67 | 725100011RA0 | Pisoár el. s automatickým splachováním | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01867
68 | 725100012RA0 | Bidet s ruční sprchou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.03212
69 | 725100015 | Krytý nášlapný odpadkový koš | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
70a | 725100017 | M+D el.osoušeč rukou | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
70b | 725100019 | M+D el.zásobníkový ohřívač 80l, vč. Konzole | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
71 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.07442 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
72 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 27 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00657
73 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 92 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00742
74 | 733171102R00 | Potrubí polyetylénové DN 16 x 2,2 mm | m | 15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
75 | 733190217R00 | Tlaková zkouška hladkého potrubí | m | 134 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 733192940R00 | Ochrana potrubí izolací MIRELON | m | 134 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00387
77 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 1.3837 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
78 | 734111412R00 | Ventily uzavírací , DN 32 | soubor | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00774
79a | 734143413R00 | Ventily regulační DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.009
79b | 734143413R01 | Ventily vypouštěcí DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.009
79c | 734143413R02 | Ventily odvzdušňovací DN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.009
79d | 734143413R03 | Teploměr s jímkou | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.009
79e | 734143413R04 | Oběhové čerpadlo 40/1-8, vč zapojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.009
80 | 734222610R00 | Ventily s hlavicí termostatickou | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
81 | 734261312R00 | Šroubení rohové, G 3/8 | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00014
82 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.03825 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
83 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11 | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
84 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
85 | 735157250R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1600 | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.2859
86 | 735157566R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0305
87 | 735191000R00 | Vypuštění a napuštění vody do otopného systému | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
88 | 735910001 | Zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
89 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 2.3177 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
90 | 762332110RT6 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 60/120 | m | 339 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00825
|  | posílení krokví:339 |  | 339 |  |  | posílení krokví:339
91 | 762341911R00 | Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2 | m2 | 59.14 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | 2*29,57 |  | 59.14 |  |  | 2*29,57
92 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 2.44 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02357
93 | 762511246U00 | Podlaha OSB 22 sraz šroub | m2 | 424.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0139
94 | 762512235RT5 | Položení podlah pod PVC přibíjením včetně dodávky, deska Cetris tl. 22 mm | m2 | 212.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03208
95 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m2 | 93.32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 13.16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00295
97 | 762811811R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m2 | 212.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
98 | 762822110RT3 | Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/8 (kotvení dle PD) | m | 242.44 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00729
99 | 762841812R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou | m2 | 124.11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
100 | 762895000R00 | Spojovací prostředky pro montáž stropů (dle PD) | m3 | 3.49 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00311
101 | 762950030R | Úprava části střešní vazby- pro osazení střešních oken bez řešení příložek | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00726
102 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 17.4144 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
103 | 764659001 | Oplechování střešních oken | kus | 32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
104 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 288 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | [5 empty] | 1
105 | 765312810R00 | Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti | m2 | 29.57 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
106 | 765900001 | Úprava stávající střešní krytiny | m2 | 44.35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
107 | 76590001 | Úprava střešní krytiny kolem oken | kus | 32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
108 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 23.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 8,3*3,0-0,8*2,0 |  | 23.3 |  |  | 8,3*3,0-0,8*2,0
109 | 766624046R00 | Montáž střešních oken rozměr 66/104 cm | kus | 32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
110 | 766624065R00 | Montáž zastiňujících markýz střešních oken | kus | 32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
111 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
112 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
113 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
114 | 766661432R00 | Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
115 | 766670021R01 | Montáž kliky a štítku vč. dodávky | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
116 | 766820001 | M+D schodiště stahovací PO zateplené | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.105
117 | 769900001 | Okno plastové 130 x 110 cm O, S izl.2sklo vnitřní paratet, M+D | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0251
118 | 766620057RA0 | Okno střešní 66 x 140 cm, lemování, stínící markýza M+D | kus | 32 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.04804
119 | 766810010RAK | Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 150 cm, vč. dřezu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.116
120 | 61148300 | Dveře vnitřní plastové 110/1970 1 kř | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61148300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.06
121 | 61165310 | Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61165310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.038
122a | 61165314 | Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61165314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.043
122b | 66-9116.R00 | Montáž samozavírače, vč samozavírače C2 dle PD | kus | 40 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61165314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.043
123 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.54202 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
124 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického vč. dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.003
125 | 767990001 | D+M lehké stěny pro WC kabiny vč. dveří | m2 | 40.17 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 34,26+0,6*1,97*5 |  | 40.17 |  |  | 34,26+0,6*1,97*5
126 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.018 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
127 | 771570012RAB | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele | m2 | 6.62 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.02563
128 | 59764202 | Dlažba keramická 200x200 mm | m2 | 6.7524 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | 6,62*1,02 |  | 6.7524 |  |  | 6,62*1,02
129 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.12965 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
130 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč. lišt | m2 | 93.32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 25,74+17,78+12,64+14,62+17,8+4,74 |  | 93.32 |  |  | 25,74+17,78+12,64+14,62+17,8+4,74
131 | 776550020 | Podlahy vinylové (PVC) , lišty, PE folie cena a druh do výběru investorem | m2 | 214.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0082
132 | 776981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin alt. dřevěný práh | m | 8.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
|  | 1,1+0,8*2+0,9*6 |  | 8.1 |  |  | 1,1+0,8*2+0,9*6
133 | 776989001 | Folie pěněná podklad pro PVC pro zamezení kročejového hluku | m2 | 214.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
134 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 1.764 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
135 | 781470010RAI | Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm do malty, obklad ve specifikaci | m2 | 12.35 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.05673
136 | 781950001 | Lepené stěny z PVC vč. dodávky | m2 | 32.4 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
137 | 59764203 | Obklad keramický 200x200 mm | m2 | 12.597 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | 12,35*1,02 |  | 12.597 |  |  | 12,35*1,02
138 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.24186 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
139 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x | m2 | 579 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
140 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním | m2 | 12.948 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00032
|  | zárubně:(0,8+1,97*2)*0,30*6 |  | 8.532 |  |  | zárubně:(0,8+1,97*2)*0,30*6
|  | (0,9+1,97*2)*0,30*2 |  | 2.904 |  |  | (0,9+1,97*2)*0,30*2
|  | (1,1+1,97*2)*0,30 |  | 1.512 |  |  | (1,1+1,97*2)*0,30
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
141 | 784195212R01 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x penetrace | m2 | 698 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00015
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
142 | 240010011R00 | Ventilátor axiální rovnotlaké do potrubí 60 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
143 | 240020001 | Výfuková hlavice | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
144 | 240080002R00 | Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 140 | m | 5.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
145 | 240080003R00 | Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 200 | m | 5.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
146 | 240080006 | Tvarovka s odvodem kondenzátu DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
147 | 240080006 | Zpětná klapka DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
148 | 240080007 | Talířový vodovodní ventil | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
149 | 2400900001 | Zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
150 | 240090001 | Tepelná izolace z minerální vlny pro DN 150 - 200 | m | 11.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
151 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 74.6225 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
152 | 979017191R00 | Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m | t | 74.6225 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
153 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 74.6225 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
154 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1417.8266 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
155 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 74.6225 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
156 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 746.2245 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
157 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 74.6225 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
158 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 74.6225 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Elektroinstalace
ROZPOČET
Stavba: Vestavba tříd podkroví umělecké školy, Staré nám.37, Sokolov
Objekt: Elektroinstalace | [5 empty] | Objednatel: Ing.Klícha
Zhotovitel:
JKSO: | [5 empty] | Datum:
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Nosný materiál | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 741 | 740991200 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 741 | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 357 | 357112130 | rozvodnice zapuštěná IP30,36mod.,v500 š300 h140mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 741 | 743112313 | Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pod omítku | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 345 | 345710620 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316 | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 741 | 743112317 | Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pod omítku | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 345 | 345710650 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 741 | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 345 | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 345 | 345715190 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 345 | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 741 | 743621110 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 354 | 354410720 | drát průměr 8 mm FeZn | kg | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotnost: 0,4 kg/m
21 | 741 | 743622100 | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 354 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 354 | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 354 | 354414700 | podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 741 | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 341 | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 341 | 341408250 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 741 | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 741 | 744411230 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn | m | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 741 | 744411240 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 341 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 741 | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 741 | 747112111 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 345 | 345355150 | spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 741 | 747112221 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 345 | 345358010 | ovladač zapínací tlačítkový Tango | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 741 | 747112451 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 345 | 345355750 | spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 741 | 747122211 | Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný 25 A | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 358 | 358117400 | spínač 3L/25A na DIN | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 741 | 747161240 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 345 | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost | kus | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 741 | 747231110 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 358 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 358 | 358221110 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 741 | 747233110 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 358 | 358224020 | jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 741 | 747241011 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 358 | 358892060 | chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 741 | 747521100 | Montáž relé | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 358 | 358351060 | relé instalační doběhové 230V/10A | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 741 | 747992120 | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 741 | 748121112 | Montáž svítidlo stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 348 | 348144050 | svítidlo LED přisazené 42W,IP20,4150lm,d1250mm,š250mm,leštěná mřížka | kus | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
T26 / G13, kompenzované
57 | 348 | 348144060 | svítidlo LED přisazené 36W,IP20,3700lm,d1250mm,š250mm,opálový kryt | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
T26 / G13. kompenzované
58 | 348 | 348144070 | svítidlo LED přisazené 28W,IP20,2300lm,pr.375mm,opálový kryt | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
T26 / G13, el.předřadník
59 | 348 | 348144100 | svítidlo nouzové přisazené LED 6W,1hod.,IP20,piktogramy,autonomní zdroj | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
T26 / G13, el.předřadník
63 | 741 | 748992300 | Měření intenzity osvětlení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 922 | 220160112 | Připojení datové zásuvky odzkoušení | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 922 | 220261101 | Montáž konstrukce zařízení do 5 kg | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 429 | 429143110 | El.osoušeč rukou 230V/1800W,IP44 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 922 | 220280221 | Montáž kabely uložené pod omítku UTP 4 x 2 x 0,5 mm | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 341 | 341210500 | kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5 mm | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 922 | 220490022 | Montáž datové zásuvky | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 374 | 374512460 | zásuvka data 2xRJ45 ostatní barvy | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 946 | 460680162 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 946 | 460680452 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm | kus | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 946 | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0