APEL s.r.o.

Jiráskova 31          506 01 Jičín

Výsledková tabule pro hokejové zápasy v hale -  zapojení

PC

Ovládací klávesnice

Rozvodná skříňka 2

Rozvodná skříňka 1

LiHCH  4 x 2 x 0,14

LiHCH  4 x 2 x 0,14

230 V AC

230 V AC

230 V AC

Lze připojit ovládání brankových světel a houkačky

LiHCH  4 x 2 x 0,14

230 V AC

230 V AC