# průvodní zpráva

## Akce : Zimní stadion. Stavební úpravy šaten. Sokolov, p.č. 2527, k.ú. Sokolov

#### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby : Zimní stadion. Stavební úpravy šaten. Sokolov, p.č. 2527, k.ú. Sokolov.

b) Místo stavby : Parcela č. 2527, k.ú. Sokolov, požární schodiště na p.č. 2530 ( přístavba ).

c) Předmět projektové dokumentace : Stavební úpravy stávajících šaten, instalace, vzduchotechnika

A.1.2 Údaje stavebníkovi

a) Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. IČO: 00 259 586

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c)

Statika – Ing. Roman Gajdoš, 0300382

Iveta Charousková, 8488 Požárně bezpečnostní řešení

Ing. František Kolář, 0300539, Bedřich Chmelík Elektroinstalace

Rudolf Bárta, 0300204 Zdravotní instalace

Pavel Tezaur, 0300238 ÚT A VZT

Jan Beran, 03014465 EPS

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Investiční záměr stavebníka

Projekty stávajícího zaměření

Vlastní doměření a kontrola současného stavu

Fotodokumentace

Projednání s uživatelem

Snímek katastrální mapy a informace o parcele – Internet

Informace výrobců

## A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území : Parcela p.č. 2527, k.ú. Sokolov. Část stavby. Přístavba požárního schodiště na p.č. 2530

b) Údaje o ochraně území : není chráněno

c) Údaje o odtokových poměrech : bez vlivu

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : nemění se

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : Nemění se

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů : souhlasné stanovisko HZS, KHS, OŽP MěÚ Sokolov, OBÚ Sokolov, OŽP KK – vizte část E. Doklady

Další stanoviska může vyžádat stavební úřad.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic : nejsou

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby : jen parcela p.č. 2527 a 2530, k.ú. Sokolov, jiné nejsou dotčeny

## A.4 Údaje o stavbě

a) Stavební úpravy dokončené stavby, přístavba požárního schodiště.

b) Stavba občanského vybavení ( pro sport – zimní stadion ).

c) Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně : není.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : stavba v místech stavebních úprav není v současném stavu určena pro osoby podle vyhl. 398/2009, § 1(1) – osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové řešení stavby je zajištěno v části pro veřejnost.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: Nejsou

g) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

h) Navrhované kapacity stavby

Stávající ( do 300 hráčů všech věkových kategorií )

i) Základní bilance stavby

třída energetické náročnosti budovy – nemění se

objem suti 55 m3 ( odhad )

j) Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby 2018

Členění na etapy : jedna etapa

k) Orientační náklady stavby 16,0 mil. Kč

## A.5 Členění stavby na objekty

Stavba je jedním objektem.

V Karlových Varech, 13.3.2018

**Ing. Roman GAJDOŠ**