## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C | 0
Základní náklady |  |  |  | 0
Zařízení: Dodávka, Montáž | 4912.32 | 0 |  | 0
Nátěry |  | 0 |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 4912.32 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 4912.32 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 4912.32 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 20% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení | 4912.32 | 0 | 0
Nátěry vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
AKLIMA (2007)
ELEKTRODESIGN Ventilátory Cz
IMOS-Systemair
Izolace - obecné
Lešení, hodinové zůčtovací sazby-obecně
MANDÍK
Materiál montážní, spojovací - obecně
Nátěry - obecné
PROCLIMA-SVAMP (2007)
Potrubí kruhové - obecné
Potrubí čtyřhranné - obecné

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení
POZOR: Zařízení je vzorové, při použití jiného zařízení je třeba dodržet parametry dle vzorového zařízení!!!
1.1 | VZT JEDNOTKA ELEKTRODESIGN TYP DUOVENT COMPACT DV 1500 (1500 M3/H) vč. regulace a čidel | ks | 1 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN
1.2 | SONOFLEX MI 356 zvukově izol.hadice | bm | 6 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
1.3 | MAA 355/900 ED tlumič hluku | ks | 1 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN
1.4 | TWG 355 protidešť.žaluzie | ks | 1 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
1.5 | MAA 315/600 ED tlumič hluku | ks | 2 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
1.6 | VNKM 2-1225x85/R1 | ks | 1 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
1.7 | VNKM 2-1225x75/R2 | ks | 1 | 0 | 0
1.8 | VNKM 2-525x125/R2 | ks | 3 | 0 | 0
1.9 | VNKM 2-1225x125/R2 | ks | 2 | 0 | 0
1.10 | VNKM 2-1225x85/R2 | ks | 2 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
1.11 | VNKM 2-825x85/R1 | ks | 1 | 0 | 0
NEREZ VYÚSŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé
1.12 | AVO-K-RPP/RPR-125x825-1/2 upřesni typ regulace | ks | 7 | 0 | 0
HLAVICE PROCLIMA
1.13 | VÝFUKOVÁ 355 TT 18-12-72 | ks | 1 | 18 | 18
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
1.14 | VNKM 1-225x85/R1 | ks | 1 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
1.15 | VNKM 1-525x125/R2 | ks | 1 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
1.16 | VNKM 1-325x85/R1 | ks | 1 | 0 | 0
DVEROVÉ MRIEŽKY IMOS-DM nepriezorové
1.17 | DMNO-525x325 | ks | 1 | 0 | 0
STĚNOVÁ MŘÍŽKA SMM TPM 014/01 MANDÍK
1.18 | 300x400 20/UR2 | ks | 4 | 1.86 | 7.44
2.1 | VZT JEDNOTKA ELEKTRODESIGN TYP DUOVENT COMPACT DV 1500 (1700 M3/H) vč. regulace a čidel | ks | 1 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
2.2 | VNKM 2-525x125/R2 | ks | 1 | 0 | 0
2.3 | VNKM 2-425x125/R2 | ks | 2 | 0 | 0
2.4 | VNKM 2-625x125/R2 | ks | 1 | 0 | 0
2.5 | VNKM 2-825x85/R2 | ks | 7 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
2.6 | VNKM 2-825x85/R1 | ks | 2 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
2.7 | VNKM 1-425x125/R1 | ks | 1 | 0 | 0
2.8 | VNKM 1-825x125/R1 | ks | 1 | 0 | 0
2.9 | VNKM 1-325x125/R1 | ks | 1 | 0 | 0
NEREZ VYÚSŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé
2.10 | AVO-K-RPP/RPR-125x1025-1/2 upřesni typ regulace | ks | 1 | 0 | 0
2.11 | AVO-K-RPP/RPR-125x625-1/2 upřesni typ regulace | ks | 1 | 0 | 0
2.12 | AVO-K-RPP/RPR-125x825-1/2 upřesni typ regulace | ks | 3 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN
2.13 | TWG 355 protidešť.žaluzie | ks | 1 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN
2.14 | SONOFLEX MI 356 zvukově izol.hadice | bm | 9 | 0 | 0
HLAVICE PROCLIMA
2.15 | VÝFUKOVÁ 315 TT 18-12-72 | ks | 1 | 16 | 16
STĚNOVÁ MŘÍŽKA SMM TPM 014/01 MANDÍK
2.16 | 300x400 20/UR2 | ks | 6 | 1.86 | 11.16
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ KRUHOVÁ TPM 039/04.41 MANDÍK
2.17 | PKTM-120 d 315 | ks | 2 | 0 | 0
3.1 | VZT JEDNOTKA ELEKTRODESIGN TYP DUOVENT COMPACT DV 1800 (1900 M3/H) vč. regulace a čidel | ks | 1 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
3.2 | MAA 355/900 ED tlumič hluku | ks | 4 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
3.3 | VNKM 2-1225x125/R2 | ks | 10 | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN
3.4 | VST 160 tal.vent.plast.přívod | ks | 4 | 0.3 | 1.2
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN
3.5 | SONOFLEX MI 160 zvukově izol.hadice | bm | 6 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
3.6 | VNKM 2-825x85/R2 | ks | 2 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
3.7 | VNKM 2-1225x85/R1 | ks | 2 | 0 | 0
3.8 | VNKM 2-825x85/R1 | ks | 2 | 0 | 0
NEREZ VYÚSŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé
3.9 | AVO-K-RPP/RPR-125x625-1/2 upřesni typ regulace | ks | 16 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
3.10 | VNKM 1-625x125/R1 | ks | 1 | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK
3.11 | TVM průměr 355 | ks | 3 | 3.9 | 11.7
SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA
3.12 | 355 PROV. 1 TPJ 28-12-70 | ks | 1 | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK
3.13 | TVM 500x315 | ks | 1 | 4 | 4
SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA
3.14 | PROVED.1 500x500 TPJ 28-12-70 | ks | 1 | 0 | 0
3.15 | TLUMIČ HLUKU LINDAB TYP BDLD 500 500 150 150 30 06 | ks | 1 | 0 | 0
STĚNOVÁ MŘÍŽKA SMM TPM 014/01 MANDÍK
3.16 | 300x400 20/UR2 | ks | 4 | 1.86 | 7.44
| Autojeřáb pro instalaci jednotky na střechu | ks | 1 | 0 | 0
4.1 | VZT JEDNOTKA ELEKTRODESIGN TYP DUOVENT COMPACT DV 1800 (2000 M3/H) vč. regulace a čidel | ks | 1 | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK
4.2 | TVM průměr 355 | ks | 2 | 3.9 | 7.8
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
4.3 | MAA 315/900 ED tlumič hluku | ks | 1 | 22.4 | 22.4
4.4 | MAA 250/900 ED tlumič hluku | ks | 1 | 13.9 | 13.9
4.5 | MAA 355/900 ED tlumič hluku | ks | 2 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
4.6 | VNKM 2-825x125/R2 | ks | 2 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
4.7 | VNKM 2-625x85/R1 | ks | 2 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
4.8 | VNKM 2-1225x125/R2 | ks | 2 | 0 | 0
4.9 | VNKM 2-825x85/R2 | ks | 2 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
4.10 | VNKM 2-825x125/R1 | ks | 1 | 0 | 0
NEREZ VYÚSŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé
4.11 | AVO-K-RPP/RPR-125x825-1/2 upřesni typ regulace | ks | 8 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
4.12 | VNKM 1-425x85/R1 | ks | 2 | 0 | 0
NEREZ VYÚSŤ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Aklima regulace typ RPP/regulace typ RPR,podélné lamely/ podélné a příčné lamely lamely standardně černé, dle požadavku i bílé
4.13 | AVO-K-RPP/RPR-75x825-1/2 upřesni typ regulace | ks | 6 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN
4.14 | MAA 400/900 ED tlumič hluku | ks | 1 | 35.3 | 35.3
SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA
4.15 | 400 PROV. 1 TPJ 28-12-70 | ks | 1 | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK
4.16 | TVM průměr 400 | ks | 1 | 6.2 | 6.2
TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK
4.17 | TVM 500x500 | ks | 1 | 4.8 | 4.8
4.18 | TLUMIČ HLUKU LINDAB TYP BDLD 500 500 150 150 30 06 | ks | 1 | 0 | 0
SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA
4.19 | PROVED.1 500x500 TPJ 28-12-70 | ks | 1 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
4.20 | VNKM 1-225x75/R1 | ks | 1 | 0 | 0
VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 034/04 MANDÍK
4.21 | VNKM 2-325x75/R2 | ks | 1 | 0 | 0
DVEROVÉ MRIEŽKY IMOS-DM nepriezorové
4.22 | DMNJ-425x85-UR | ks | 1 | 0 | 0
STĚNOVÁ MŘÍŽKA SMM TPM 014/01 MANDÍK
4.23 | 300x400 20/UR2 | ks | 4 | 1.86 | 7.44
4.24 | 200x400 20/UR2 | ks | 2 | 1.52 | 3.04
7.1 | ODSÁVACÍ STŮL S VENTILÁTOREM KEMPER TYP 95 021 111 | ks | 1 | 0 | 0
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN
8.1 | TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor | ks | 3 | 2 | 6
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN
8.2 | VST 100 tal.vent.plast.přívod | ks | 13 | 0.2 | 2.6
ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN
8.3 | RSK 160 ED zpětná klapka | ks | 1 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN
8.4 | SONOVENT MI 127 Al hadice | bm | 3 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN
8.5 | ALUVENT MI 102 Al hadice | bm | 8 | 0 | 0
ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ ELEKTRODESIGN
8.6 | PER 160 W žaluz.klapka | ks | 3 | 0 | 0
DVEROVÉ MRIEŽKY IMOS-DM nepriezorové
8.7 | DMNJ-425x85-UR | ks | 10 | 0 | 0
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN
9.1 | TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor | ks | 1 | 2 | 2
ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN
9.2 | RSK 100 ED zpětná klapka | ks | 1 | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ ELEKTRODESIGN
9.3 | VST 100 tal.vent.plast.přívod | ks | 2 | 0.2 | 0.4
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN
9.4 | SONOVENT MI 102 Al hadice | bm | 1 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN
9.5 | ALUVENT MI 102 Al hadice | bm | 1 | 0 | 0
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU IPX2 ELEKTRODESIGN
10.1 | SP 120/1 radiální ventilátor do podhledu IPX2 | ks | 1 | 1.5 | 1.5
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ALUVENT ELEKTRODESIGN
10.2 | ALUVENT MI 102 Al hadice | bm | 1 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL PLECHU
11.1 | tl 40mm | m2 | 105 | 0 | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI ROCKWOOL TL.100 mm OPATRENA PROTIPOZ.NÁSTŘIKEM FIRECHECK
11.2 | odolnost 90min | m2 | 65 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 25 | 15 | 375
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 4 | 19 | 76
| do obvodu 2630 70% tvarovek | bm | 2 | 29 | 58
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 10% tvarovek | bm | 38 | 2 | 76
| do průměru140 30% tvarovek | bm | 14 | 3 | 42
| do průměru200 50% tvarovek | bm | 76 | 5 | 380
| do průměru280 40% tvarovek | bm | 85 | 7 | 595
| do průměru400 40% tvarovek | bm | 312 | 10 | 3120
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO
| do průměru200 | ks | 10 | 0 | 0
| do průměru280 | ks | 1 | 0 | 0
| do průměru400 | ks | 4 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 2,6% z dodávky potrubí) | kpl | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ KOVOVÝCH ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ
| do 500 kg | kg | 1000 | 0 | 0
SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM ROZPISEM JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU /pouze materiál/
| materiál celkem: | kg | 400 | 0 | 0
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
| přes 1,2 do 1,90 m | m2 | 32 | 0 | 0
| Zařízení - celkem |  |  |  | 4912.32
Nátěry vzduchotechnických zařízení
NÁTĚR VENKOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Z POZINKOVANÉHO MATERIÁLU: - příprava povrchu - 1x základní reaktivní - 2x email
| odstín:určí investor | m2 | 60 | 0 | 0
NÁTĚR VNITŘNÍCH ZAŘÍZENÍ Z POZINKOVANÉHO MATERIÁLU: - příprava povrchu - 1x základní reaktivní - 2x email
| odstín:určí investor | m2 | 380 | 0 | 0
| Nátěry vzduchotechnických zařízení - celkem |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení | hod | 12 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| měření hlučnosti zařízení | hod | 3 | 0 | 0
| komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 24 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | ZS Sokolov
Projekt | VZT
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0
Cna přesunu 1 kg | 0
PPV % | 0
Zednické výpomoci % | 0
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0