## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Hmotnost | Hmotnost celkem
732 - Strojovny
Zásobník TUV například: IVAR.EUROMAX 1000 vč. izolace | ks | 1 | 600 | 600
Oběhové čerpadlo například: IVAR
DAB EVOSTA 40-70/180 | ks | 1 | 0 | 0
Regulátor TUV například: ADDAT RTUV vč. čidel | ks | 1 | 0 | 0
armatury například: Oventrop
KFE bronz DN 15 R 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
Spätný ventil DN 40 G 1 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
například IVAR:
FILTR - IMT 570 PN 20 bar závit vnitřní x vnější
6/4" | ks | 1 | 0 | 0
Kulový uzávěr - PERFECTA 8364 závit FM 1 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH ocelových bezešvých ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH
6/4" | m | 10 | 8.44 | 84.4
TVAROVATELNÁ POTRUBNÍ POUZDRA FLEXOROCK ROCKWOOL s Al polepem tl. izolační vrstvy 30 mm průměr potrubi mm
48 | m | 10 | 0 | 0
DVOJKOVOVÉ TEPLOMĚRY ROVNÉ TR 60, ROZSAH 0-200°C+G67 (bez jímky a návarku)
100 mm | ks | 1 | 0 | 0
TEPLOMĚRNÉ JÍMKY M 20x1.5 (lak)
105 mm | ks | 1 | 0 | 0
PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY
V OBJEKTECH VÝŠKY
do 6 m | t | 0.08 | 0 | 0
732 - Strojovny - celkem |  |  |  | 684.4
789 - HZS
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY
.. | hod | 2 | 0 | 0
TOPNÁ ZKOUŠKA
.. | hod | 24 | 0 | 0
REVIZE
.. | hod | 1 | 0 | 0
NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
.. | hod | 8 | 0 | 0
789 - HZS - celkem |  |  |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek
Akce | ZS Sokolov
Projekt | UT
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,00
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0