## ČOV Sokolov 2.etapa, část 1
Pol. | Číslo | Název položky | Typ | Výrobce | Množství | Jednotka | Materiál |  | Montáž |  | Celková cena za položku
[7 empty] | Cena/ks | Celkem | Cena/ks | Celkem
|  | CELKEM: ČOV Sokolov 2.etapa, část 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Kabely | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 744 44-1100 | 2YSLCY-J 4x1,5 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 744 34-1212 | CMFM-G 12x1 |  |  | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 744 34-1211 | CMFM-G 4x1 |  |  | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 744 34-1212 | CMFM-X 12x1 |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 744 34-1211 | CMFM-X 2x1 |  |  | 32 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 744 34-1211 | CMFM-X 4x1 |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 744 44-1200 | CYKY-J 12x1,5 |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 744 44-1300 | CYKY-J 19x1,5 |  |  | 250 | m |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 140 | m |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 744 44-1100 | CYKY-J 3x4 |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 744 44-1100 | CYKY-J 4x1,5 |  |  | 356 | m |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 744 44-1100 | CYKY-J 4x2,5 |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 744 44-1300 | CYKY-J 5x10 |  |  | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 744 44-1200 | CYKY-J 5x6 |  |  | 163 | m |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 |  |  | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 744 44-1100 | CYKY-O 7x1,5 |  |  | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 744 74-1110 | JYTY-O 14x1 |  |  | 85 | m |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 744 74-1110 | JYTY-O 2x1 |  |  | 125 | m |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 744 74-1110 | JYTY-O 4x1 |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 744 74-1110 | JYTY-O 7x1 |  |  | 130 | m |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 744 44-1200 | NGFLGOU 5G6 v závěsném systému |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 744 44-1100 | NYCY 4x2,5/2,5 |  |  | 16 | m |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 744 44-1100 | NYCY 4x4/4 |  |  | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 744 74-1481 | TCEPKPFLE 3x4x0,8 |  |  | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Samoregulační topný kabel 450W/15m |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Ukončení kabelů | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
25 | 746 41-3340 | Ukončení 1-AYKY-J 3x120+70 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 746 41-3370 | Ukončení 1-AYKY-J 3x240+120 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 746 41-3630 | Ukončení CMFM-G 12x1 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 746 41-3410 | Ukončení CMFM-G 4x1 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 746 41-3630 | Ukončení CMFM-X 12x1 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 746 41-3110 | Ukončení CMFM-X 2x1 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 746 41-3410 | Ukončení CMFM-X 4x1 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 746 41-3630 | Ukončení CYKY-J 12x1,5 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 746 41-3690 | Ukončení CYKY-J 19x1,5 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 746 41-3150 | Ukončení CYKY-J 3x1,5 |  |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 746 41-3150 | Ukončení CYKY-J 3x4 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 746 41-3410 | Ukončení CYKY-J 4x1,5 |  |  | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 746 41-3410 | Ukončení CYKY-J 4x2,5 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 746 41-3580 | Ukončení CYKY-J 5x10 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 746 41-3560 | Ukončení CYKY-J 5x4 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 744 41-3570 | Ukončení CYKY-J 5x6 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 746 41-3150 | Ukončení CYKY-O 3x1,5 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 746 41-3610 | Ukončení CYKY-O 7x1,5 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 746 41-3650 | Ukončení JYTY-O 14x1 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 746 41-3110 | Ukončení JYTY-O 2x1 |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 744 41-3410 | Ukončení JYTY-O 4x1 |  |  | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
46 | 746 41-3610 | Ukončení JYTY-O 7x1 |  |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
47 | 744 41-3570 | Ukončení NGFLGOU 5G6 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 746 41-3560 | Ukončení NYCY 4x2,5/2,5 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 746 41-3560 | Ukončení NYCY 4x4/4 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
50 | 746 48-5110 | Ukončení TCEPKPFLE 3x4x0,8 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 746 41-3150 | Ukončení Subkabel 3x1,5 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 746 41-3110 | Ukončení Samoregulační topný kabel 450W/15m |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
53 | 745 90-1200 | Kabelový štítek kompletní vč. popisu |  |  | 157 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Kabelové trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
54 | 743 55-2121 | Źárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
55 | 743 55-2122 | Źárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství |  |  | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0
56 | 743 11-1116 | Plastová tuhá trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství |  |  | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
57 | 743 11-2216 | Plastová ohebná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství |  |  | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
58 | 743 12-1116 | Ocelová Źárově pozinkovaná pevná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství |  |  | 18 | m |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Zemní práce a zednické přípomoci | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
59 | 460 03-0182 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu |  |  | 90 | m |  | 0 |  | 0 | 0
60 | 460 20-2433 | Hloubení kabelové rýhy 40x80 |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
61 | 460 56-1801 | Zásyp kabelové rýhy 40x80 |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 460 65-0082 | Vozovka jednovrstvá z betonu 15cm |  |  | 18 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | 460 01-0016 | Vytyčení trasy |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
64 | 743 13-1218 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička do Ø100 |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
65 | 460 42-1001 | Pískování kabelového lože včetně podsypu cca 2m3 |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
66 | 460 50-0001 | Urovnání a oddělení kabelů ve výkopu |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
67 | 460 49-0011 | Výstražná PVC fólie |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 460 49-0011 | Označení výkopu během práce |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  | Prostupy zdí |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | Odvoz suti |  |  | 1 | t |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Uzemnění | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
72 | 743 61-2112 | Zemnící páska 30x4, 0,95 kg/m, FeZn |  |  | 110 | m(kg) |  | 0 |  | 0 | 0
73 | 743 62-1110 | Zemnící drát Ø 10 mm, 0,62 kg/m, FeZn |  |  | 10 | m(kg) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 743 62-1210 | Zemnící drát Ø 8 mm, 0,135kg/m, AlMgSi (Z415) |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
75 | 743 62-2200 | Svorka páska-páska, FeZn |  |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
76 | 743 62-2200 | Svorka páska-drát, FeZn |  |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 744 24-1110 | CYA 6 ZŽ |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
78 | 744 24-1110 | CYA 10 ZŽ |  |  | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
79 | 744 24-1110 | CYA 16 ZŽ |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
80 | 746 21-1130 | Ukončení CYA 6 ZŽ |  |  | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
81 | 746 21-1140 | Ukončení CYA 10 ZŽ |  |  | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
82 | 746 21-1150 | Ukončení CYA 16 ZŽ |  |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
83 | 743 41-4322 | Svorkovnice hlavního pospojení (Z780) |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Nové závěsné kabelové vedení | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
84 |  | C-profil 30x32x1,5 mm, L=4 m |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
85 |  | Spojka |  |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  | Zátka profilu |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  | Koncový doraz |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  | Držák; 1 šroub M8, po 1,5m |  |  | 21 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  | Vodící vozík |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  | Vodící konzola |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  | Kabelový vozík |  |  | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
92 |  | Koncová svorka |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
93 |  | Vývodka pro plochý kabel - mosaz |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  | Pojistná matice pro vývodku |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
95 |  | Tažný řetízek |  |  | 34 | m |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  | Upevňovací háček |  |  | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  | Oko |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Optická komunikace | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
98 | 743 13-1218 | Chránička optického kabelu HDPE oranžová Ø40 |  |  | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
99 |  | Upevnění HDPE chráničky ve vnitřních prostorách |  |  | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  | Spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE Ø40 |  |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  | FO kabel univ. 8x50/125 |  |  | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  | FO rozvaděč pro 16xSC |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  | Pig tail SC 50/125 |  |  | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
104 |  | Spojka MM SC |  |  | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
105 |  | Propojovací kabel duplex 50/125, SC/SC, 2m |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
106 |  | Provedení sváru (spojení 2 optických vláken) MM |  |  | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
107 |  | Měření FO vlákna MM |  |  | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  | Kalibrace HDPE trubky |  |  | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
109 |  | Natlakování a kontrola HDPE trubky |  |  | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  | Zafouknutí optického kabelu |  |  | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  | Montáž průchodky Jackmoon 40 |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  | Nespecifikovaný pomocný materiál a práce |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
113 | 742 11-1200 | MX-DT3, skříň 600x600x210 s montážním panelem, IP66 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  | Úprava v DT2 pro uchycení 2x HDPE chránička a optického rozvaděče |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RM1 | Rozvaděč RM1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
115 |  | Skříň 2000x1000x500 s montážním panelem |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  | Skříň 2000x800x500 s montážním panelem |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
117 |  | Sokl 1000x200 - přední sada |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  | Sokl 800x200 - přední sada |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  | Sokl 500x200 - boční sada |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  | Příčníky s rychlou montáží 500x90mm (balení 2 ks + přísl.) |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  | Příčníky s rychlou montáží 500x40mm (balení 2 ks + přísl.) |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  | Bočnice 2000x500 (sada 2 ks) |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  | Spojovací sada |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  | Výztužné spojovací konzoly (sada) |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
125 |  | Kapsa na dokumentaci |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
126 |  | Závěsná oka |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
127 |  | Zakrytí sběčnic |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  | Držák přípojnic |  |  | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  | Válcový izolátor |  |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  | Profilová C-lišta pro upevnění "SONAP" svorek |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
131 |  | DIN lišta TS35 |  |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
132 |  | Rozvaděčový kanál |  |  | 26 | m |  | 0 |  | 0 | 0
133 |  | Přípojnice Cu 30x10 |  |  | 24 | m |  | 0 |  | 0 | 0
134 |  | Spínací blok jističe 400A |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
135 |  | Prodlužovací hřídel |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
136 |  | Nadproudová spoušť 400A |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  | Připojovací sada |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
138 |  | Spínač |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
139 |  | Spínač-Au |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
140 |  | Napěťová spoušť |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
141 |  | Blok ručního pohonu - žlutá |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  | Páka ručního pohonu - červená |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  | Ložisko ručního pohonu |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
144 |  | Kryt svorek |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
145 |  | Potenciálové svorky, bal=3ks |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
146 |  | Mechanické blokování |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
147 |  | Měřící transformátor proudu 3x600/5A; 5VA; 1% |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
148 |  | Přepěťová ochrana 3F B+C |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  | Pojistkový odpínač pro 250A |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
150 |  | Adaptér na přípojnice |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
151 |  | Kryt připojovacího prostoru adaptéru |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
152 |  | Pojistková vložka 250A gG |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
153 |  | Pojistkový odpínač pro 160A |  |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
154 |  | Adaptér na přípojnice |  |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
155 |  | Kryt připojovacího prostoru adaptéru |  |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
156 |  | Pojistková vložka 25A gG |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
157 |  | Pojistková vložka 32A gG |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
158 |  | Pojistková vložka 160A gG |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
159 |  | Odpínač válcových pojistek |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
160 |  | Pojistková vložka 2A gG |  |  | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
161 |  | Hlídací napěťové relé 3F |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
162 |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
163 |  | Signálka s LED, 230.....240V, rudá |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
164 |  | Nosič štítku - malý |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
165 |  | Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem", 1 Z + 1 V |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
166 |  | Spínací jednotka, 1 Z |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
167 |  | Kruhový štítek "NOUZOVÉ ZASTAVENÍ" - 60 mm |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
168 |  | Analyzátor sítě |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
169 |  | Zkratovací svorka |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
170 |  | Bočnice |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
171 |  | Jezdec příčného propojení |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
172 |  | Distanční trubka pro QVS |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
173 |  | Šroub pro QVS |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
174 |  | Jistič 2C-1 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
175 |  | Jistič 10C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
176 |  | Jistič 25C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
177 |  | Jistič 25C-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
178 |  | Jistič 32C-3 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
179 |  | Jistič 63C-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
180 |  | Propojovací lišta jističů 3F |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
181 |  | Koncová krytka |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
182 |  | Propojovací lišta jističů 1F |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
183 |  | Koncová krytka |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
184 |  | Spouštěč motoru 0,4÷0,63A |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
185 |  | Spouštěč motoru 0,63÷1A |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
186 |  | Spouštěč motoru 1÷1,6A |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
187 |  | Chybový signalizační kontakt |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
188 |  | Propojovací sběrnice |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
189 |  | Připojovací blok |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
190 |  | Stykač 0,12kW/400V/0,7A |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
191 |  | Blok pomocných kontaktů |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
192 |  | Odrušovací člen - varistor |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
193 |  | Reverzační stykač 0,55kW/400V/1,5A |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
194 |  | Pomocný kontakt |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
195 |  | Odrušovací člen - varistor |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
196 |  | Pomocné relé 230VAC |  |  | 34 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
197 |  | Propojovací lišta pro relé A2 - 8 patic |  |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
198 |  | Termostat, 0...60°C |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
199 |  | Ventilátor, 560m³/ h, 230V, IP54 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
200 |  | Frekvenční měnič pro pohon 11kW/400VAC/19,4A vč. I/O strany a PTC |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
201 |  | Časové relé multifunkční |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
202 |  | Svorka do 2,5 mm2 |  |  | 161 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
203 |  | Svorka do 4 mm2 |  |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
204 |  | Svorka do 10 mm2 |  |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
205 |  | Svorka do 2,5 mm2 - ZŽ |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
206 |  | Koncová přepážka |  |  | 38 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
207 |  | Koncová svěrka |  |  | 70 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
208 |  | Popis svorkovnic |  |  | 38 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
209 |  | Spínací blok jističe 250A |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
210 |  | Nadproudová spoušť 250A |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
211 |  | Připojovací sada |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
212 |  | Kryt svorek |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
213 |  | Prodlužovací hřídel |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
214 |  | Blok ručního pohonu - žlutá |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
215 |  | Páka ručního pohonu - červená |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
216 |  | Ložisko ručního pohonu |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
217 |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
218 |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace RM1-3pole |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
219 |  | Dílenská projekční a konstrukční činnost |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| DT1 | Rozvaděč DT1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
220 |  | Skříň 2000x800x500 s montážním panelem |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
221 |  | Sokl 800x200 - přední sada |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
222 |  | Sokl 500x200 - boční sada |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
223 |  | Příčníky s rychlou montáží 500x90mm (balení 2 ks + přísl.) |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
224 |  | Příčníky s rychlou montáží 500x40mm (balení 2 ks + přísl.) |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
225 |  | Bočnice 2000x500 (sada 2 ks) |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
226 |  | Kapsa na dokumentaci |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
227 |  | Závěsná oka |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
228 |  | Profilová C-lišta pro upevnění "SONAP" svorek |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
229 |  | DIN lišta TS35 |  |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
230 |  | Rozvaděčový kanál |  |  | 18 | m |  | 0 |  | 0 | 0
231 |  | Rozbočovací můstek N |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
232 |  | Rozbočovací můstek L |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
233 |  | Rozbočovací můstek PE |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
234 |  | PE lišta, 10mm2 |  |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
235 |  | Analogový procesorový převodník |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
236 |  | Odpínač válcových pojistek |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
237 |  | Válcová pojistková vložka 50A gG |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
238 |  | Přepěťová ochrana 1F B+C |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
239 |  | Rázová tlumivka |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
240 |  | Přepěťová ochrana s filtrem |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
241 |  | Jistič 20C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
242 |  | Jistič 16C-1 |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
243 |  | Jistič 10C-1 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
244 |  | Jistič 6C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
245 |  | Jistič 2C-1 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
246 |  | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C-1N |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
247 |  | Soklová zásuvka 230V AC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
248 |  | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC/5A-120W |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
249 |  | Svorka pojistky čtyřvodičová |  |  | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
250 |  | Stěna svorky pojistky |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
251 |  | Držák pojistky s LED 24V DC |  |  | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
252 |  | Pojistková trubička 5x20mm |  |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
253 |  | Oddělovací trafo 1000VA,230VAC/230VAC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
254 |  | Pomocné relé 24V DC |  |  | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
255 |  | Propojovací lišta pro relé A2 - 8 patic |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
256 |  | Přepěťová ochrana 24VAC 0,5A |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
257 |  | Boční kryt |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
258 |  | Switch 4x 10/100 Base-TX a 2x Multimode |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
259 |  | Svorka do 4 mm2 - šedá |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
260 |  | Svorka do 4 mm2 - modrá |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
261 |  | Svorka do 4 mm2 - ZŽ |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
262 |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 96 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
263 |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - červená |  |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
264 |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - modrá |  |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
265 |  | Koncová přepážka |  |  | 29 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
266 |  | Koncová svěrka |  |  | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
267 |  | Popis svorkovnic |  |  | 29 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
268 |  | Kabel Full Patch UTP Cat.5e I=2m |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
269 |  | Převodník stavu UPS |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
270 |  | Záložní zdroj UPS 1500 VA |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
271 |  | PLC DualEth. port/USB,2MB,32 I/O |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
272 |  | Napájecí zdroj 120/240VAC , 4A při 5VDC,2A při 24VDC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
273 |  | 32 bodová 24 VDC vstupní jednotka |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
274 |  | 32 bodová 24 VDC výstupní jednotka |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
275 |  | 8 kanálová analogová vstupní jednotka proud/napětí |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
276 |  | 4 kanálová analogová výstupní jednotka proud/napětí |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
277 |  | Zakončovací krytka - pravá |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
278 |  | WIFI router pro spojení DT1 s MT1.11 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
279 |  | WIFI anténa vč kabelu |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
280 |  | Výložník pro anténu |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
281 |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
282 |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace DT1-1pole |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
283 |  | Dílenská projekční a konstrukční činnost |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| MT1.11 | Rozvaděč MT1.11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
284 |  | Skříň 760x760x210 s montážním panelem, IP66 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
285 |  | DIN lišta TS35 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
286 |  | Rozvaděčový kanál |  |  | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
287 |  | Kabelová vývodka do M25 vč. Pojistné matice |  |  | 19 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
288 |  | Hlavní vypínač 3F 40A - IP65 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
289 |  | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C-1N |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
290 |  | Soklová zásuvka 230V AC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
291 |  | Oddělovací trafo 250VA,230VAC/230VAC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
292 |  | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC/5A-120W |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
293 |  | Rozbočovací můstek N |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
294 |  | Rozbočovací můstek PE |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
295 |  | Přepěťová ochrana 3F B+C |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
296 |  | Přepěťová ochrana s filtrem |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
297 |  | Rázová tlumivka |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
298 |  | Jistič 10C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
299 |  | Jistič 10C-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
300 |  | Jistič 16C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
301 |  | Jistič 25C-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
302 |  | Napěťová spoušť |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
303 |  | Jistič 2C-1 |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
304 |  | Jistič 6C-1 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
305 |  | Svorka do 2,5 mm2 |  |  | 58 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
306 |  | Svorka do 4 mm2 |  |  | 19 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
307 |  | Svorka do 6 mm2 |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
308 |  | Koncová přepážka |  |  | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
309 |  | Koncová svěrka |  |  | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
310 |  | Popis svorkovnic |  |  | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
311 |  | Spouštěč motoru 0,63÷1A |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
312 |  | Spouštěč motoru 1,6÷2,5A |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
313 |  | Blok pomocných kontaktů |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
314 |  | Chybový signalizační kontakt |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
315 |  | Stykač 0,12kW/400V/0,7A |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
316 |  | Blok pomocných kontaktů |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
317 |  | Odrušovací člen - varistor |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
318 |  | Reverzační stykač 0,55kW/400V/1,75A |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
319 |  | Pomocný kontakt |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
320 |  | Odrušovací člen - varistor |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
321 |  | Pomocné relé 230VAC |  |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
322 |  | Pomocné relé 24VDC |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
323 |  | Časové relé multifunkční |  |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
324 |  | Hlídací napěťové relé 3F |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
325 |  | Svorka pojistky čtyřvodičová |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
326 |  | Stěna svorky pojistky |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
327 |  | Držák pojistky s LED 24V DC |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
328 |  | Pojistková trubička 5x20mm |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
329 |  | Odpínač válcových pojistek 3F |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
330 |  | Pojistková vložka 50AgG |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
331 |  | Pojistková vložka 16A gG |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
332 |  | Pojistková vložka 2A gG |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
333 |  | Frekvenční měnič 4kW/400VAC/7,2A - IP65 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
334 |  | Analogový procesorový převodník |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
335 |  | Kruhový štítek "NOUZOVÉ ZASTAVENÍ" |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
336 |  | Ovládací hlavice otočná - 3 pev. polohy - černá |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
337 |  | Ovládací komplet trojtlačítkový (doleva-doprava-stop) |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
338 |  | Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem" |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
339 |  | Ovládač stiskací lícující, 1 V - černý |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
340 |  | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - zelený |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
341 |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
342 |  | Signálka s LED, 230.....240V, žlutá |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
343 |  | Termostat, 0...60°C |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
344 |  | Topné těleso zapouzdřené, 110 - 250V AC, 20W |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
345 |  | PLC DualEth. port/USB,2MB,32 I/O |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
346 |  | Napájecí zdroj 120/240VAC , 4A při 5VDC,2A při 24VDC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
347 |  | 32 bodová 24 VDC vstupní jednotka |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
348 |  | 32 bodová 24 VDC výstupní jednotka |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
349 |  | 8 kanálová analogová vstupní jednotka proud/napětí |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
350 |  | 4 kanálová analogová výstupní jednotka proud/napětí |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
351 |  | Zakončovací krytka - pravá |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
352 |  | WIFI router pro spojení DT1 s MT1.11 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
353 |  | WIFI anténa vč kabelu |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
354 |  | Výložník pro anténu |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
355 |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
356 |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace MT1.11 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
357 |  | Dílenská projekční a konstrukční činnost |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| MS | Deblokační skříň MS-M1.01;02;03;04 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
358 |  | Prázdná rozvodnice, IP 65, 150x300x170mm |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
359 |  | Vnější úchytky (1bal.=4ks) |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
360 |  | Kabelová vývodka M25 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
361 |  | Pojistná matice M25 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
362 |  | Svorka pružinová |  |  | 64 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
363 |  | Svorka pružinová - modrá |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
364 |  | Svorka pružinová - ZŽ |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
365 |  | Koncová přepážka |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
366 |  | Svorková propojka |  |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
367 |  | Koncová svěrka |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
368 |  | Popis svorkovnic |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
369 |  | Ovládací hlavice stiskací, lícující - černá |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
370 |  | Polosestava kontaktů - 1 V |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
371 |  | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - zelený |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
372 |  | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - bílý |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
373 |  | Ovládací hlavice otočná - 3 pev. polohy - černá |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
374 |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
375 |  | Signálka s LED, 230.....240V, bílá |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
376 |  | Signálka s LED, 230.....240V, žlutá |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
377 |  | Nosič štítku |  |  | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
378 |  | Popis na dveřích rozvaděče 27x8mm |  |  | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
379 |  | DIN lišta TS35 |  |  | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0
380 |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
381 |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace MS-M1.01;02;03;04 - 4ks |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
382 |  | Dílenská projekční a konstrukční činnost |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| MS | Deblokační skříň MS-M1.06;08 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
383 |  | Prázdná rozvodnice, IP 65, 150x300x170mm |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
384 |  | Vnější úchytky (1bal.=4ks) |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
385 |  | Kabelová vývodka M25 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
386 |  | Pojistná matice M25 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
387 |  | Svorka pružinová |  |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
388 |  | Svorka pružinová - modrá |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
389 |  | Koncová přepážka |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
390 |  | Koncová svěrka |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
391 |  | Popis svorkovnic |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
392 |  | Ovládací hlavice stiskací, lícující - černá |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
393 |  | Polosestava kontaktů - 1 V |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
394 |  | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - zelený |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
395 |  | Ovládací hlavice otočná - 3 pev. polohy - černá |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
396 |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
397 |  | Signálka s LED, 230.....240V, žlutá |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
398 |  | Nosič štítku |  |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
399 |  | Popis na dveřích rozvaděče 27x8mm |  |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
400 |  | DIN lišta TS35 |  |  | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
401 |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
402 |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace MS-M1.06;08 - 2ks |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
403 |  | Dílenská projekční a konstrukční činnost |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
404 | 742 11-1200 | Ukotvení rozvaděče MT1.11 k pojezdovému mostu |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
405 |  | Držák se stříškou pro rozvaděč MT1.11 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
406 | 742 23-1400 | Montáž rozvaděče RM1-3 pole |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
407 |  | Rám pod rozvaděč |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
408 | 742 23-1400 | Montáž rozvaděče DT1-1 pole |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
409 |  | Rám pod rozvaděč |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
410 |  | Oceloplechové zákryty původních kabelových prostor v podlaze v rozvodně RM1 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
411 | 747 11-1113 | Vypínač QF-MT1.11 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
412 | 743 41-4322 | Přechodová skříň do 10 svorek |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
413 | 742 11-1100 | Montáž frekvenčního měniče na pojezdovém mostu GS01-M1.11.3, GS01-M1.11.5 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
414 |  | Držák se stříškou pro Frekvenční měnič GS01-M1.11.3, GS01-M1.11.5 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
415 | 747 11-1113 | Stop tlačítko SB02, SB03 - IP65 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
416 | 743 41-4321 | Koncový snímač pojezdu SQ1.11.1, SQ1.11.2 v IP65 vč. Mechanické zarážky |  |  | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
417 |  | Indukční průběžný snímač polohy SQ1.11.3, SQ1.11.4 v IP65 vč. Clon po 1m |  |  | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
418 |  | Ultrazvukový hladinový snímač, 0-4m, pasivní, 4-20mA, 2 vodič 1L01 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
419 |  | Nosná kontrukce pro měření hladiny |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
420 | 743 41-4323 | Montáž deblokační skříně |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
421 |  | Nosná konstrukce pro deblokační skříň |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
422 | 361 41-0050 | Termostat prostorový ST1.10 0-40°C - volný kontakt |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
423 | 747 11-1113 | Ovládací přepínač SB1.10 (Ručně-0-Automat) |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
424 | 748 12-1214 | Blikač signalizující chod pojezdu HL1.11.1;2 v IP65, 230VAC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
425 |  | Úprava rozvaděče MT1.05 pro signalizaci do DT1 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
426 |  | Úprava rozvaděče MT1.12 pro signalizaci do DT1 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
427 |  | Náklady spojující s provizorním napájením a výměnou rozvoděče RM1 za chodu |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
428 |  | Prodloužení vývodu pro RWE plynovou stanici (CYKY-J 5x4) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
429 |  | Prodloužení hlavního napájení RM1 2x(1-AYKY-J 3x240+120) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
430 |  | Prodloužení vývodu pro RM3 2x(1-AYKY-J 3x120+70) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
431 |  | Demontáž stávající RM1-6polí |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
432 |  | Demontáž stávající DT1-1 pole |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
433 |  | Demontáž původních kabelových tras v rozsahu díla |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
434 |  | Demontáž původních kabelů nespecifikovaných typů a průřezů v rozsahu díla |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Technicko-inženýrské činnosti | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
435 |  | Tvorba a aplikace uživatelského software PLC DT1 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
436 |  | Tvorba a aplikace uživatelského software PLC MT1.11 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
437 |  | Oživení a odladění komunikace mezi MT1.11-DT1 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
438 |  | Oživení a odladění komunikace mezi DT1 a kruhovou optickou komuinikací ostatních DT a OS |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
439 |  | Úprava vizualizace OS1 a OS2 Velín |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
440 |  | Eliminace chybových hlášek po demontáži DT1 na stávajícím softwaru a původních OS |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
441 |  | Vypracování skutečného provedení průvodní dokumentace vč. 4 paré provozovateli |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
442 |  | Výchozí revize |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
443 |  | Najíždění a zkoušení pohonu a čidel s použitím MaR |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | VRN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
444 |  | Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
445 |  | Podružny materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pozn. |  | Vyplňovat pouze modré buňky
|  | Neupravovat vzorečky |  |  |  |  | 0