## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 04/2017 | Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784, Sokolov
| Objednatel: |  | Město Sokolov |  |  |  | IČO: | 00259586
|  |  | Rokycanova 1929 |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
|  | 35601 | Sokolov-Sokolov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Radomír Ryška
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-00 | VRN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-01 | Oprava sociálního zázemí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební a instalatérské práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-00 1 Naklady
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04/2017 | Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784, Sokolov | [23 empty] | STA
O: | SO-00 | VRN | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
2 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 005231010R | Revize- elektro, zkošky tesnosti a tlakové zkoušky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO-01 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04/2017 | Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784, Sokolov | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | Oprava sociálního zázemí | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební a instalatérské práce | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.78 |  | 0 |  |  |  |  | 39.1 |  |  |  |  | DIL
1 | 612421411R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých | m2 | 60.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02192 | 1.33 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.377 | 22.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 3NP WC hoši - oprava omítek po odsekání obkladů(vyrovnání, dohození) : (5,25+5,25+1,35+1,35-0,8-0,8+3,7-0,8+1,08+0,3+0,4+0,3+0,9+0,25+0,3+1,4+1,4+1,7+0,25+0,4+1,13-0,6-0,6+1,05+1,22+0,84+0,38+0,2+0,87-0,6+1,25+0,72+0,72+1,25-0,6)*2 |  | 60.82 | [21 empty] | VV | 0
2 | 612421431RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 27.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01646 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.58575 | 16.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | Drobné opravy štukových omítek na WC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP hoši : (5,25+1,35+1,35+5,25+3,7+1,13+0,4+0,25+1,7+1,08+0,3+0,4+0,3+0,9+0,25+0,3+1,4+1,4+1,25+1,25+0,72+0,72+1,05+1,22+0,87+0,2+0,38+0,84)*0,5 |  | 17.605 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP hoši : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP hoši : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.76 |  |  |  |  | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 51.1575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.308 | 15.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [23 empty] | POP |  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | úklid po provedených pracech : 5,25*(1,35+1,08+0,4+0,9+0,3) |  | 21.1575 | [21 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.78 |  |  |  |  | 35.2 |  |  |  |  | DIL
4 | 965048130R00 | Dočištění povrchu po odsekání ker.obkladu, tmel do 30% | m2 | 77.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.08 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.099 | 7.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání obkladu. | [23 empty] | POP
|  | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | [23 empty] | POP
|  | obklady : 60,82 |  | 60.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | dlažba -nutno probrat provedení se školníkem : 17,07 |  | 17.07 | [21 empty] | VV | 0
5 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 17.0775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.078 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | Provedení dlažeb v této místnosti bude nejprve dohodnuto se školníkem : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP WC hoši : 5,25*1,35 |  | 7.0875 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,7*3,7 |  | 9.99 | [21 empty] | VV | 0
6 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 60.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.22 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.13 | 7.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. | [23 empty] | POP
|  | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | [23 empty] | POP
|  | 3NP WC hoši : (5,25+5,25+1,35+1,35-0,8-0,8+3,7-0,8+1,08+0,3+0,4+0,3+0,9+0,25+0,3+1,4+1,4+1,7+0,25+0,4+1,13-0,6-0,6+1,05+1,22+0,84+0,38+0,2+0,87-0,6+1,25+0,72+0,72+1,25-0,6)*2 |  | 60.82 | [21 empty] | VV | 0
7 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 60.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.14 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.3 | 18.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3NP WC hoši : (5,25+5,25+1,35+1,35-0,8-0,8+3,7-0,8+1,08+0,3+0,4+0,3+0,9+0,25+0,3+1,4+1,4+1,7+0,25+0,4+1,13-0,6-0,6+1,05+1,22+0,84+0,38+0,2+0,87-0,6+1,25+0,72+0,72+1,25-0,6)*2 |  | 60.82 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.39 |  |  |  |  | DIL
8 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1.7896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.892 | 3.39 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0.53 |  |  |  |  | 23.87 |  |  |  |  | DIL
9 | 725114921R00 | Odmontování a zpětná montáž sedátka | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.121 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | U všech WC dojde k demontáži a u 2 ks ke zpětné montáži stáv sedátka a u 24ks nového sedátka : 26 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
10 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích vč propojovacího potrubí a nástěnného ventilu | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.46 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.59 | 14.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž WC pro výměnu za jiné, dohoda se školníkem pro případné uschování, jinak počítáno do odpadu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši - počítáno dem. v jiné položce : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Tělocvična : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Učitelské WC - chodba + kancelář : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
11 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných vč připojovací hadičky a nástěnného ventilu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.07 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.465 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3 NP Hoši - zde jsou WC kombi, jedná se o demontáž pro opětovné použití : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
12 | 725210911R00 | Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok.armtur. vč dem. a mon. sifonu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.895 | 2.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3 NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši - dem a zpětná montáž umyvadel po provedení nových obkladů : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
13 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.217 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši - demontáž baterie pro zpětné použití : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
14 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.476 | 1.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši - montáž stáv baterie po provedení nových obkladů : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
15 | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý + sedátko, a propojení odpadu vč tr. a manžety | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01471 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši - jsou stávajíci : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Tělocvična : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Učitelské WC - chodba + kancelář : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
16 | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00178 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 725121599 | Pisoárový záchodek keramický demontáž a zpětná montáž vč odpadu a výtokových armaturl | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01939 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši demontáž a zpětná montáž posolárů vč odpadů a výtokových armatur po provedení nových obkladů : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
18 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2, D+M | soubor | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 72582 | Trubka nerezová DN 3/8 vč. nakrácení na pož.délku, nasazení matíce 2ks a těsnění 2ks , Dodávka a montáž | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Na propojení WC a rohového ventilu ve zdi z důvodu trvanlivosti zvoleno nerez potrubí, na 1 ks WC 0,6m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Tělocvična : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC dívky : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC hoši : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Učitelské WC - chodba + kancelář : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
20 | 7250096 | Kotvící materiál pro pisoláry | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 7250097 | Kotvící materiál pro umyvadla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
22 | 7250098 | Kotvící materiál pro klozet kombinovaný | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
23 | 7250099 | Podružný materiál-těsnění, páska..... | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.54356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.573 | 0.86 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | DIL
25 | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.00276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.351 | 0.01 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | DIL
29 | 735151579 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08264 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3NP WC hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
30 | 73516 | Montáž ÚT | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Montáž otopného tělesa na stávající rozvod ocelového potrubí, nutno zmrazit přívod a odvod nebo napustit a vypustit stoupací vedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | po dohodě se školníkem. Vč podružného materiálu a tlakové zkoušky! : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC hoši 3NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
31 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.16528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.71 | 0.45 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 15.27 |  |  |  |  | DIL
32 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.05 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci. | [23 empty] | POP |  | Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
|  | 8+2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
33 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.45 | 14.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | Hoši : 2+2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | Hoši : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Dívky : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | Dívky : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | tělocvična : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
34 | 766000001 | Montáž kování na interiérové dveře klika klika | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
35 | 54915362R | Kování ocel chom mat pro interiérové dveře , WC zámek jednostranný - kulatý | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
36 | 61160126R | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 bílé | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
37 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.1112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.421 | 0.27 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 18.47 |  |  |  |  | DIL
38 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G | m2 | 17.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.05 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
39 | 771575109RV1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) | m2 | 17.0775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00365 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.978 | 16.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | Provedení dlažeb v této místnosti bude nejprve dohodnuto se školníkem : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP WC hoši : 5,25*1,35 |  | 7.0875 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,7*3,7 |  | 9.99 | [21 empty] | VV | 0
40 | 771577133RS2 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, profil UIS, pro tloušťku dlaždic 10 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.15 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | Pokládání do tmele. | [23 empty] | POP
|  | Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lino, atd. | [23 empty] | POP
41 | 597642209 | Dlažba např Taurus Granit 300x300x8 mm protiskluz R10 | m2 | 19.6385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0182 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 17,077*1,15 |  | 19.6385 | [21 empty] | VV | 0
42 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.42454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.265 | 0.54 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0 |  |  |  |  | 67.66 |  |  |  |  | DIL
43 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 40.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.07 | 2.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3NP WC hoši : 5,25+5,25+1,35+1,35-0,8-0,8+3,7-0,8+1,08+0,3+0,4+0,3+0,9+0,25+0,3+1,4+1,4+1,7+0,25+0,4+1,13-0,6-0,6+1,05+1,22+0,84+0,38+0,2+0,87-0,6+1,25+0,72+0,72+1,25-0,6 |  | 30.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
44 | 781475115RV1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) | m2 | 60.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.0165 | 61.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | Lepidlo vhodné pro vnitřní obklady. Výrobek firmy Schömburg. | [23 empty] | POP
|  | Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 8 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm. | [23 empty] | POP
|  | 3NP WC hoši : (5,25+5,25+1,35+1,35-0,8-0,8+3,7-0,8+1,08+0,3+0,4+0,3+0,9+0,25+0,3+1,4+1,4+1,7+0,25+0,4+1,13-0,6-0,6+1,05+1,22+0,84+0,38+0,2+0,87-0,6+1,25+0,72+0,72+1,25-0,6)*2 |  | 60.82 | [21 empty] | VV | 0
45 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům 8mm , dodávka + montáž | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0.12 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3 NP WC hoši - použít jen na rohy - 5x roh dl.2m : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
46 | 59781538 | Obklad RAKO ONE 20x20 cm lesk pastelová plná barva např zelenožlutá, modrá, červená | m2 | 6.9943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3NP WC hoši : (5,25+5,25+1,35+1,35-0,8-0,8+3,7-0,8+1,08+0,3+0,4+0,3+0,9+0,25+0,3+1,4+1,4+1,7+0,25+0,4+1,13-0,6-0,6+1,05+1,22+0,84+0,38+0,2+0,87-0,6+1,25+0,72+0,72+1,25-0,6)*0,2 |  | 6.082 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,082*0,15 |  | 0.9123 | [21 empty] | VV | 0
47 | 59781539 | Obklad RAKO ONE 20x20 cm lesk bílá | m2 | 61.9045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 1.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | (60,82-6,99)*1,15 |  | 61.9045 | [21 empty] | VV | 0
48 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 1.4344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.265 | 1.81 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.57 |  |  |  |  | DIL
49 | 783122111RT4 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulín, lesklý email 2 x | m2 | 4.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.093 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3NP WC hoši zárubně : 4,8*0,25*2 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,6*0,25*2 |  | 2.3 | [21 empty] | VV | 0
50 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.087 | 1.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3NP WC hoši : 3,5+3,5+6 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 11.91 |  |  |  |  | DIL
51 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 88.583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.03248 | 2.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů. | [23 empty] | POP |  | Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.
|  | malba po opravě omítek mimo 3NP WC hoši : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP WC hoši : (5,25+1,35+1,35+5,25+3,7+1,13+0,4+0,25+1,7+1,08+0,3+0,4+0,3+0,9+0,25+0,3+1,4+1,4+1,25+1,25+0,72+0,72+1,05+1,22+0,87+0,2+0,38+0,84)*1,55 |  | 54.5755 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*1,5*3) |  | -2.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,25*1,35 |  | 7.0875 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,22+0,25+1,130)*3,7 |  | 9.62 | [21 empty] | VV | 0
52 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 88.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.10191 | 9.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročné aplikace. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. | [23 empty] | POP
|  | Bez vyspravení sádrou a bez penetrace. | [23 empty] | POP
53 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 27.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 2100099 | Demontáž a montáž vypínačů WC hoši 3NP pro provedení nového keram.obkladu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.65 |  |  |  |  | DIL
55 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 6.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.164 | 1.04 |  |  |  |  | POL8_
56 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 6.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.009 | 12.68 |  |  |  |  | POL8_
57 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 6.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.959 | 6.05 |  |  |  |  | POL8_
58 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.942 | 5.95 |  |  |  |  | POL8_
59 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 6.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.105 | 0.66 |  |  |  |  | POL8_
60 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 6.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.042 | 0.27 |  |  |  |  | POL8_
61 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 6.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
62 | 979999999R00 | Poplatek za skládku stavební suť + 10 % příměsí | t | 6.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END