## A 01
Poř.číslo | Položka | Popis položky | m.j | počet | cena jedn. | cena celkem
A 01 - Vnitřní kanalizace
1. | 721 17-1107 | Potrubí z plastových trub odpadní hrdllové PVC D 75x1,8 | m | 8 |  | 0
2. | 721 17-1109 | Potrubí z plastových trub odpadní hrdllové PVC D 110x2,2 | m | 59 |  | 0
3. | 721 17-1111 | Potrubí z plastových trub odpadní hrdllové PVC D 140x2,8 | m | 60 |  | 0
4. | 721 17-1112 | Potrubí z plastových trub odpadní hrdllové PVC D 160x3,2 | m | 40 |  | 0
5. | 721 17-3204 | Potrubí z PVC připojovací D 40x1,8 | m | 37 |  | 0
6. | 721 17-3205 | Potrubí z PVC připojovací D 50x1,8 | m | 45 |  | 0
7. | 721 17-3206 | Potrubí z PVC připojovací D 63x1,8 | m | 12 |  | 0
8. | 721 19-4103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 32x1,8 | ks | 40 |  | 0
9. | 721 19-4104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 | ks | 3 |  | 0
10. | 721 19-4105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 | ks | 43 |  | 0
11. | 721 19-7109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x1,9 | ks | 8 |  | 0
0
12. | 721 29-0112 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 84 |  | 0
13. | 721 29-0123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 177 |  | 0
|  | 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci |  |  |  | 0
|  | C 01 - oprava a údržba vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
0
14. | 721 11-0915 | Propojení dosavadního potrubí DN 100 | ks | 1 |  | 0
15. | 721 11 0916 | Propojení dosavadního potrubí DN 125 | ks | 1 |  | 0
16. | 751 11-0918 | Propojení dosavadního potrubí DN 200 | ks | 1 |  | 0
17. | 721 14-0905 | Vsazení odbočky do potrubí DN 100 | ks | 1 |  | 0
18. | 721 14-0906 | Vsazení odbočky do potrubí DN 125 | ks | 1 |  | 0
19. | 721 14-0908 | Vsazení odbočky do potrubí DN 200 | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## A 02
Poř.číslo | Položka | Popis položky | m.j | počet | cena jedn. | cena celkem
A 02 - Vnitřní vodovod
1. | 722 17-4311 | Potrubí PP-R PN 20 DN 20 | m | 152 |  | 0
2. | 722 17-4312 | Potrubí PP-R PN 20 DN 25 | m | 68 |  | 0
3. | 722 17-4313 | Potrubí PP-R PN 20 DN 32 | m | 40 |  | 0
4. | 722 17-4314 | Potrubí PP-R PN 20 DN 40 | m | 25 |  | 0
5. | 722 17-4315 | Potrubí PP-R PN 20 DN 50 | m | 25 |  | 0
6. | 722 17-4316 | Potrubí PP-R PN 20 DN 63 | m | 50 |  | 0
7. |  | Potrubí PP-R PN 20 DN 75 | m | 6 |  | 0
0
8. | 722 17-5211 | Potrubí PP-R PN 16 DN 20 | m | 75 |  | 0
9. | 722 17-5212 | Potrubí PP-R PN 16 DN 25 | m | 48 |  | 0
10. | 722 17-5213 | Potrubí PP-R PN 16 DN 32 | m | 55 |  | 0
11. | 722 17-5214 | Potrubí PP-R PN 16 DN 40 | m | 20 |  | 0
12. | 722 17-5215 | Potrubí PP-R PN 16 DN 50 | m | 25 |  | 0
13. | 722 17-5216 | Potrubí PP-R PN 16 DN 63 | m | 50 |  | 0
14. | 722 18-2001 | Ochrana potrubí návekovými izolacemi-montáž samolep.spoj DN 25 | m | 343 |  | 0
15. | 722 18-2004 | Ochrana potrubí návekovými izolacemi-montáž samolep.spoj DN 40 | m | 138 |  | 0
16. | 722 18-2006 | Ochrana potrubí návekovými izolacemi-montáž samolep.spoj DN 80 | m | 156 |  | 0
specifikace
17. |  | Izolační trubice "Mirelon" d | m | 644 |  | 0
18. | 722 22-0111 | Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2" | ks | 30 |  | 0
19. | 722 22-0121 | Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2" | ks | 56 |  | 0
20. | 722 22-0122 | Nástěnka K 247 pro baterii G 3/4" | ks | 6 |  | 0
21. | 722 22-9101 | Montáž vodovodních armatur 1závit G1/2" | ks | 1 |  | 0
22. | 722 22-9102 | Montáž vodovodních armatur 1závit G3/4" | ks | 2 |  | 0
23. | 722 22-9104 | Montáž vodovodních armatur 1závit G5/4" | ks | 2 |  | 0
specifikace
24. |  | Tlakoměr 100 měř.rozsah 0-10 bar | ks | 1 |  | 0
25. |  | Pojistný ventil rohový G 3/4" | ks | 1 |  | 0
26. |  | Expansní nádoba obsah 8 l | ks | 1 |  | 0
0
39. | 722 23-9101 | Montáž a dodávka vodovodních armatur 2závity G 1/2" | ks | 10 |  | 0
40. | 722 23-9102 | Montáž a dodávka vodovodních armatur 2závity G 3/4" | ks | 6 |  | 0
41. | 722 23-9103 | Montáž a dodávka vodovodních armatur 2závity G 1" | ks | 8 |  | 0
42. | 722 23-9104 | Montáž a dodávka vodovodních armatur 2závity G 5/4" | ks | 4 |  | 0
43. | 722 23-9106 | Montáž a dodávka vodovodních armatur 2závity G 2" | ks | 2 |  | 0
44. | 722 25-4201 | Hydrantový systém D25box plné dveře 25/20 stálotvarná hadice | ks | 1 |  | 0
45. | 722 29-0226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 533 |  | 0
46. | 722 29-0229 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 | m | 106 |  | 0
0
47. | 722 29-0234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80 | m | 639 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

## A 05
Poř.číslo | Položka | Popis položky | m.j | počet | cena jedn. | cena celkem
A 05 - Zařizovací předměty
1. | 725 01-4101 | Kloset závěsný + sedátko, vč montážní předstěny | kpl | 8 |  | 0
2. | 725 01-6123 | Pisoár vč. přip. ventilu | kpl | 18 |  | 0
3. | 725 01-7101 | Umyvadla na šrouby 55 cm | kpl | 13 |  | 0
4. | 725 01-9101 | Výlevka MIRAs plastovou mřížkou SAM | kpl | 2 |  | 0
5. | 725 81-9201 | Montáž ventilů nástěnných G 1/2" | kpl | 20 |  | 0
6. | 725 82-9201 | Montáž baterie umyv. stojánkové termostat. | ks | 1 |  | 0
7. | 725 82-9202 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | ks | 2 |  | 0
8. | 725 82-9301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 17 |  | 0
| specifikace |  |  |  |  | 0
9. |  | Baterie umyvadlová a dřezová stojánková G 1/2" | ks | 17 |  | 0
10. |  | Baterie dřezová nástěnná G 1/2" | ks | 2 |  | 0
11. | 725 84-9200 | Montáž baterií sprchových,nastavitelná výška | ks | 37 |  | 0
12. | 725 84-9202 | Montáž baterií sprchových,termosttických | ks | 1 |  | 0
13. | 725 84-9203 | Centrální směšovací ventil s bezp.pojistkou G 1/2" | ks | 2 |  | 0
14. | 725 84-9204 | Centrálnísměšovací ventil s bezp.pojistkou G 3/4"" | ks | 6 |  | 0
| specifikace |  |  |  |  | 0
15. |  | Baterie směšovací G 1/2" | ks | 2 |  | 0
16. |  | Baterie směšovací G 3/4" | ks | 6 |  | 0
17. | 725 85-1001 | Odpadní souprava dřezová DN 40 | ks | 1 |  | 0
| specifikace |  |  |  |  | 0
18. | 725 85-9102 | Montáž ventilu odpadního do DN50 | ks | 3 |  | 0
| specifikace |  |  |  |  | 0
19. | 725 85-0180 | Sifon pračkový HL400 DN 40/50 nerez.podomítková uzávěrka | ks | 2 |  | 0
20. | 725 86-9101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových DN40/50 | ks | 13 |  | 0
21. | 725 86-9218 | Montáž sprchového žlábku | ks | 37 |  | 0
specifikace
22. |  | Sprchový žlábek s odvodněním | ks | 37 |  | 0
|  | 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty |  |  |  | 0