**Specifikace veřejné zakázky**

**„Zimní stadion Sokolov – rozšíření systému EPS: instalace nasávacího systému“**

Předmět zakázky:

Předmětem poskytovaného plnění bude realizace tzv. stavby na klíč, kdy záměrem je v hlavní hale zimního stadionu s ledovou plochou provést záměnu stávajících hlásičů EPS a nainstalovat nasávací kouřové hlásiče, které budou začleněny do současného systému EPS.

Zhotovitel vypracuje nebo nechá vypracovat autorizovaným projektantem s příslušným oprávněním k projektování systému EPS - projektovou dokumentaci, kterou včetně nového požárně bezpečnostního řešení projedná a nechá schválit příslušným HZS.

Rozšíření systému EPS o nasávací kouřové hlásiče musí respektovat a zohledňovat platnou legislativu, především vyhlášku č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru a musí splňovat veškeré platné technické normy vztahujícím se k projektování, montáži, uvedení do provozu a převzetí do užívání elektrické požární signalizace. Včetně splnění všech požadavků vyplývajících z vypracované projektové dokumentace systému EPS, požárně bezpečnostního řešení a z nich plynoucích podmínek, včetně těch, které nebudou přímo uvedeny, ale budou pro zdárné dokončení díla potřebné.

Kvalitativní kritéria:

Zhotovitelem dodané materiály a výrobky se požadují dodat nové ve vysoké kvalitě a s předpokladem minimalizace nákladů na jejich údržbu.