## List1
Prohlášení k nabízeným výrobkům
Položky výkazu výměr |  | výrobce, typ výrobku (vyplní účastník) | Doložení technického listu nabízeného výrobku (požadavek zadavatele) | poznámka účastníka k nabízenému výrobku - nepovinné (vyplní účastník)
1 | D+M umyvadlo vč. sifonu stojánkové baterie a připojení |  | NE
D+M umyvadlo vč. sifonu, stojánkové baterie a připojení
Poznámka k položce: ;pozice 1.
2 | Regál nerez, 4 police |  | NE
Regál nerez, 4 police
Poznámka k položce: ; rozměr 900x500x1800 ;pozice 3.
3 | Mycí stůl jednoduchý s dřezem |  | NE
Mycí stůl jednoduchý s dřezem
Poznámka k položce: Mycí stůl jednoduchý s dřezem 400x400x250mm, spodní police, zadní lem ; rozměr 1200x600x900 ;pozice 4.
4 | Škrabka na brambory nerez do 200 kg včetně lapače slupek |  | NE
Škrabka na brambory nerez do 200 kg včetně lapače slupek
Poznámka k položce: ; rozměr 700x700x950 ;pozice 6.
5 | Chladící skříň 340 litrů |  | NE
Chladící skříň 340 litrů
Poznámka k položce: Chladící skříň 340 litrů, 4 police, rozsah teplot -2 - 8°C, ventilované chlazení, zámek dveří ; rozměr 600x600x1800 ;pozice 7.
6 | Rošt na brambory a zeleninu plast |  | NE
Rošt na brambory a zeleninu plast
Poznámka k položce: ; rozměr 1000x800x100 ;pozice 8.
SUCHÝ SKLAD POTRAVIN
7 | Chladící skříň 340 litrů, 4 police |  | NE
Chladící skříň 340 litrů, 4 police
Poznámka k položce: Chladící skříň 340 litrů, 4 police, rozsah teplot -2 - 8°C, ventilované chlazení, zámek dveří ; rozměr 600x600x1800 ;pozice 10.
8 | Mrazící skříň 340 litrů |  | ANO
Mrazící skříň 340 litrů
Poznámka k položce: Mrazící skříň 340 litrů, rozsah teplot -2 - 8°C, ventilované chlazení, zámek dveří ; rozměr 600x600x1800 ;pozice 11.
9 | Mrazící truhla 300 litrů |  | ANO
Mrazící truhla 300 litrů
Poznámka k položce: Mrazící truhla 300 litrů, pracovní teplota až - 18°C, chladivo R600A ; rozměr 1292x670x829 ;pozice 12.
10 | Regál nerez 4 police |  | NE
Regál nerez 4 police
Poznámka k položce: ; rozměr 1000x600x1800 ;pozice 13.
11 | Servírovací vozík 2 police, svařovaný |  | NE
Servírovací vozík 2 police, svařovaný
Poznámka k položce: ; rozměr 1000x650x950 ;pozice 14.
HRUBÁ PŘÍPRAVNA A SKLAD MASA A VAJEC
12 | D+M umyvadlo vč. stojánkové baterie sifonu a připojení |  | NE
D+M umyvadlo vč. stojánkové baterie sifonu a připojení
Poznámka k položce: ;pozice 16.
13 | Pracovní stůl nerez s dřezem a trnoží 400x400x250 mm, zadní lem |  | NE
Pracovní stůl nerez s dřezem a trnoží 400x400x250 mm, zadní lem
Poznámka k položce: ; rozměr 1700x700x900 ;pozice 17.
14 | Chladící skříň podstolová |  | ANO
Chladící skříň podstolová
Poznámka k položce: Chladící skříň podstolová, rozsah teplot -2 - 8°C, 2 police ventilované chlazení, zámek dveří ; rozměr 600x600x830 ;pozice 18.
15 | Chladící skříň 570 litrů |  | ANO
Chladící skříň 570 litrů
Poznámka k položce: Chladící skříň 570 litrů, rozsah teplot -2 - 8°C, ventilované chlazení, zámek dveří ; rozměr 780x700x1895 ;pozice 19.
16 | Mrazící truhla 300 litrů |  | ANO
Mrazící truhla 300 litrů
Poznámka k položce: Mrazící truhla 300 litrů, pracovní teplota až - 18°C, chladivo R600a ; rozměr 1292x670x829 ;pozice 20.
ZÁSOBOVACÍ CHODBA
17 | Můstková váha do 150 kg, váživost 60/150kg |  | NE
Můstková váha do 150 kg, váživost 60/150kg
Poznámka k položce: Můstková váha do 150 kg, váživost 60/150kg s LCD displejem, dílek 20/50 g, rozměr vážní plochy 460x570 mm, funkce -vážení, počítání kusů, navažování ; rozměr 460x675x755 ;pozice 22.
18 | Rudl univerzální do 300 kg |  | NE
Rudl univerzální do 300 kg
Poznámka k položce: ;pozice 23.
SKLAD ORGANICKÉHO ODPADU
19 | Chladící skříň 340 litrů, 4 police |  | ANO
Chladící skříň 340 litrů, 4 police
Poznámka k položce: Chladící skříň 340 litrů, 4 police, rozsah teplot -2 - 8°C, ventilované chlazení, zámek dveří ; rozměr 600x600x1800 ;pozice 25.
20 | D+M baterie stěnová |  | NE
D+M baterie stěnová
Poznámka k položce: ;pozice 27.
VARNA
21 | Kuchyňská stolní váha do 20kg |  | NE
Kuchyňská stolní váha do 20kg
Poznámka k položce: Kuchyňská stolní váha do 20kg, váživost 10/20kg s LCD displejem, dílek 5/10g, rozměr vážní plochy 230x190 mm ;pozice 30.
22 | Elektrický konvektomat 11x GN 1/1 a 7x GN1/1 vč. podstavce a spojovacího dílu |  | ANO
Elektrický konvektomat 11x GN 1/1 a 7x GN1/1 vč. podstavce a spojovacího dílu
Poznámka k položce: Elektrický konvektomat 11x GN 1/1 a 7x GN1/1 vč. podstavce a spojovacího dílu. Bojlerový vývin páry, Robustní celonerezová konstrukce, ovládání kompletně prostřednictvím dotykového displeje (TFT LCD alespoň 8") v českém jazyce, antibakteriální úprava dotykových částí (aktivní stříbrné ionty), zasouvací dveře na bok konvektomatu, bezpečnostní klika dveří, pětirychlostní ventilátor se zpětným chodem, samonavíjecí sprcha-uschovaná ve spodní části předního panelu, min 350 nastavitelných programů, každý s minimálně 17 kroky, automatická tepelná úprava pokrmů tlačítky rychlé obsluhy, nezávislé časování jednotlivých zásuvů, funkce regenerace ihned přístupná na hlavním ovládacím panelu, možnost přejít na režim s párou z jiného varného režimu bez nutnosti ochlazení komory (i v případech, kdy je aktuální teplota nad 100°C), Delta-T vaření, nízkoteplotní vaření, automatický regulace páry s možností manuálního přivlhčení komory,automatické mytí (minimálně 3 programy),možnost zobrazit video návod na displeji, možnost zobrazit návod k použití na displeji uzavřený systém s inteligentním řízením přiváděného a odváděného vzduchu (možnost vařit ve všech režimech bez dodatečného nasávání vnějšího vzduchu) a s funkcí odvlhčení komory v několika úrovnách několika úrovních vícebodová teplotní sonda manuální ovládání , USB port Režimy a požadovaný rozsah teplot Režim páry: 30°C až 130°C Kombinovaný režim: 30°C až 250°C Konveční režím: 30°C až 250°C Regenerace: od 120°C až 160°C ; rozměr 966 x 792 x 1058, 966 x 792 x 786 ;pozice 32.
23 | Digestoř nerez 1500/1500 mm |  | ANO
Digestoř nerez 1500/1500 mm
Poznámka k položce: ;pozice 33
24 | Automatická úpravna vody |  | ANO
Automatická úpravna vody
Poznámka k položce: ; rozměr 270x440x560 ;pozice 35.
25 | Nerezové umyvadlo s kolenovým ovládáním |  | ANO
Nerezové umyvadlo s kolenovým ovládáním
Poznámka k položce: ; rozměr 470x370x225 ;pozice 36.
26 | Elektrický kotel 80 litrů, nepřímý ohřev |  | ANO
Elektrický kotel 80 litrů, nepřímý ohřev
Poznámka k položce: Elektrický kotel 80 litrů, nepřímý ohřev, konstrukce vrchní části z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 30/10 (3mm), boční strany o tloušťce 20/10 (2mm),zadní zesílený lem, zaoblené přední hrany, ergonomické ovládací prvky z nerez oceli, kruhová nádoba s ideálním vedením tepla (konstrukce dna z nerez oceli AISI 316L, tloušťka 2,5mm), dvouplášťová konstrukce (z nerez oceli AISI 304), automatické dopouštění duplikátoru, dvouplášťové vyvážené víko, napouštění otočným kohoutem na čelní straně kotle, průměr varné nádoby min 595mm. ; rozměr 800x800x900 ;pozice 37.
27 | Plynový kotel, nepřímý ohřev |  | ANO
Plynový kotel, nepřímý ohřev
Poznámka k položce: Plynový kotel, nepřímý ohřev, konstrukce vrchní části z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 30/10 (3mm), boční strany o tloušťce 20/10 (2mm),zadní zesílený lem, zaoblené přední hrany, ergonomické ovládací prvky z nerez oceli, kruhová nádoba s ideálním vedením tepla (konstrukce dna z nerez oceli AISI 316L, tloušťka 2,5mm), dvouplášťová konstrukce (z nerez oceli AISI 304), automatické dopouštění duplikátoru, dvouplášťové vyvážené víko, napouštění otočným kohoutem na čelní straně kotle, průměr varné nádoby min 595mm, elektrické zapalování. ; rozměr 800x800x900 ;pozice 37a.
28 | Modul ze zásuvkou |  | NE
Modul ze zásuvkou
Poznámka k položce: Modul ze zásuvkou, ve stejném provedení designu jako varná technolgie, spojený do jednoho bloku s ostatní varnou technologií, vrchní deska tloušťky 3mm ; rozměr 400x800x900 ;pozice 39.
29 | Plynový sporák 4 hořáky |  | ANO
Plynový sporák 4 hořáky
Poznámka k položce: Plynový sporák 4 hořáky, na otevřené podestavbě (provedení v hygienickém standardu H2), příkon min. 1x 7kW a 1x 4,5kW, konstrukce vrchní části sporáku z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 30/10 (3mm), boční strany o tloušťce 20/10 (2mm), zadní zesílený lem, zaoblené přední hrany, ergonomické ovládací prvky z nerez oceli, systém automatického zažehnutí plamene - plamen se samostatně zažehne na základě detekce kovového nádobí, při odstranění nádobí plamen automaticky zhasne ; rozměr 800x800x900 ;pozice 40.
30 | Plynový sporák 2 hořáky |  | ANO
Plynový sporák 2 hořáky
Poznámka k položce: Plynový sporák 2 hořáky, na otevřené podestavbě (provedení v hygienickém standardu H2), celkový výkon hořáků min. 22kW (z toho alespoň dva hořáky minimálně 7kW), konstrukce vrchní části sporáku z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 30/10 (3mm), boční strany o tloušťce 20/10 (2mm), zadní zesílený lem, zaoblené přední hrany ,ergonomické ovládací prvky z nerez oceli, systém automatického zažehnutí plamene - plamen se samostatně zažehne na základě detekce kovového nádobí, při odstranění nádobí plamen automaticky zhasne ; rozměr 400x800x900 ;pozice 40a.
31 | Elektrická pánev 80 litrů |  | ANO
Elektrická pánev 80 litrů
Poznámka k položce: Elektrická pánev 80 litrů, s motorizovaným sklápěním, konstrukce vrchní části z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 30/10 (3mm), boční strany o tloušťce 20/10 (2mm), zadní zesílený lem, zaoblené přední hrany, ergonomické ovládací prvky z nerez oceli, obdélníková nádoba se zaoblenými rohy, bimetalické dno o tloušťce 10mm, z toho vrchní vrstva z nerez oceli AISI 304 tloušťky min 2mm, dvouplášťové vyvážené víko z nerez oceli AISI 304, pojistka kontroly zahřívání při vyklápění, dno min 35dm2, včetně rámu pro GN 1/1 ; rozměr 800x800x900 ;pozice 41.
32 | Napouštěcí rameno pro sporáky |  | NE
Napouštěcí rameno pro sporáky
Poznámka k položce: ;pozice 42.
33 | Pracovní stůl nerez s policí , bez lemu |  | NE
Pracovní stůl nerez s policí , bez lemu
Poznámka k položce: ; rozměr 1600x700x900 ;pozice 43.
34 | Digestoř nerez, dodávka VZT |  | NE
Digestoř nerez, dodávka VZT
Poznámka k položce: ; dodávka VZT ;pozice 44.
PŘÍPRAVNA TĚSTA
35 | Univerzální kuchyňský robot 50 l včetně mlýnku na maso a kotlíku 20 litrů s nástavci |  | ANO
Univerzální kuchyňský robot 50 l včetně mlýnku na maso a kotlíku 20 litrů s nástavci
Poznámka k položce: Univerzální kuchyňský robot 50 l včetně mlýnku na maso a kotlíku 20 litrů s nástavci , rychlost 1/2/3-99/176/320 ot/min, mechanický zdvih kotlíku ; rozměr 638x738x1316 ;pozice 48.
36 | Pracovní stůl nerez |  | NE
Pracovní stůl nerez
Poznámka k položce: Pracovní stůl nerez s dřezem 400x400x250 mm, spodní police zadní a levý lem ; rozměr 1200x700x900 ;pozice 49.
37 | Pracovní stůl nerez |  | NE
Pracovní stůl nerez
Poznámka k položce: Pracovní stůl nerez s bukovou deskou a policí, zadní lem ; rozměr 1500x700x900 ;pozice 50.
PŘÍPRAVNA ZELENINY
38 | Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem |  | NE
Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem
Poznámka k položce: ; rozměr 1450x700x900 ;pozice 52.
39 | Krouhač zeleniny |  | NE
Krouhač zeleniny
Poznámka k položce: Krouhač zeleniny, výkon až 250kg/hod, krouhací hlava kovová, kryt motorového bloku celonerezový, plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje, 1x velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše 139 cm/2, 1x trubicový otvor o průměru 58 mm, včetně sady 6 disků ; rozměr 350x320x590 ;pozice 53.
40 | Pracovní stůl nerez |  | NE
Pracovní stůl nerez
Poznámka k položce: Pracovní stůl nerez s dřezem 400x400x250 mm, police, zadní lem ; rozměr 1450x700x900 ;pozice 54.
41 | Blixer |  | ANO
Blixer
Poznámka k položce: Blixer, výkon 15-80 porcí, rychlost 1500/3000 ot./min, nádoba nerez objem 5,5 litrů, motorový blok kovový s pulsním tlačítkem ; rozměr 280x350x500 ;pozice 55.
PŘÍPRAVNA MASA
42 | Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem |  | NE
Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem
Poznámka k položce: ; rozměr 1600x700x900 ;pozice 56.
43 | Pracovní stůl nerez s policí, zadní a levý lem |  | NE
Pracovní stůl nerez s policí, zadní a levý lem
Poznámka k položce: ; rozměr 1500x700x900 ;pozice 57.
44 | Tenderizér s plátkovací hlavou |  | NE
Tenderizér s plátkovací hlavou
Poznámka k položce: Tenderizér s plátkovací hlavou, výkon 1200 plátků/hod., celonerezové provedení, včetně plátkovací hlavy 10 mm ; rozměr 400x420x385 ;pozice 58.
STUDENÁ KUCHYNĚ
45 | Pracovní stůl nerez s policí, 1x zásuvka, zadní lem |  | NE
Pracovní stůl nerez s policí, 1x zásuvka, zadní lem
Poznámka k položce: ; rozměr 750x700x900 ;pozice 60.
46 | Pracovní stůl nerez chlazený s dřezem vpravo, 4x zásuvka, agregát pod dřezem |  | NE
Pracovní stůl nerez chlazený s dřezem vpravo, 4x zásuvka, agregát pod dřezem
Poznámka k položce: ; rozměr 1350x700x900 ;pozice 61.
47 | Nářezový stroj |  | NE
Nářezový stroj
Poznámka k položce: Nářezový stroj, šnekový pohon uložení stolu vodorovné, průměr nože 250 mm, maximální řez 230x165 mm, nastavení síly řezu 0-15 mm ; rozměr 420x510x370 ;pozice 62.
UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ
48 | Dvoudřez nerez včetně gastro sprchy s ramínkem |  | NE
Dvoudřez nerez včetně gastro sprchy s ramínkem
Poznámka k položce: Dvoudřez nerez včetně gastro sprchy s ramínkem, dřezy lisované 500x500x300 mm, zadní lem výšky 200 mm ; rozměr 1200x700x900 ;pozice 65.
49 | Výlevka s umyvadlem |  | NE
Výlevka s umyvadlem
Poznámka k položce: Výlevka s umyvadlem ; rozměr 500x700x900 ;pozice 67.
50 | Regál nerez 4 police |  | NE
Regál nerez 4 police
Poznámka k položce: Regál nerez 4 police ; rozměr 800x700x1800 ;pozice 68.
51 | Regál nerez 3 police |  | NE
Regál nerez 3 police
Poznámka k položce: Regál nerez 3 police ; rozměr 1350x500x1800 ;pozice 69.
52 | Izolovaný termos 10 litrů s automatickým vypouštěcím ventilem |  | NE
Izolovaný termos 10 litrů s automatickým vypouštěcím ventilem
Poznámka k položce: Izolovaný termos 10 litrů s automatickým vypouštěcím ventilem, celonerezové provedení se zesílenou izolací ve dvouplášti, víko opatřené odolným silikonovým těsněním, nerezová ucha, madlo, dno s gumovým návlekem ;pozice 70.
UMÝVÁRNA A SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ, MYTÍ VOZÍKŮ
53 | Vstupní stůl k mycímu stroji včetně gastro sprchy s ramínkem |  | NE
Vstupní stůl k mycímu stroji včetně gastro sprchy s ramínkem
Poznámka k položce: Vstupní stůl k mycímu stroji včetně gastro sprchy s ramínkem, dřez 400x400x300 mm, zadní lem 200 mm ; rozměr 1200x750x900 ;pozice 73.
54 | Automatická úpravna vody |  | NE
Automatická úpravna vody
Poznámka k položce: Automatická úpravna vody ;pozice 74.
55 | Myčka na nádobí průchozí |  | ANO
Myčka na nádobí průchozí
Poznámka k položce: Myčka na nádobí průchozí , pro koše o rozměrech 60x50cm, s dávkovači mycího a oplachového prostředku programovatelnými elektronicky, včetně odpadového čerpadla, výkon min. 70 košů za hodinu, dvouplášťové provedení, plně elektronické ovládání s displejem včetně programování, minimálně 3 základní programy dle času, minimálně 4 speciální programy dle druhu nádobí, automatické vypoštění se samočistícím programem, idnikace stavu myčky na barevném displeji včetně hlášení závad, zásuvná výška po otevření dveří min. 46,5cm, atmosferický bojler s objemem 12 litrů, včetně 2 ks košů a 1ks košíku na příbory. ; rozměr 790x836x1565 ;pozice 75.
56 | D+M baterie s hadící |  | NE
D+M baterie s hadící
Poznámka k položce: ;pozice 76.
57 | Digestoř nerez, rozměr 1300/1300 mm |  | NE
Digestoř nerez, rozměr 1300/1300 mm
Poznámka k položce: ;pozice 78.
58 | Výstupní stůl z myčky se spodní policí |  | NE
Výstupní stůl z myčky se spodní policí
Poznámka k položce: ; rozměr 1200x750x900 ;pozice 79.
59 | Podavač košů |  | NE
Podavač košů
Poznámka k položce: ; rozměr 610x710x895 ;pozice 82.
60 | Pracovní stůl nerez, 1x police, pojízdný |  | NE
Pracovní stůl nerez, 1x police, pojízdný
Poznámka k položce: ; rozměr 850x600x900 ;pozice 84.
61 | Pojízná vodní lázeň na 3x GN 1/1- 200 |  | ANO
Pojízná vodní lázeň na 3x GN 1/1- 200
Poznámka k položce: Pojízná vodní lázeň na 3x GN 1/1- 200, oddělené lisované lázně, ovládání na kratší straně ; rozměr 1200x700x850 ;pozice 85.
62 | Regál nerez, 4x police |  | NE
Regál nerez, 4x police
Poznámka k položce: Regál nerez, 4x police ; rozměr 1500x500x1800 ;pozice 86.
63 | Pracovní stůl nerez, 1x police, 3x zásuvka pod deskou, bez lemu |  | NE
Pracovní stůl nerez, 1x police, 3x zásuvka pod deskou, bez lemu
Poznámka k položce: Pracovní stůl nerez, 1x police, 3x zásuvka pod deskou, bez lemu ; rozměr 1600x600x900 ;pozice 87.
KAVÁRNA
64 | Kávovar automatický |  | ANO
Kávovar automatický
Poznámka k položce: Kávovar automatický, kapacita nádoby na vodu 1,4 litrů, kapacita nádoby na zrnkovou kávu 250g, barevný displej, speciální nádobka na horkou čokoládu, speciální termo nádobka na mléko, tryska na Cappuccino, zabudovaný mlýnek na kávu s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností), elektronická kontrolka teploty a funkce předpaření, počítadlo uvařených káv, automatická čístící a odvápňovací funkce, vodní filtr a nastavitelná tvrdost, nahřívací plocha na šálky, akustický signál ; rozměr 285x420x405 ;pozice 1.
65 | Rychlovarná konvice |  | NE
Rychlovarná konvice
Poznámka k položce: Rychlovarná konvice, objem 1,5 litrů ;pozice 2.
66 | Myčka na nádobí a sklo |  | ANO
Myčka na nádobí a sklo
Poznámka k položce: Myčka na nádobí a sklo, pro koše o rozměrech 50x50cm, dvouplášťové provedení, s dávkovači oplachového a mycího prostředku, vč. odpadového čerpada, výkon min 60 košů za hodinu, elektronické ovládání s displejem včetně programování, minimálně 3 základní programy dle času, minimálně 4 speciální programy dle druhu nádobí, automatické vypoštění se samočistícím programem, idnikace stavu myčky na barevném displeji včetně hlášení závad, zásuvná výška min. 38cm, atmosferický bojler s objemem 6 litrů, včetně 2 ks košů a 1ks košíku na příbory ;pozice 3.
67 | Výrobník ledu 20kg/24hod |  | NE
Výrobník ledu 20kg/24hod
Poznámka k položce: Výrobník ledu 20kg/24hod, chlazení vodou, tvar ledu kalíšky 31x32 mm ;pozice 4.
68 | Chladící skříň prosklená |  | NE
Chladící skříň prosklená
Poznámka k položce: Chladící skříň prosklená, rozsah teplot 0 - 8°C, 4 police ventilované chlazení, zámek dveří ; rozměr 603x620x1855 ;pozice 5.
69 | Stolní chladící vitrína, obslužné provedení |  | NE
Stolní chladící vitrína, obslužné provedení
Poznámka k položce: Stolní chladící vitrína, obslužné provedení, agregát vlevo, chlazený objem 250 litrů, regulace teploty elektronickým termostatem, automatické odtávání a odpařování, chladivo R134a, osvětlení ; rozměr 1200x630x660 ;pozice 6.
70 | Chladící skříň podstolová |  | NE
Chladící skříň podstolová
Poznámka k položce: Chladící skříň podstolová, rozsah teplot -2 - 8°C, 2 police ventilované chlazení, zámek dveří ; rozměr 603x595x855 ;pozice 7.
71 | Pokladna, dodávka investor |  | NE
Pokladna, dodávka investor
Poznámka k položce: ; rozměr dodávka investor ;pozice 8.
Sklad
72 | Chladící skříň kombinovaná, objem chladničky 221 litrů, objem mrazničky 104 litrů |  | ANO
Chladící skříň kombinovaná, objem chladničky 221 litrů, objem mrazničky 104 litrů
Poznámka k položce: ;pozice 10.
73 | Regál komaxit 4 police |  | NE
Regál komaxit 4 police
Poznámka k položce: ;pozice 11.
JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ - 2.NP
74 | Zásobník na talíře a misky |  | ANO
Zásobník na talíře a misky
Poznámka k položce: Zásobník na talíře a misky, vyhřívaný, dvouplášťový izolovaný, trubkové madlo, 1x kruhová šachta 290mm (kapacita 50 talířů) a 1x čtvercová šachta 285x285mm (kapacita 70 misek), bantamová kolečka 175 mm ;pozice A.
75 | Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200 |  | ANO
Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200
Poznámka k položce: Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200, ovládání na delší straně, dělený prostor pro GN, opláštění ze tří stran, vpředu křídlová dvířka, 2x police, 1x sklopná pracovní deska 250mm na kratší straně, dechová clona, bantamová kolečka 175 mm ; rozměr 1450x700 ;pozice A1.
76 | Vozík nerez na použití nádobí, s madlem |  | NE
Vozík nerez na použití nádobí, s madlem
Poznámka k položce: Vozík nerez na použití nádobí, s madlem, opláštění ze tří stran, 2x police, vpředu křídlová dvířka, 1x otvor pro GN 1/2 v horní desce, 1x otvor pro GN1/3 v horní desce, včetně 1x GN 1/3-100 s uchy a víkem, 1x GN1/2-200 s uchy a víkem, bantamová kolečka 175 mm ; rozměr 900x600x900 ;pozice A2.
JÍDELNA KLIENTŮ - 2.NP
77 | Zásobník na talíře a misky |  | ANO
Zásobník na talíře a misky
Poznámka k položce: Zásobník na talíře a misky, vyhřívaný, dvouplášťový izolovaný, trubkové madlo, 1x kruhová šachta 290mm (kapacita 50 talířů) a 1x čtvercová šachta 285x285mm (kapacita 70 misek), bantamová kolečka 175 mm ;pozice B.
78 | Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200 |  | ANO
Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200
Poznámka k položce: Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200, ovládání na delší straně, dělený prostor pro GN, opláštění ze tří stran, vpředu křídlová dvířka, 2x police, 1x sklopná pracovní deska 250mm na kratší straně, dechová clona, bantamová kolečka 175 mm ; rozměr 1450x700 ;pozice B1.
79 | Vozík nerez na použití nádobí, s madlem |  | ANO
Vozík nerez na použití nádobí, s madlem
Poznámka k položce: Vozík nerez na použití nádobí, s madlem, opláštění ze tří stran, 2x police, vpředu křídlová dvířka, 1x otvor pro GN 1/2 v horní desce, 1x otvor pro GN1/3 v horní desce, včetně 1x GN 1/3-100 s uchy a víkem, 1x GN1/2-200 s uchy a víkem, bantamová kolečka 175 mm ; rozměr 900x600x900 ;pozice B2.
JÍDELNA KLIENTŮ - 3.NP
80 | Zásobník na talíře a misky |  | ANO
Zásobník na talíře a misky
Poznámka k položce: Zásobník na talíře a misky, vyhřívaný, dvouplášťový izolovaný, trubkové madlo, 1x kruhová šachta 290mm (kapacita 50 talířů) a 1x čtvercová šachta 285x285mm (kapacita 70 misek), bantamová kolečka 175 mm, bantamová kolečka 175 mm ;pozice C.
81 | Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200 |  | ANO
Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200
Poznámka k položce: Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200, ovládání na delší straně, dělený prostor pro GN, opláštění ze tří stran, vpředu křídlová dvířka, 2x police, 1x sklopná pracovní deska 250mm na kratší straně, dechová clona,bantamová kolečka 175 mm ; rozměr 1450x700 ;pozice C1.
82 | Vozík nerez na použití nádobí, s madlem |  | ANO
Vozík nerez na použití nádobí, s madlem
Poznámka k položce: Vozík nerez na použití nádobí, s madlem, opláštění ze tří stran, 2x police, vpředu křídlová dvířka, 1x otvor pro GN 1/2 v horní desce, 1x otvor pro GN1/3 v horní desce, včetně 1x GN 1/3-100 s uchy a víkem, 1x GN1/2-200 s uchy a víkem, bantamová kolečka 175 mm ; rozměr 900x600x900 ;pozice C2.
JÍDELNA KLIENTŮ - 4.NP
83 | Zásobník na talíře a misky |  | ANO
Zásobník na talíře a misky
Poznámka k položce: Zásobník na talíře a misky, vyhřívaný, dvouplášťový izolovaný, trubkové madlo, 1x kruhová šachta 290mm (kapacita 50 talířů) a 1x čtvercová šachta 285x285mm (kapacita 70 misek), bantamová kolečka 175 mm ;pozice D.
84 | Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200 |  | ANO
Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200
Poznámka k položce: Vodní lázeň pojízdná, pro 3x GN 1/1-200, ovládání na delší straně, dělený prostor pro GN, opláštění ze tří stran, vpředu křídlová dvířka, 2x police, 1x sklopná pracovní deska 250mm na kratší straně, dechová clona, bantamová kolečka 175 mm ; rozměr 1450x700 ;pozice D1.
85 | Vozík nerez na použití nádobí, s madlem |  | ANO
Vozík nerez na použití nádobí, s madlem
Poznámka k položce: Vozík nerez na použití nádobí, s madlem, opláštění ze tří stran, 2x police, vpředu křídlová dvířka, 1x otvor pro GN 1/2 v horní desce, 1x otvor pro GN1/3 v horní desce, včetně 1x GN 1/3-100 s uchy a víkem, 1x GN1/2-200 s uchy a víkem, bantamová kolečka 175 mm ; rozměr 900x600x900 ;pozice D2.
Ostatní
86 | Standardy dodávky |  | -
Standardy dodávky
Poznámka k položce: Varné zařízení ve varném bloku bude dodáno od jednoho výrobce. Montáž zahrnuje kompletní dodávku a instalaci, včetně propojovacího materiálu (baterie, sifony atd.) Parametry stanovné projektovou dokumentací představují minimální kvalitativní standard, jejich splnění bude ověřeno v rámci výběrového řízení prostřednictvím technických listů a další dokumentace STANDARDY NEREZOVÉ VÝROBY - kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 - povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek - vrchní desky stolů tloušťky konstrukce min. 40mm - spodní police tloušťky konstrukce 35, nebo 40mm - pracovní desky sendvičové, podlepené - konstrukce vyztužené - výška límců standardně 40mm - veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/bez lemu atd.) - nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 40 mm - zadní nohy stolů opatřeny uzemňovacími šrouby - u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů - pokud je v sestavě více stolů, je snaha tyto spojovat a vyrobit je tzv. pod jednou deskou. - hrana pracovní desky ve varném bloku bude mít shodný rádius jako navazující varná technologie - u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové) - veškeré dřezy v lisovaném provedení - veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny - vozíky: 4x kolečka, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky - výdejní linka: bezpečnostní skla u výdejních polic, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30mm - nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové, stavitelná středová police - nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení, zadní límec u polic, max. celoplošné zatížení police 40 kg - regály: max. celoplošné zatížení police 80 kg - pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejnice - před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě
Vedlejší rozpočtové náklady
87 | Revizní zprávy |  | NE
Revizní zprávy
Pozn: pokyny k vyplnění: účastník je oprávněn doplňovat/vpisovat pouze do žlutě podbarvených polí, jiné zásahy nebudou účastníkem prováděny
Účastník čestně prohlašuje, že jím nabízené výše uvedené výrobky splňují požadavky zadavatele, uvedené u jednotlivých v tomto prohlášení (viz výše).
osoba oprávněná jednat za účastníka
Přílohy: | Technické listy k vybraným výrobkům dle požadavků zadavatele, uvedených ve sloupci "Doložení technického listu výrobku".