## List1
ČOV Sokolov -výměna míchadel v aktivační nádrži č.1 a č.3
Výkaz výměr
Položka č. | Popis | Počet ks | Cena za kus (Kč) | Cena celkem (Kč)
1. | Míchadlo v aktivační nádrži (např. typ Sulzer RW 4023-A30/8-EC, výkon motoru 3 kW, pro konzolu 100x100 mm | 2 |  | 0
2. | Konzola ocelová, rozměr 100x100 mm vč. nátěru | 2 |  | 0
3. | Připojovací kabel potřebné dimenze o délce 10 m | 2 |  | 0
4. | Demontáž stávajících míchadel | 2 |  | 0
5. | Dodávka zařízení na místo instalace | 1 |  | 0
6. | Montáž zařízení, připojení na el. přívod, vč. případné úpravy el.rozvaděče | 2 |  | 0
7. | El.revize připojovaného zařízení | 1 |  | 0
8. | Uvedení do provozu, odzkoušení | 1 |  | 0
9. | Technická dokumentace, zaučení obsluhy | 1 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Finanční částka z prodeje demontovaného zařízení je příjmem objednatele
Zpracoval: |  | …………………………………………………………….
Podpis odpovědného zástupce uchazeče |  | …………………………………………………………….
Datum: