## lékařské a zdrav. přístroje
Dodávka lékařských a zdravotnických přístrojů pro novostavbu pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
zadavatel: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace |  |  |  | účastník: ……………………………………………………………..
název přístroje | požadované množství v ks | cena v Kč bez DPH/1ks | cena v Kč bez DPH celkem za požadovaný počet ks | cena v Kč vč DPH celkem za požadovaný počet ks | Popis - požadavky zadavatele na přístroje | nabízený typ/výrobce
tonometr | 4 | 0 | 0 | 0 | digitální s manžetou na paži ne na zápěstí; se specifikací pro zdravotnictví dle platných směrnic; pro profesionální využití. | doplní účastník
glukometr | 4 | 0 | 0 | 0 | se specifikací pro zdravotnictví dle platných směrnic, pro profesionální využití. | doplní účastník
pulzní oxymetr | 4 | 0 | 0 | 0 | se specifikací pro zdravotnictví dle platných směrnic; pro profesionální využití. | doplní účastník
odsávačka na hleny | 3 | 0 | 0 | 0 | elektrická, snadno přenosná chirurgická odsávačka s filtrem pro odsávání tělesných tekutin pro děti i dospělé; se specifikací pro zdravotnictví dle platných směrnic; pro profesionální využití | doplní účastník
přenosný defibrilátor AED | 1 | 0 | 0 | 0 | uživatelsky jednoduchý, vhodný pro laiky s hlasovou komunikací v češtině | doplní účastník
germicidní zářič | 3 | 0 | 0 | 0 | mobilní | doplní účastník
teploměr digitální | 3 | 0 | 0 | 0 | pro přiložení na kůži | doplní účastník
oxygenátor | 3 | 0 | 0 | 0 | profesionální přístroj vhodný pro veliké haly (vysoké stropy), s možností využití 24h denně 356 dní v roce | doplní účastník
injekční pumpa | 3 | 0 | 0 | 0 | digitální dávkování, signalizace optická i akustická, napájení ze sítě 230V/50Hz, zálohované akumulátorem (plně nabitá baterie zajistí provoz alespoň 3 hodiny), signalizace slabé baterie | doplní účastník
doprava, balné… |  |  | 0 | 0 | - | vysvětlení účastníka v případě ocenění této položky hodnotou 0 Kč
CENA CELKEM V KČ |  |  | 0 | 0
|  |  | bez DPH | vč. DPH
Pozn: veškeré výše uvedené zboží je určeno pro potřeby poskytování sociálních služeb (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) v souladu se zákonem o sociálních službách - novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově