## zdrav., rehab. a peč. pomůcky
Dodávka zdravotnických, rehabilitačních a pečovatelských pomůcek pro novostavbu pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
zadavatel: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace |  |  |  | účastník: ………………………………………..
název pomůcky | požadované množství v ks | cena v Kč bez DPH/1ks | cena v Kč bez DPH celkem za požadovaný počet ks | cena v Kč vč. DPH celkem za požadovaný počet ks | Popis - požadavky zadavavate na pomůcky | nabízený typ/výrobce/značka
ambuvak | 3 | 0 | 0 | 0 | pro opakované použití s možností čištění běžnými dezinfekčními prostředky. | doplní účastník
sprchovací vozík | 3 | 0 | 0 | 0 | polohovací, maximální nosnost min. 130 kg | doplní účastník
hydraulický zvedák | 3 | 0 | 0 | 0 | nosnost maximální minimálně 150kg, v sadě s vakem | doplní účastník
infuzní stojan | 3 | 0 | 0 | 0 | min. 5 koleček | doplní účastník
lékový vozík | 3 | 0 | 0 | 0 | s kolečky, nerez | doplní účastník
převazový vozík | 3 | 0 | 0 | 0 | s kolečky, nerez | doplní účastník
nástavec na WC | 6 | 0 | 0 | 0 | bez bočních opěr | doplní účastník
masážní míčky 7 cm | 4 | 0 | 0 | 0 |  | doplní účastník
masážní míčky 9 cm | 4 | 0 | 0 | 0 |  | doplní účastník
overbal | 2 | 0 | 0 | 0 |  | doplní účastník
rotana 30cm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | doplní účastník
had polohovací omyvatelný 1,8m | 6 | 0 | 0 | 0 | možnost dezinfekce a omytí | doplní účastník
klín polohovací velký | 6 | 0 | 0 | 0 | možnost dezinfekce a omytí | doplní účastník
antidekubitní podložka - kruh | 6 | 0 | 0 | 0 | možnost dezinfekce a omytí | doplní účastník
antidekubitní matrace s kompresorem | 6 | 0 | 0 | 0 | možnost dezinfekce a omytí, nosnost 130 kg, délka 200-220 cm, šíře 90cm x 10 a více cm, kompresor střídání bdů kontaktu s kůží | doplní účastník
doprava, balné… |  |  | 0 | 0 |  | vysvětlení účastníka v případě ocenění této položky hodnotou 0 Kč
CENA CELKEM V KČ |  |  | 0 | 0
|  |  | bez DPH | vč. DPH
Pozn: veškeré výše uvedené zboží je určeno pro potřeby poskytování sociálních služeb (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) v souladu se zákonem o sociálních službách - novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově