## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {55716cd2-6627-453d-8cb0-f629a19d0f48}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023-01 | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 16. 1. 2023 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 27642411 | [16 empty] | False
|  |  | DEKPROJEKT s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Kateřina Petlíková, Ph.D. | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023-01
| Stavba: | [6 empty] | Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 16. 1. 2023
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | DEKPROJEKT s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Kateřina Petlíková, Ph.D.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {55716cd2-6627-453d-8cb0-f629a19d0f48} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2023-01 |  |  |  | Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {55716cd2-6627-453d-8cb0-f629a19d0f48} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 2023-01 - Oprava ploché s...
[22 empty] | {55716cd2-6627-453d-8cb0-f629a19d0f48} | [5 empty] | ASFALT_BOUR_M2 | Plocha asfaltového souvrství - demontáž | m2 | 296,624 | 2
[22 empty] | 2 | [5 empty] | NAIP_AL_M2 | Plocha asfaltového pásu s hliníkovou vložkou | m2 | 344,01 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False | [5 empty] | NAIP_PE_M2 | Plocha asfaltový pás s polyesterovou rohoží | m2 | 362,08 | 2
[28 empty] | SBS_SAM_M2 | Plocha podkladní samolepící pás | m2 | 367,903 | 2
| Stavba: | [26 empty] | EPS_100_100_M2 | Plocha izolace EPS 100 tl. 100 mm pro obalení detailů na střeše | m2 | 4,038 | 2
|  | Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov | [25 empty] | XPS_50_M2 | Plocha extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm | m2 | 19,88 | 2
[28 empty] | PENA_M3 | Objem prostoru pro vyplnění pěnou | m2 | 0,916 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [21 empty] | PREKLIZKA_M2 | Plocha voděodolné překližky | m2 | 37,832 | 2
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 1. 2023 | [20 empty] | LESENI_M2 | Plocha lešení | m2 | 553,15 | 2
[28 empty] | ST1_M2 | Plocha stávající střechy | m2 | 254,531 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [21 empty] | ST1_IN_OBVOD_M | Vnitřní obvod atiky a obvod komínu a VZT komory | m | 73,51 | 3
[6 empty] | DIČ: | [21 empty] | S1_M2 | Plocha střechy, skladba S1 | m2 | 254,77 | 3
[28 empty] | DET_A_IN_ATIKA_M | Vnitřní obvod atiky, detail A | m | 66,8 | 3
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [20 empty] | OTVOR_ST_KS | Počet větracích otvorů v atice, původních | ks | 26 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27642411
|  | DEKPROJEKT s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Kateřina Petlíková, Ph.D. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 1. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kateřina Petlíková, Ph.D.
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 997 - Přesun sutě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 743 - Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN5 - Finanční náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN6 - Územní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 1. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Kateřina Petlíková, Ph.D.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 33.1817 |  | 24.0314 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.5193 |  | 0.3488 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.5193 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm | m2 | 57.448 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00852 | 0.48946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153723452
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*0,86 |  | 57.448 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.448 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm | m2 | 60.32 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0025 | 0.1508 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351174581
| VV |  | 57,448*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.32 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 54.175 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02363 | 1.2802 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772341778
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*0,811 |  | 54.175 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.175 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 632451R1 | Vyrovnání povrchu střechy dle dokumentace (60 % plochy střechy) | m2 | 254.531 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.077 | 19.5989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115618060
| VV |  | ST1_M2 |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3488 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
5 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 553.15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478509163
| VV |  | (22,5*2+13,0+1,0*4)*8,0 |  | 496 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,7*4,5 |  | 57.15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LESENI_M2 | Součet |  | 553.15 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 38720.5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839087458
| VV |  | LESENI_M2*70 |  | 38720.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38720.5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 553.15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -246084820
| VV |  | LESENI_M2 |  | 553.15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.15 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 553.15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676588492
| VV |  | LESENI_M2 |  | 553.15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.15 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 38720.5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595392564
| VV |  | LESENI_M2*70 |  | 38720.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38720.5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 553.15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026356876
| VV |  | LESENI_M2 |  | 553.15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.15 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 952902501 | Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov | m2 | 313.339 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111731216
| VV |  | ST1_M2 |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST1_IN_OBVOD_M*0,8 |  | 58.808 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.339 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 9620326R1 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC (malý rozsah) | m3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0.3188 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799266740
| VV |  | (0,625*2+0,325*2)*0,15*0,7 |  | 0.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 971042241 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm | kus | 2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61434436
| VV |  | Vyvrtání otvoru v atice a navazujícím zateplení pro realizaci odvodnění | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 9R1 | D+M kompresní páska |  | 71 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424820577
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71 |  | 71 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
15 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | t | 24.031 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975533846
16 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962988733
| VV |  | 8,0 |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 152 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 587545619
| VV |  | 8,0*19 |  | 152 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 24.031 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1066847785
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 240.31 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1935707108
| VV |  | 24,031*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 240.31 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 24.031 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434237295
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
21 | K | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m | t | 22.083 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776429744
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.6624 |  | 23.6826 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.7244 |  | 11.5928 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
22 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 331.385 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429581075
| VV |  | S1_M2 |  | 254.77 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*0,811 |  | 54.175 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*0,25 |  | 16.7 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,25*4 |  | 0.25 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,3 |  | 0.075 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*(1,2*2+0,9*2) |  | 2.94 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(1,1*2+1,2*2) |  | 0.46 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,4 |  | 1.54 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*2+1,4*2)*0,095 |  | 0.475 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 331.385 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 115.985 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.11599 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603502799
| VV |  | 331,385*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115.985 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 367.903 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268782499
| VV |  | S1_M2/0,999550 |  | 254.885 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*1,6 |  | 106.88 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,25 |  | 1.938 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55*2+1,25*2)*0,75 |  | 4.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SBS_SAM_M2 | Součet |  | 367.903 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 428.791 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.004 | 1.7152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446319744
| VV |  | SBS_SAM_M2 |  | 367.903 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 367.903 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 367,903*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 428.791 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 296.624 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 4.8943 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748623825
| VV |  | ST1_M2 |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,8*0,6 |  | 40.08 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,63*2+0,625*2+1,2*2+0,9*2)*0,3 |  | 2.013 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ASFALT_BOUR_M2 | Součet |  | 296.624 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 712340834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu | m2 | 889.872 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 4.8943 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555715209
| VV |  | ASFALT_BOUR_M2*3 |  | 889.872 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 889.872 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 7123408R1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů asfaltových | m2 | 328.041 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 1.8042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322039103
| VV |  | ST1_M2 |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST1_IN_OBVOD_M*1,0 |  | 73.51 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 328.041 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 706.09 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00088 | 0.62136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978065056
| VV |  | Asfaltový pás s hliníkovou vložkou | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1_M2 |  | 254.77 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*0,811 |  | 54.175 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*0,25 |  | 16.7 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*0,175 |  | 11.69 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,25*4+0,3*0,25 |  | 0.325 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail C | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2*3,14*0,0063)*6 |  | 0.071 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(2*3,14*0,1) |  | 0.188 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*(0,9*2+1,2*2) |  | 2.94 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(1,1*2+1,2*2) |  | 0.46 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(1,1*2+1,4*2) |  | 0.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,4 |  | 1.54 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,155*(1,2*2+0,9*2) |  | 0.651 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | NAIP_AL_M2 | Mezisoučet asfaltový pás s hliníkovou vložkou |  | 344.01 | [16 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1_M2/0,999550 |  | 254.885 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M*(0,26+1,22) |  | 98.864 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,54*0,54*4+0,4*0,54 |  | 1.382 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,25 |  | 1.938 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55*2+1,25*2)*(0,85) |  | 4.76 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2*3,14*0,1 |  | 0.251 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | NAIP_PE_M2 | Mezisoučet asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože |  | 362.08 | [16 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 706.09 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 400.944 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0047 | 1.8844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802690378
| VV |  | NAIP_AL_M2 |  | 344.01 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344.01 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 344,01*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 400.944 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | M | 62855007 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 422.004 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00553 | 2.3337 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192272066
| VV |  | NAIP_PE_M2 |  | 362.08 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362.08 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 362,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 422.004 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 7123636R1 | Mechanické přikotvení povlakové krytiny do betonu TI tl přes 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m - 4 ks kotev na m2 | m2 | 164.43 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00014 | 0.02302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435657372
| VV |  | 164,43 |  | 164.43 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.43 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 7123636R2 | Mechanické přikotvení povlakové krytiny do betonu TI tl přes 200 mm krajní pole, budova v do 18 m - 5 ks na m2 | m2 | 57.5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.0161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16449119
| VV |  | 21,6*2+7,15*2 |  | 57.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 7123636R3 | Mechanické přikotvení povlakové krytiny do betonu TI tl přes 200 mm rohové pole, budova v do 18 m - 6 kotev na m2 | m2 | 34 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00043 | 0.01462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144790549
| VV |  | 8,5*4 |  | 34 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329019353
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.6745 |  | 4.8183 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
36 | K | 713112811 | Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm | m2 | 254.531 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00443 | 1.1276 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1320560562
| VV |  | ST1_M2 |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 23.918 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.006 | 0.14351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604541032
| VV |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně seříznutí u vrchní desky komory | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(0,9*2+1,2*2) |  | 2.1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně vyřezání otvorů pro prostupy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,25 |  | 1.938 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | EPS_100_100_M2 | Mezisoučet |  | 4.038 | [16 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71*0,28 |  | 19.88 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | XPS_50_M2 | Mezisoučet |  | 19.88 | [16 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.918 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm | m2 | 4.24 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0025 | 0.0106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582866427
| VV |  | EPS_100_100_M2 |  | 4.038 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.038 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.24 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | M | 28376440 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm | m2 | 19.88 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0015 | 0.02982 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318765868
| VV |  | XPS_50_M2 |  | 19.88 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.88 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 713140811 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 254.531 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 3.6907 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260224912
| VV |  | Tepelná izolace z desek na bázi minerálních vláken, tl. cca 50 mm | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST1_M2 |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 655.418 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00012 | 0.07865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500087457
| VV |  | Plocha střechy - rovná + spádová vrstva | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1_M2*2 |  | 509.54 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rovné desky v rámci spádové části střechy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,785*21,5 |  | 124.378 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*21,5 |  | 21.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 655.418 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28372318 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 170mm | m2 | 267.509 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00425 | 1.1369 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629949697
| VV |  | S1_M2 |  | 254.77 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.77 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 254,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 267.509 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | M | 28372317 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm | m2 | 154 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00375 | 0.5775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976668330
| VV |  | rovné desky pro podložení spádových desek ve spádové vrstvě střechy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně ztratného | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*6*1,0*1,0 |  | 132 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*1,0*1,0 |  | 22 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28376141 | klín izolační EPS 100 spád do 5% | m3 | 31.9 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.638 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120700780
| VV |  | předpokládaný objem podle zjednodušeného kladečského plánu (vlastní výpočet) | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pouze spádové desky | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29 |  | 29 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.9 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28376449 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm | m2 | 2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0054 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433697734
| VV |  | V prostoru střešních vtoků | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0*2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 713141212 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | m | 71.8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.002154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227330348
| VV |  | DET_A_IN_ATIKA_M |  | 66.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*2+1,1*2) |  | 5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.8 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 63152005 | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm | m | 75.39 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00038 | 0.028648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858988205
| VV |  | 71,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.39 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 713492R1 | Montáž tepelné izolace vyplnění montážní pěnou | m3 | 0.916 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886026692
| VV |  | Otvory ve fasádě | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*0,4*0,15*0,15 |  | 0.234 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prostor pod přesahem voděodolné překližky | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71*0,15*0,064 |  | 0.682 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PENA_M3 | Součet |  | 0.916 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 24633006 | pěna montážní PUR jednosložková | litr | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00112 | 0.01792 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616669340
| VV |  | výpočet - vydatnost 61 l na 1 l, ztratné 5% - vychází na 16 balení o objemu 1l | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PENA_M3*1000/61*1,05 vypocet | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680126244
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00334 |  | 0.0441 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
51 | K | 7212108R1 | Demontáž vpustí střešních DN 80 | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.0341 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462591456
| VV |  | 2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 721233R1 | D+M Stř vtok PP vodorovný odtok, včetně přířezu z asfaltového pásu integrovaného - v místě vtoku a na tvarovce v místě atiky, vč. ochranného koše a šachty, syst. tvarovek, vč. napojení na svod, vč. kotvení (4ks/vtok) a utěsnění,dle detailu | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616650020
| VV |  | Detail B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 721R1 | D+M Utěsnění stávajícího otvoru po demontáži vtoku/komínu vzduchotěsnou ucpávkou | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678267645
| VV |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 721R2 | D+M Odvětrávací komínek, DN 125 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu, vč. těsnění a napojení na stávající potrubí/komín (řešení v interiéru není součástí projektu) | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364895708
| VV |  | Dle detailu C | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 721R3 | Demontáž stávajících odvětrávacích komínků | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779522410
| VV |  | 5 |  | 5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177363900
| D | 743 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
57 | K | 743R1 | Demontáž hromosvodu, repase, nový pozinkovaný drát na nových betonových podstavcích s plastovou podložkou, vč. napojení na kovové prvky a původní svody, včetně revize a revizní zprávy dle platných předpisů | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665491610
| VV |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0058 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
58 | K | 751398021 | Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 | kus | 26 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261093048
| VV |  | OTVOR_ST_KS |  | 26 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 7M1 | Stěnová mřížka pro zakrytí zaslepeného otvoru ve fasádě (původního větracího otvoru střechy) | kus | 26 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323172759
| VV |  | OTVOR_ST_KS |  | 26 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 751398821 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 | kus | 26 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0013 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346036993
| VV |  | OTVOR_ST_KS |  | 26 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 751513859 | Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm | kus | 5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496831680
| VV |  | 5 |  | 5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | % |  |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11180283
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.70088 |  | 6.8224 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
63 | K | 7623412R1 | Montáž bednění střech z voděodolných překližek na nadstřešní konstrukce (atiky, komory), včetně kotvení, vyřezání otvorů, seříznutí hran, zatření hran a vytvoření spádu (nařezání latí). | m2 | 37.832 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1225366291
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,7+13,0+21,4*2)*0,524 |  | 35.894 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,25 |  | 1.938 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PREKLIZKA_M2 | Součet |  | 37.832 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 60621154 | překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm | m2 | 41.615 |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0149 | 0.62006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450827384
| VV |  | PREKLIZKA_M2 |  | 37.832 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.832 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 37,832*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.615 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | M | 60621148 | překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm | m2 | 6.169 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0131 | 0.080814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023725341
| VV |  | Detail A, B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,7+13,0+21,4*2)*0,08 |  | 5.48 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail D | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,08 |  | 0.128 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.608 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.169 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 254.531 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 3.818 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648227285
| VV |  | ST1_M2 |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.531 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 762351R1 | Demontáž spádového roštu střechy z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 429.2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 3.0044 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489515719
| VV |  | Předpoklad/odhad množství | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*11,9+10*21,5 |  | 429.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 429.2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709513431
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.78895 |  | 0.15923 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
69 | K | 764002825 | Demontáž ventilační turbíny do suti | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.00906 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942324862
70 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 68.5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.13084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726150461
| VV |  | Demontáž oplechování atiky na stávající střeše | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,7+21,4*2+13,0) |  | 68.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 6.71 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.011742 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370113762
| VV |  | VZT komora | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*2+0,9*2) |  | 4.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Komín | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,63*2+0,625*2) |  | 2.51 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.71 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 7640028R1 | Demontáž oplechování menších střešních prvků do suti | m2 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00584 | 0.007592 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974247576
| VV |  | VZT komora | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,0 |  | 1.3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 7642124R3 | D+M Ocelová příponka z Pz plechu rš 250 mm | m | 71 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00137 | 0.09727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388265725
| VV |  | 71,0 |  | 71 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 7642126R2 | D+M Krycí maska z Pz s povrchovou úpravou rš 260 mm | m | 71 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00287 | 0.20377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77541868
| VV |  | 71,0 |  | 71 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 7642146R1 | D+M Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 730 mm vč. příponek | m | 68.5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00653 | 0.44731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687948298
| VV |  | (12,7+21,4*2+13,0) |  | 68.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 764215646 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm | kus | 6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552901077
| VV |  | 4x roh, 2x zakončení | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 7643061R | Montáž ventilační turbíny průměru do 350 mm na ploché střeše, včetně kotvení, včetně opracování, vč. nerezové objímky, včetně tmelení, vč. napojení na potrubí (interiér není předmětem projektu) dle dokumentace | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260214214
| VV |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 553M1 | Turbína ventilační | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490433426
| VV |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 7645114R1 | D+M Kotlík hranatý z Pz plechu, lakovaného 250/100 mm, vč. odjímatelné síťky s trny proti ptactvu, vč. napojení na svod, kotvení, těsnění | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154771691
| VV |  | Detail B | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00217 | 0.03472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491518214
| VV |  | Ukončeno kolenem, délka dle projektu 2x8,0 m | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8 |  | 16 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043035680
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7704 |  | 0.24 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
82 | K | 767832122 | Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu | m | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609247644
| VV |  | Předpokládaná výška 8 m | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 44983048 | žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-11m | m | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0963 | 0.7704 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468055041
| VV |  | Předpokládaná výška 8 m | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 767832802 | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.24 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099400863
| VV |  | Předpokládaná výška 8 m | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 767834111 | Příplatek k ceně za montáž ochranného koše šroubovaný | m | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640500144
| VV |  | Předpokládaná výška 8 m | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 767R1 | D+M Záchytný systém - certifikovaný, dle předpisů a PD, včetně opracování kotvících bodů a základního montážního příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561349296
87 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200688310
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
88 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení - Prohlídka statikem | kpl | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -459215438
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
89 | K | 0300010R1 | Zařízení staveniště - Náklady spojené s etapizací výstavby, zajištěním BOZP a likvidací odpadů, sociální zázemí a další ZS jinde neuvedené potřebné pro zajištění realizace dle PD a platných předpisů | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1749206558
90 | K | 0300010R2 | Zařízení staveniště - Ochrana staveniště střechy proti zatečení v průběhu realizace | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1296663148
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
91 | K | 0430020R1 | Zkoušky a ostatní měření - výtažné zkoušky vč. protokolu | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1040199556
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
92 | K | 0521030R1 | Rezerva na případné statické zajištění/úpravy konstrukce | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1895979845
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
93 | K | 0650020R1 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -86966188

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 2023-01
Stavba: | Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov
Datum: | 16. 1. 2023
Kód | Popis | MJ | Výměra
2023-01 | Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov
ASFALT_BOUR_M2 | Plocha asfaltového souvrství - demontáž | m2 | 296.624
| ST1_M2 |  | 254.531
| 66,8*0,6 |  | 40.08
| (0,63*2+0,625*2+1,2*2+0,9*2)*0,3 |  | 2.013
ASFALT_BOUR_M2 | Součet |  | 296.624
Použití figury:
712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 296.624
712340834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu | m2 | 889.872
DET_A_IN_ATIKA_M | Vnitřní obvod atiky, detail A | m | 66.8
| 66,8 |  | 66.8
| Součet |  | 66.8
Použití figury:
622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm | m2 | 57.448
622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 54.175
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 331.385
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 367.903
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 706.09
713141212 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | m | 71.8
EPS_100_100_M2 | Plocha izolace EPS 100 tl. 100 mm pro obalení detailů na střeše | m2 | 4.038
| Detail D |  | 0
| včetně seříznutí u vrchní desky komory |  | 0
| 0,5*(0,9*2+1,2*2) |  | 2.1
| včetně vyřezání otvorů pro prostupy |  | 0
| 1,55*1,25 |  | 1.938
EPS_100_100_M2 | Mezisoučet |  | 4.038
Použití figury:
713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 23.918
28372309 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm | m2 | 4.24
LESENI_M2 | Plocha lešení | m2 | 553.15
| (22,5*2+13,0+1,0*4)*8,0 |  | 496
| 12,7*4,5 |  | 57.15
LESENI_M2 | Součet |  | 553.15
Použití figury:
941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 553.15
941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 38720.5
941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 553.15
944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 553.15
944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 38720.5
944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 553.15
NAIP_AL_M2 | Plocha asfaltového pásu s hliníkovou vložkou | m2 | 344.01
| Asfaltový pás s hliníkovou vložkou |  | 0
| S1_M2 |  | 254.77
| Detail A, B |  | 0
| DET_A_IN_ATIKA_M*0,811 |  | 54.175
| DET_A_IN_ATIKA_M*0,25 |  | 16.7
| DET_A_IN_ATIKA_M*0,175 |  | 11.69
| 0,25*0,25*4+0,3*0,25 |  | 0.325
| Detail C |  | 0
| 0,3*(2*3,14*0,0063)*6 |  | 0.071
| Detail D |  | 0
| 0,3*(2*3,14*0,1) |  | 0.188
| 0,7*(0,9*2+1,2*2) |  | 2.94
| 0,1*(1,1*2+1,2*2) |  | 0.46
| 0,1*(1,1*2+1,4*2) |  | 0.5
| 1,1*1,4 |  | 1.54
| 0,155*(1,2*2+0,9*2) |  | 0.651
NAIP_AL_M2 | Mezisoučet asfaltový pás s hliníkovou vložkou |  | 344.01
Použití figury:
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 706.09
62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 400.944
NAIP_PE_M2 | Plocha asfaltový pás s polyesterovou rohoží | m2 | 362.08
| Asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože |  | 0
| S1_M2/0,999550 |  | 254.885
| Detail A, B |  | 0
| DET_A_IN_ATIKA_M*(0,26+1,22) |  | 98.864
| 0,54*0,54*4+0,4*0,54 |  | 1.382
| Detail D |  | 0
| 1,55*1,25 |  | 1.938
| (1,55*2+1,25*2)*(0,85) |  | 4.76
| 0,4*2*3,14*0,1 |  | 0.251
NAIP_PE_M2 | Mezisoučet asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože |  | 362.08
Použití figury:
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 706.09
62855007 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 422.004
OTVOR_ST_KS | Počet větracích otvorů v atice, původních | ks | 26
| (9*2+4*2) |  | 26
OTVOR_ST_KS | Součet |  | 26
Použití figury:
751398021 | Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 | kus | 26
751398821 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 | kus | 26
7M1 | Stěnová mřížka pro zakrytí zaslepeného otvoru ve fasádě (původního větracího otvoru střechy) | kus | 26
PENA_M3 | Objem prostoru pro vyplnění pěnou | m2 | 0.916
| Otvory ve fasádě |  | 0
| 26*0,4*0,15*0,15 |  | 0.234
| Prostor pod přesahem voděodolné překližky |  | 0
| 71*0,15*0,064 |  | 0.682
PENA_M3 | Součet |  | 0.916
PREKLIZKA_M2 | Plocha voděodolné překližky | m2 | 37.832
| Detail A, B |  | 0
| (12,7+13,0+21,4*2)*0,524 |  | 35.894
| Detail D |  | 0
| 1,55*1,25 |  | 1.938
PREKLIZKA_M2 | Součet |  | 37.832
Použití figury:
7623412R1 | Montáž bednění střech z voděodolných překližek na nadstřešní konstrukce (atiky, komory), včetně kotvení, vyřezání otvorů, seříznutí hran, zatření hran a vytvoření spádu (nařezání latí). | m2 | 37.832
60621154 | překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm | m2 | 41.615
S1_M2 | Plocha střechy, skladba S1 | m2 | 254.77
| (255,85-1,2*0,9) |  | 254.77
| Součet |  | 254.77
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 331.385
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 367.903
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 706.09
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 655.418
28372318 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 170mm | m2 | 267.509
SBS_SAM_M2 | Plocha podkladní samolepící pás | m2 | 367.903
| S1_M2/0,999550 |  | 254.885
| Detail A, B |  | 0
| DET_A_IN_ATIKA_M*1,6 |  | 106.88
| Detail D |  | 0
| 1,55*1,25 |  | 1.938
| (1,55*2+1,25*2)*0,75 |  | 4.2
SBS_SAM_M2 | Součet |  | 367.903
Použití figury:
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 367.903
62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 428.791
ST1_IN_OBVOD_M | Vnitřní obvod atiky a obvod komínu a VZT komory | m | 73.51
| 66,8+0,63*2+0,625*2+1,2*2+0,9*2 |  | 73.51
| Součet |  | 73.51
Použití figury:
7123408R1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů asfaltových | m2 | 328.041
952902501 | Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov | m2 | 313.339
ST1_M2 | Plocha stávající střechy | m2 | 254.531
| Plocha odměřeno z dwg, odečteny prostupy, děleno cosinem úhlu |  | 0
| (255,85-1,2*0,9-0,625*0,63)/0,999391 |  | 254.531
| Součet |  | 254.531
Použití figury:
632451R1 | Vyrovnání povrchu střechy dle dokumentace (60 % plochy střechy) | m2 | 254.531
712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 296.624
7123408R1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů asfaltových | m2 | 328.041
713112811 | Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm | m2 | 254.531
713140811 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 254.531
762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 254.531
952902501 | Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov | m2 | 313.339
XPS_50_M2 | Plocha extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm | m2 | 19.88
| Detail A, B |  | 0
| 71*0,28 |  | 19.88
XPS_50_M2 | Mezisoučet |  | 19.88
Použití figury:
713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 23.918
28376440 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm | m2 | 19.88