## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektroinstalace | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
ABB Jablonec/Nisou
Kopos Kolín
Modus Třebíč
Montážní ceník M21
Nezařazené
OEZ Letohrad
PRAKAB Praha silnoproud
Saltek
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry

## Výkaz výměr
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2
Elektroinstalace
Rozvaděč RH.1
1 | Řadová rozváděčová skříň 2000x600x400mm | Ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | RH.1
2 | Spínací blok, 250A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nadproudová spoušť, 250A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojistkový odpínač, 3x vel.10 | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojistková vložka, vel. 10, 2A gG | Ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Měřící transformátor proudu 250/5A,15VA,1% | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zkušební svorkovnice ZS1B | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroměr, CZ CEJCH, nepřímé měření x/5 A, úředně ověřený | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič, 3x80A/C | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič 3x25A/C | Ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), typ 1+2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč PR2.1
12 | Rozvodnicová skříň nástěnná, 42 modulů | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR2.1
13 | Montážní úchyty | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vypínač, 3x40A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Jistič 1x10A/B | Ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič 1x6A/B | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Impulzní relé, c.230V | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Rozvaděč PR4.1
20 | Rozvodnicová skříň pod omítku, 42 modulů | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR4.1
21 | Montážní úchyty | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Vypínač, 3x40A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA | Ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Jistič 1x10A/B | Ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Rozvaděč PR7.1
26 | Rozvodnicová skříň pod omítku, 42 modulů | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR7.1
27 | Montážní úchyty | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Vypínač, 3x40A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA | Ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Jistič 1x10A/B | Ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Rozvaděč PR10.1
32 | Rozvodnicová skříň pod omítku, 42 modulů | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR10.1
33 | Montážní úchyty | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Vypínač, 3x40A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA | Ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Jistič 1x16A/B | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Jistič 1x10A/B | Ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Svítidlo
39 | LED svítidlo přisazené, např. LLL4000RM2KVM4ND | Ks | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | A
40 | LED svítidlo asymetrické, např. ASTAP3000M4/ND | Ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | B
41 | LED svítidlo přisazené, např. MEGAL2S4PCNV2/1050ND | Ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | C
42 | LED svítidlo přisazené, např. MEGAL4S3PCNV1/2100ND | Ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D
43 | LED svítidlo přisazené, např. KX8000L3KO/ND | Ks | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | G
44 | LED svítidlo přisazené, např. PL5000M2W3ND | Ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | H
45 | LED svítidlo přisazené, např. PL2500M1N3ND | Ks | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | I
46 | LED panel vestavný, např. FIT3000A3KN600/ND | Ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | J
47 | LED downlight vestavný, např. SPMI2000KO3V2DB/ND | Ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | K
48 | LED svítidlo nouzové, např. EXIT, 3W | Ks | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | L
[9 empty] | 0 | 0
Ovladače a zásuvky
49 | Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Spínač jednopólový IP54; řazení 1 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Ovládač zapínací IP54, s čirým průzorem a popisovým polem; řazení 1/0S, 1/0So, 1/0 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE | ks | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Kryt spínače kolébkového | ks | 93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Kryt spínače kolébkového, dělený | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Krabice rozvodná včetně svorkovnice | ks | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Krabice přístrojová | ks | 202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
61 | Elektroinstalační trubka černá, pr. 20mm | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Lišta hranatá 20x10mm | m | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Silové a ovládací kabely
63 | CYKY-J 5x10 | m | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | CYKY-J 3x1.5 | m | 1900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | CYKY-J 3x2.5 | m | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | CYKY-O 2x1.5 | m | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | CYKY-O 3x1.5 | m | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hlavní kabelová trasa 1.PP
68 | Žlab kabelový drátěný, 60x150mm | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Spojka kabelového žlabu | ks | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Kotva požárně odolná | ks | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Podpěra na stěnu 150mm | ks | 47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
72 | 100x100x50 mm | ks | 302 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
73 | Sire 70 mm | m | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
74 | Jakekoliv sire | m2 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
75 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
76 | přes 100 do 500 tis.Kč | ks | 1 | 0 | 0 | 280002 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZŠ Rokycanova - OPRAVY VNITŘNÍCH INSTALACÍ
Projekt | D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Investor | Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Ondřej Novotný
Kontroloval | Ing. Ondřej Novotný
Datum | 27.08.2021
Zpracovatel
CÚ | JKSO, Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS - položky nezatříděny
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00