Výpočet světelné ztráty:

Pokud PMMA (optika) má světelnou ztrátu 4 %, znamená to, že propouští 96 % světla (100 % - 4 % = 96 %). Podobně, pokud sklo (druhá vrstva) má ztrátu 6 %, propouští 94 % světla (100 % - 6 % = 94 %). Výsledná transmise světla přes oba materiály se spočítá násobením jejich individuálních transmisí.

Výsledná transmise=Transmise PMMA×Transmise skla=0.96×0.94=0.9024

To znamená, že výsledná transmise je 90,24 %.

Celková ztráta světla je tedy 100 % - 90,24 % = 9,76 %.

Hodnotí se dva parametry:

Cena = váha 70%

Světelná ztráta = váha 30%

Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami). Dále účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace v programu DIALux evo v otevřeném formátu (formát EVO (. evo)), který je volně dostupný.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou.

Podpisem této přílohy prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky.

V…………………..dne……………..

…………….…………………………….

Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka

titul, jméno, příjmení