## Nábytek
Soupis vybavení (výkaz výměr - rozpočet)
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - učebna přírodovědných předmětů: dodávka nábytku
Zadavatel: | Město Sokolov
Dodavatel:
označení: | Název | ks | J.cena | % | J.cena | Celkem | Celkem
|  |  | bez DPH | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
Učebna přírodopisu
Katedra | Učitelské kompaktní pracoviště s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže, umožňující použití LCD monitoru. Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 170 x 68 cm je vestavěna do samonosné ocelové kostry. Boční nohy jsou z plochooválného ohýbaného profilu cca 50x30x2mm. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD cca 18 mm, hrany ošetřené ABS min.2mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál MDF v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva - overlay chrání desku před opotřebením. Pracovní deska katedry o tloušťce cca 25mm s ABS hranou je horizontálně posuvná (na ložisku nebo obdobně mechanicky kvalitní řešení), uzamykatelná. Skříňka s uzamykatelnou roletkou pro AV přístroje šíře 80 cm je vestavěna do samonosné ocelové kostry katedry. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy do boxu katedry. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení stolu zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Židle učitelská | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí min.42cm – 52cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). Přípustné jsou úpravy provedení židle zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňka demonstračního stolu pro vestavbu elektro-výbavy | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou min.2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny.. Skříňka je vybavená uzamykatelnou zásuvkou s přípravou na vestavbu laboratorního zdroje (až dvou kusů), pod ní je druhá zásuvka se zámkem s výřezy pro umístění vytypovaných senzorických modulů z učitelských sad a jejich příslušenství. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení skříňky zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňka demonstračního stolu 90x94x57 cm | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x94x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou min.2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je policová, zadveřená, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení skříňky zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Zdroj NN | Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej,výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon min.10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Žákovský stůl 2-místný | Žákovský stůl dvoumístný o rozměru (vxšxh) 76x120x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. cca 1mm a ocelového profilu cca 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce cca 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce cca 28 mm má odklop s přípravou pro zásuvku 230V (2x) a elektrický zámeček odklopu. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a přípraven ke kotvení k podlaze. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Rozměrové parametry jsou v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení stolu zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Žákovský stůl 2-místný | Žákovský stůl dvoumístný se středovou uzavřenou skříňkou pro umístění mikroskopů o rozměru (vxšxh) 76x150x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu cca 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. cca 1mm a ocelového profilu cca 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce cca 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce cca 28 mm má odklop s přípravou pro zásuvku 230V(2x) a zámeček odklopu. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a přípraven ke kotvení k podlaze. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Rozměrové parametry jsou v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení stolu zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Žákovská židle | Žákovská židle bez možnosti stohování. Rám židle je vyroben z odlehčených profilů jako celosvařenec. Nosný profil rámu je plochoovál cca 38x20 o tloušťce stěny cca 2mm v kombinaci s trubkovým profilem. Opěrák je vyroben z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Sedák opatřen prolisem v místě sedu. Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou rovinách tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Sedák s protiskluzovými profilovanými kolečky, které zabraňují nežádoucímu pohybu sedícího. Materiál sedáku je vyroben z tlakově tvarované tvrzené melaminové pryskyřice, s vysoce odolným povrchem vůči chemikáliím a opotřebení. Sedák je otěruvzdorný, nárazuvzdorný, stálobarevný. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL, nosnost min. 100 kg. Přípustné jsou úpravy provedení židle zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň vysoká | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, min.2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem cca 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky cca 20mm a druhým rozměrem cca 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní i spodní díl skříně je osazen dvoudvířky se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení skříně zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň vysoká | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, min.2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem cca 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky cca 20mm a druhým rozměrem cca 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je otevřený, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení skříně zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňový nastavec | Skříňový nastavec o rozměru 60x90x43 cm ( v x š x h ). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, min.2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem cca 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky cca 20mm a druhým rozměrem cca 40 mm rámuje uvedené části. Nastavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení nástavce zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Vitrína | Dřevěná závěsná vitrína na geologické vzorky, vnější rozměry (cca š x v: 60 x 40 cm) , hloubka cca 10 cm. Skleněná dvířka, průhledná, uzamykatelná. | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Pojízdný stojan na mapy | Kovová konstrukce na 30 a více map doplněna brzděnými zátěžovými kolečky. Rozměry přibližně 90 x 100 x 55 cm (V x Š x H) (+/- 10 %) | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Nádoby na odpad | Sada tří odpadkových košů, s modrým, zeleným a žlutým označením. Každý koš s kapacitou 30 l (+/- 10 l). | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Montáž nábytkové části, ustavení, fixace, seřízení, drobný instalační materiál | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Kabinet přírodovědné učebny
Stůl kancelářský | Stůl kancelářský 76x160x70cm, kovová podnož, MDF deska tl. cca 25mm, rozložený, výklopný panel vč. elektroinstalace, kabelový organizér, zavětrování. Univerzální kancelářské pracoviště o rozměru (vxšxh) 76x160x70 cm odlehčené konstrukce; plně vybavené s elektroinstalací 230V. Kostra stolu je tvořena montáží dvou svařencových sestav, vyrobených z trubky cca 54x2mm a jeklu cca 40x20x1,5mm a vzájemně spojených jeklem cca 40x20x1,5mm. Zavětrování z ocelového děrovaného plechu o tloušťce 1mm je osazeno v noze stolu. Pracovní plocha o tloušťce cca 25mm z MDF, je osazena kabelovou průchodkou a vestavěným výklopným elektro panelem se dvěmi zásuvkami 230V a dvěmi ždířkami USB. Stůl má vyřešeno skryté provedení i organizér kabeláže s vyústěním do koncovek připojitelných do příslušných zásuvek v místnosti. Součástí plné výbavy elektroinstalace je i příprava pro skrytý vnitřní rozvod 230V pro PC i monitor a současně pro možnost prodloužení kabelů USB, HDMI pro klávesnici, myš i monitor. V pracovní desce jsou závitové otvory pro upevnění (resp. demontáž) nosné kostry stolu, podvěsu pro stolní PC a pojezdu pro klávesnici. Stůl je opatřen rektifikací; kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou v odstínech dle RAL. Stůl je dodáván v rozloženém stavu. Uvedené parametry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení stolu zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Kontejner zásuvkový | Kontejner se zásuvkami, centrální zámek, rozměry kompatibilní se stolem, k němuž je určen, pojízdný | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Kancelářská židle otočná | Kancelářská židle otočná s výškovým stavením pomocí plynového pístu, plochý nylonový kříž s kolečky, s pevnými područkami, čalouněná látkou s odolností vůči prodření min.100tis.cyklů, mechanika asynchro, nosnost min.120 kg. Přípustné jsou úpravy provedení židle zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň vysoká | Skříň o rozměru 180x90x50 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD cca 18 mm, lepená konstrukce, min.2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem cca 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky cca 20mm a druhým rozměrem cca 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní i spodní díl skříně je osazen dvoudvířky se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení skříně zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň vysoká | Skříň o rozměru 180x90x50 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD cca 18 mm, lepená konstrukce, min.2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem cca 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky cca 20mm a druhým rozměrem cca 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je otevřený, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení skříně zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň vysoká | Skříň o rozměru 180x90x50 cm ( v x š x h ) Konstrukce: LTD cca 18 mm, lepená konstrukce, min.2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem cca 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky cca 20mm a druhým rozměrem cca 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je zadveřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5% | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňový nastavec | Skříňový nastavec o rozměru 60x90x50 cm ( v x š x h ). Konstrukce: LTD cca 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem cca 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky cca 20mm a druhým rozměrem cca 40 mm rámují uvedené části. Nastavec je uzavřený, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít a rozměry musí být kompatibilní se skříní, pro níž je určen. Přípustné jsou úpravy provedení nástavce zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Sestava skříněk | Sestava skříněk - Konstrukce: LTD cca 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Dolní skříňky (vxšxh) 90x110x60 cm - 1x zásuvková, 1x jednodveřová pro vestavnou lednici (včetně lednice), horní skříňky závěsné (vxšxh) 60x110x30 cm - 2x jednodveřová, 1x dvoudveřová. Pracovní deska HPL - hrana postforming tl. 28 mm. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%, avšak veškeré vybavení/nábytek se musí do určených prostor vejít. Přípustné jsou úpravy provedení skříněk zachovávající účel, funkčnost a stejnou nebo vyšší kvalitu provedení. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Podložky pod židle | Průhledná ochranná podložka pod židli pro hladké povrchy. Délka min.110 cm, šířka min.90 cm a výška cca 0,15 cm | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Nádoby na odpad | Sada tří odpadkových košů, s modrým, zeleným a žlutým označením. Každý koš s kapacitou 30 l (+/- 10 l). | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Schůdky | Jednostranné hliníkové schůdky se čtyřmi schůdky, váha maximálně 4,5 kg. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Montáž nábytkové části, ustavení, fixace, seřízení, drobný instalační materiál | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0 | 0