## List1
Revitalizace areálu Baník II. - Rozpočet na ozvučení a časomíru
Materiál časomíra
Druh | počet | jednotky | cena 1ks | celkem
Venkovní světelná časomíra FB3-19P-450/300 | 1 | ks | 0 | 0
Výška číslic 45 cm skóre, ostatní 30cm, rozměry tabule 200x125 cm |  |  | 0
RF přijímač signálu pro bezdrátové ovládání | 1 | ks | 0 | 0
DCF přijímač pro synchronizaci přesného času | 1 | ks | 0 | 0
Ovládací panel pro kabelové připojení k světelné tabuli | 1 | ks | 0 | 0
Ovládací panel s RF vysílačem pro bezdrátové ovládaní světelné tabule | 1 | ks | 0 | 0
Záložní UPS pro ovládání 2000A | 1 | ks | 0 | 0
úhelník rovno.60/60/6 | 12 | kg | 0 | 0
úhelník rovno.40/40/4 | 8 | kg | 0 | 0
Jakl obdél.40/30/2 | 8 | kg | 0 | 0
Jakl čtverc.35/35/2 | 6 | kg | 0 | 0
plech /1000/2000 | 1 | ks | 0 | 0
ocel plochá 40/10 | 4 | kg | 0 | 0
trubka svař.3/4 | 4 | m | 0 | 0
Podružný materiál (barva základová a vrchní, řezné kotouče, svářecí elektrody, šrouby, vrtáky atd. | 1 | ks | 0 | 0
Trubka kopoflex pr.40 mm | 112 | m | 0 | 0
Žárový zinek konstrukce | 1 | ks | 0 | 0
Výstražná folie | 112 | m | 0 | 0
Kabel CYKY 3Cx2,5 | 135 | m | 0 | 0
Pancéřová trubka pr.40mm | 4 | m | 0 | 0
Jistič PL7 16A/B/3 | 2 | ks | 0 | 0
Rozvaděč na sloup včetně pojistkového spodku, pojistek a přístrojové náplně | 1 | ks | 0 | 0
Zemnící drát FeZn | 125 | m | 0 | 0
Podružný materiál ( svorkovnice, dutinky, kabelová oka, materiál pro uchycení atd. ) | 1 | kpl | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž časomíra
Druh | počet |  | cena 1ks | celkem
Režie a příprava zakázky | 1 | kpl | 0 | 0
Geodetické zaměření | 1 | kpl | 0 | 0
Doprava materiálu-nákladní automobil do 3,5t | 135 | km | 0 | 0
Montáž tabule časomíry | 16 | hod | 0 | 0
Pokládka kabelů | 103 | m | 0 | 0
Ukončení kabeláže | 8 | hod | 0 | 0
Měření kabeláže po úsecích | 1 | kpl | 0 | 0
Oživení a konfigurace systému | 4 | hod | 0 | 0
Funkční zkoušky systému | 2 | hod | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
Ohl. pov. a vystavování závazného stanoviska TIČR pro VZT elektro. Tuto činnost zajišťuje GD ŠPI. | 1 | kpl | 0 | 0
Zednické výpomoci | 9 | hod | 0 | 0
Drážkování pro kabeláže | 6 | m | 0 | 0
Zámečnické práce | 22 | hod | 0 | 0
Montáž konstrukce | 12 | hod | 0 | 0
Plošina 16m | 6 | hod | 0 | 0
Vytyčení trati | 92 | m | 0 | 0
Výkop ručně h=600,š=350 | 92 | m | 0 | 0
Chránička kopoflex pr.40mm včetně zatažení kabelu CYKY 3x2,5mm² | 97 | m | 0 | 0
Výstražná fólie 330mm | 92 | m | 0 | 0
Zához rýhy h=500,š=350 včetně hutnění zeminy | 92 | m | 0 | 0
Provizorní úprava terénu | 46 | m2 | 0 | 0
Pancéřová trubka | 2 | m | 0 | 0
Osazení rozvaděče na sloup včetně ukončení kabelů | 1 | kpl | 0 | 0
Jistič PL7 16A/B/3 | 2 | ks | 0 | 0
Likvidace odpadu | 1 | kpl | 0 | 0
Výchozí revize a protokol | 1 | ks | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Materiál rozhlas
Druh | počet |  | cena 1ks | celkem
MBD 732 bezdrátový mikrofon diverzitní ruční + náhlavní / klopový, 2kanálový do racku | 1 | ks | 0 | 0
diverzitní, UHF, IR zpětný přenos, automatické nalazení i spárování, možnost ladění z 100 frekvencí, dosah 100 m, kompresor, expander, šumová brána, squelch, smíchaný i separátní audio výstupy, elektrodynamická / elektretová vložka, kovový transportní kufr
Držák repro pro upevnění na sloup osvětlení dvoubodový, polohovatelný | 4 | ks | 0 | 0
DPT 614 sloupová reprosoustava černobílá | 4 | ks | 0 | 0
80 W / 100 V, 97 dB, 120 – 14 000 Hz, výška 952 mm
JPA 1242 rozhlasová ústředna | 1 | ks | 0 | 0
2 line + 1 mic vstupy, 1 zóna, 240 W, přehrávač DVD, MP3, SD + USB čtečka, tuner, IR dálkové ovládání, vysoká kvalita reprodukce
Reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm2, PVC izolace, 2 žíly CuL | 268 | m | 0 | 0
ocelová trubka pro kabel k repro o délce do 8m | 48 | m | 0 | 0
chránička Kopoflex 40 | 230 | m | 0 | 0
Přenosná skříň pro zesilovač a příslušenství 1000x800x400mm | 1 | ks | 0 | 0
Přípojka napájení 230V pro přenosnou skříň | 1 | ks | 0 | 0
Skříň na zásuvky a vypínače, uzamykatelná - připojení pultu | 1 | ks | 0 | 0
Drobný materiál | 1 | ks | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž rozhlas
Druh | počet |  | cena 1ks | celkem
Zámečnické práce | 16 | hod | 0 | 0
Geodetické zaměření | 1 | kpl | 0 | 0
Upevnění repro | 4 | ks | 0 | 0
Výkop ručně h=600,š=350 | 220 | m | 0 | 0
Chránička kopoflex pr.40mm včetně zatažení kabelu | 230 | m | 0 | 0
Výstražná fólie 330mm | 220 | m | 0 | 0
Zához rýhy h=500,š=350 včetně hutnění zeminy | 220 | m | 0 | 0
Provizorní úprava terénu | 110 | m2 | 0 | 0
Osazení skříně na zásuvky a vypínače včetně ukončení kabelu ( zapojení ) | 1 | ks | 0 | 0
Nastavení a seřízení repro | 1 | kpl | 0 | 0
Funkční zkoušky systému | 2 | hod | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
Ohl. pov. a vystavování závazného stanoviska TIČR pro VZT elektro. Tuto činnost zajišťuje GD ŠPI. | 1 | kpl | 0 | 0
Revize | 1 | ks | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rekapitulace
Materiál časomíra |  |  |  | 0
Montáž časomíra |  |  |  | 0
Materiál rozhlas |  |  |  | 0
Montáž rozhlas |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## List2
vvv